龙游县大面积停电事件应急预案

1  总则

1.1  编制目的

建立健全龙游县大面积停电事件应对工作机制，正确、高效、快速处置大面积停电事件，最大程度减少影响和损失，保障电网安全和可靠供电，维护全县经济、社会以及人民生活稳定。

1.2  编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》《电网调度管理条例》《突发事件应急预案管理办法》《浙江省大面积停电事件应急预案》《衢州市突发公共事件总体应急预案》《衢州市大面积停电事件应急预案》《龙游县突发公共事件总体应急预案》等法律法规及相关文件规定。

1.3  适用范围

本预案适用于本县行政区域内发生的大面积停电事件应对工作。

大面积停电事件是指由于自然灾害、电力安全事故和外力破坏等原因造成龙游电网大量减供负荷，对国家安全、社会稳定以及人民群众生产生活造成影响和威胁的停电事件。

1.4  工作原则

大面积停电事件应对工作坚持统一领导、综合协调，属地为主、分工负责，保障民生、维护安全，全社会共同参与的原则。大面积停电事件发生后，县人民政府及其有关部门、电力企业、重要电力用户应立即按照职责分工和相关预案开展处置工作。

1.5  事件分级

按照事件严重性和受影响程度，大面积停电事件分为特别重大（一级）、重大（二级，共2类）、较大（三级，共3类）和一般（四级，共4类）共四级10类（分级标准详见附件1）。

2  组织机构及职责

2.1  县级应急指挥机构

初判发生大面积停电事件时，县人民政府应成立大面积停电事件应急指挥部，负责指挥、协调本行政区域内大面积停电事件应对工作。发生四级1类、2类及四级以上大面积停电事件时，接受市应急指挥部的统一指挥，组织实施本行政区域内的应对工作。

发生跨行政区域大面积停电事件时，县政府应根据需要建立跨区域大面积停电应急合作机制，必要时由市政府组织指挥应对工作。

2.2  现场指挥机构

发生大面积停电事件，由县应急指挥部根据需要成立现场指挥部，负责现场组织指挥工作。现场指挥部指挥长由县应急指挥部总指挥长指定，相关成员从县应急指挥部成员单位抽调人员组成。参与现场处置的有关单位和人员应服从现场指挥部的统一指挥。

2.3  电力企业

县内各电力企业（包括发电企业、电网企业、售电企业等，下同）要成立本企业大面积停电事件应急指挥机构，在县政府应急指挥部领导下开展大面积停电事件应对工作。电网调度工作按照《电网调度管理条例》及相关规程执行。

2.4  重要电力用户

负责本单位大面积停电事件的事故抢险和应对工作。

2.5  专家组

县级应急指挥机构根据需要成立大面积停电事件应急专家组，成员由电力、气象、地质、水文、通讯运营商等领域相关专家组成，对大面积停电事件应对工作提供技术咨询和建议。

3  风险分析和监测预警

3.1  风险分析。

3.1.1  风险源分析

风险源包括自然灾害、外力破坏风险和电网运行风险两种。

自然灾害、外力破坏风险：

（1）龙游地处浙江省西部，金衢盆地中部，总面积1143平方公里，受亚热带季风性湿润气候的影响，供电区域内存在暴雨、雷暴、台风、龙卷风、大雪、大雾、冰雹、冻雨、山火、山体滑坡、泥石流等自然灾害，可能造成电网输变电设备大范围损毁，从而导致电网大面积停电。

（2）高空飘物、野蛮施工、吊车碰线、电力设施偷盗、火灾爆炸等外力破坏引发的电网设施损毁，有可能导致电网大面积停电。

（3）全县局部电网单线、单母、同杆多回线等供电情况仍然存在，安全控制难度较大。重要发、输、变电设备、自动化系统故障可能引起电网大面积停电。

电网运行风险：

（1）龙游电网因市内装机停机、市外来电减少、因燃料等各种原因造成的发电企业发电能力大规模减少等原因，可能导致市内电网故障，引发县电网大面积停电。

（2）龙游地区局部区域网架结构薄弱，在高峰负荷时可能存在个别主变和部分线路断面输送潮流超稳定限额等，安全控制难度较大。

（3）重要输、变电设备、自动化系统故障，可能造成较大及以上电网事故，引发电网大面积停电。

3.1.2  社会风险分析

大面积停电可能导致交通、通信、广播电视网络瘫痪，消防站不能启动，水、气、煤、油等供应中断，严重影响经济建设、人民生活，甚至对社会安定、国家安全造成极大威胁，极易引发次生灾害。

（1）可能导致化工、冶金等高危用户的电力中断，引发生产运营事故及次生衍生灾害。

（2）可能导致大型商场、广场、影剧院、住宅小区、医院、学校、大型写字楼、大型游乐场等高密度人口聚集点基础设施电力中断，引发群众恐慌，扰乱社会秩序。

（3）可能导致城市交通拥塞甚至瘫痪，电气化铁路等供电中断，大批旅客滞留，从而引发群体性事件。

（4）可能导致政府部门、消防、公安、军队等重要机构电力供应中断，影响其社会职能的正常运转，不利于社会安定和国家安全。

（5）大面积停电事件在当前新媒体时代极易成为社会舆论的热点，在公众不明真相的情况下，若有错误舆情，可能造成公众恐慌情绪，影响社会稳定。

3.2  监测预警

3.2.1  监测

县内各电力企业要结合实际，加强对重要电力设施设备运行、发电燃料供应等情况的监测，建立能源、气象、水利、林业、地震、公安、交通运输、国土资源等方面的信息共享机制，及时分析各类情况对电力运行可能造成的影响，预估可能影响的范围和程度。

3.2.2  预警

（1）预警信息发布

县级电网企业研判可能造成大面积停电事件时，要及时将有关情况报告县发改局、国网衢州市供电公司和浙江省能源监管办，提出预警信息发布建议，并视情通知重要电力用户。县发改局应及时组织研判，必要时报请县政府批准后，通过预警信息发布系统向社会公众发布预警信息，并通报同级其他相关部门和单位。新闻媒体、网站、应急广播、基础电信运营企业等应建立快速发布绿色通道，确保在第一时间多途径、多手段无偿向社会公众发布预警信息。

（2）预警行动

预警信息发布后，电力调度机构要优化调整电网运行方式，做好隔离故障区域准备，必要时可按规定提前采取措施，同时向上级调度机构报送相关信息，争取上级调度机构支持。

电力企业要加强设施设备运行巡查和运行监测，采取有效措施控制事态发展；组织相关应急救援队伍和人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作准备，并做好大面积停电事件应急所需物资、装备和设备等应急保障准备工作。

重要电力用户做好自备应急电源启用准备。

预警区域地方政府启动应急联动机制，组织有关部门和单位做好维持公共秩序、供水供气供热、商品供应、交通物流等方面的应急准备；加强相关舆情监测，主动回应社会公众关注的热点问题，及时澄清谣言传言，做好舆论引导工作；做好法律、法规规定的其他预防性措施。

（3）预警解除

根据事态发展，经研判不会再发生大面积停电事件时，按照“谁发布、谁解除”的原则，宣布解除预警，适时终止相关措施。

4  信息报告

大面积停电事件发生后，相关电力企业应立即向县发改局、国网衢州供电公司和浙江省能源监管办报告。

县发改局接到大面积停电事件信息报告或者监测到相关信息后，应当立即进行核实，对大面积停电事件的性质和类别作出初步认定。初判为重大及以上的大面积停电事件，县发改局应立即按程序向县政府、市发改委和省发改委（能源局）报告，并通报县级其他相关部门和单位。

对初判为较大及以下的大面积停电事件，县发改局要立即按照规定程序和要求向市发改委和县政府报告，并通报同级县级其他相关部门和单位，必要时可越级上报。

5  应急响应

5.1  响应分级

根据大面积停电事件的严重程度和发展趋势，将应急响应设定为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级四个等级。

初判发生一级、二级大面积停电事件，分别启动Ⅰ级、Ⅱ级应急响应，县应急指挥部接受上级应急指挥部的统一指挥，做好龙游地区大面积停电事件应对工作。

初判发生三级和四级1类、2类大面积停电事件，分别启动Ⅲ级、Ⅳ级应急响应，由县应急指挥部接受市应急指挥部指挥，负责应对工作。

初判发生四级3类、4类大面积停电事件，启动Ⅳ级应急响应，由县大面积停电事件应急指挥部（以下简称县应急指挥部）负责指挥应对工作。

发生跨县的一般大面积停电事件，必要时由市政府组织指挥应对工作。

对于尚未达到四级大面积停电事件标准，但对社会产生较大影响的其他停电事件，县政府可结合实际情况启动应急响应。

应急响应启动后，可视事件造成损失情况及其发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

5.2   响应措施

5.2.1  先期处置

大面积停电事件发生后，应急响应启动前，县级电力调度控制中心要先行采取必要措施，隔离故障点，防止事故范围进一步扩大，尽可能保持电力主网安全和运行电网正常供电。重要电力用户要立即实施先期处置，积极开展自救互救，全力控制大面积停电事件的影响，减少损失。

5.2.2  Ⅰ、Ⅱ级响应

（1）县应急指挥部的响应

发生一级、二级大面积停电事件，县应急指挥部分别启动Ⅰ级、Ⅱ级应急响应，立即组织各单位成员和专家进行分析研判，根据上级应急指挥部的统一指挥，组织人力、物力抢险救灾，动员部署应急处置工作。协调组织设立现场指挥部办公场所。配合综合保障组为现场抢修救援工作人员提供生活后勤保障，安置伤亡人员家属。

县应急指挥部成员单位按照职责分工，做好如下工作：

县委宣传部（县委网信办）：牵头新闻宣传组工作。负责向社会发布大面积停电事件信息和应对工作情况，提示相关注意事项和安保措施；加强舆情收集分析，及时回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论，稳定公众情绪。负责互联网的监控、管理。

县发改局：牵头综合协调组工作。组织协调相关部门和电力企业开展大面积停电事件应急处置与应急救援工作；负责电网恢复所需的建设项目计划安排和衔接工作；做好非故障区域电力保障和紧急状态下的有序用电工作。负责监测预警物价，及时处置突发价格异动事件，维护市场价格正常秩序。

县经信局（商务局）：牵头综合保障组工作。做好相关应急物资的保障工作，负责组织实施重要物资和应急储备物资的收储、日常管理和调拨职责。协调做好工业应急物资的生产及稳定工业经济运行。监测分析有关生活必需品市场运行、供求状况和价格；配合开展重要生活必需品市场应急供应管理有关工作。协调通信企业开展通信中断恢复和通信设施应急抢险工作。

县教育局：负责做好中小学校、幼儿园停止上课、集会等群体性活动。

县公安局：牵头社会稳定组工作。负责组织协调、指导监督关系国计民生、国家安全和公共安全重要单位和要害部位的安全保卫工作；负责组织维护社会治安、交通秩序。

县民政局：负责组织协调、指导做好大面积停电事件发生时经应急救助后基本生活仍有困难群众的临时救助工作。

县财政局：负责协调落实应急救灾资金，对大面积停电事件应急处置工作提供必要的资金保障。

县资规局：负责电网恢复正常运行所需的建设项目用地安排，做好地质灾害气象预报工作；根据事件危害程度，负责向上级部门衔接应急测绘保障。

衢州市生态环境局龙游分局：负责做好大面积停电事件引发的突发环境事件的环境应急监测、处理工作，组织对污染造成的环境影响和损害进行评估并协助提出控制、消除环境污染的应急处置建议。

县住建局：负责协调和指导恢复城市供气、市政照明、污水处理、排水防涝等公用设施运行，保障居民基本生活需要。

县交通局：负责组织协调应急救援交通工具，疏导滞留旅客，保障发电燃料、抢险救援物资、必要生活资料等的公路、水路运输；协调城市公共客运交通安全。

县林水局：负责提供水旱灾害的灾情、险情等有关信息；必要时，组织小型水电站提供应急电源。负责发布森林灾害信息，协调解决电力线路抢险中的林木砍伐事宜。

县市监局：负责加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇、哄抬物价等价格违法行为，维护市场正常秩序和价格基本稳定。

县综合执法局：按照职责，对主管部门移送的违法线索及相关证据材料按程序办理并反馈处理结果；参与职责范围内的处置协调、调查和总结评估；指导赋权乡镇（街道）做好案件办理工作。

县卫健局：负责组织协调应急医疗救援和卫生防疫工作，负责协调停电地区医院自保电应急启动并采取临时应急措施。

县应急管理局：配合做好大面积停电事件应急救援工作；接收、报告其它次生安全生产、自然灾害等突发事件信息；协助做好大面积停电事件有关应急处置协调工作；参与事件调查与总结评估。

县文广旅体局、传媒集团：负责大面积停电事件的应急公益宣传及应急广播。

县气象局：负责天气监测、预报、预警，及时提供气象信息服务，协助开展因气象灾害引发的事故灾害调查、评估及气象分析工作。

铁路龙游站：按照上级铁路部门要求，启动大面积停电应急预案，负责组织疏导、运输涉及火车站的滞留旅客；保障发电燃料、抢险救援物资、必要生活资料等的铁路运输高效运转。

县人武部：负责组织所属部队、预备役部队、民兵参加大面积停电事件应急处置，协助公安部门维护社会秩序。

县消防救援大队：负责组织协调大面积停电事件时火灾事故的应急救援，指挥调度相关灾害事故救援行动，负责维护事故现场消防安全。

国网龙游县供电公司：牵头电力恢复组工作。负责抢修受损电网设施设备，尽快恢复受影响区域供电；向重要用户和重要设施提供必要的电力支援；负责组织电网应急抢修恢复协调工作；组织为居民基本的通信、应急照明、急救医疗等提供应急电源保障；组织调配应急电源，向政府应急指挥、居民基本生活保障以及关系国计民生的重要客户、重要场所等提供必要的应急电力、应急照明支援；及时报告电网大面积停电有关情况。

发电企业：负责本企业在应急情况下的生产调度和应急处置，完善“保厂用电”措施，确保机组的启动能力和运行安全。发生大面积停电事件后，做好应急物资供应，及时恢复机组并网运行和调整出力，为地区电网恢复供电与稳定运行提供保障。必要时，协助其他电力企业做好大面积停电事件应急处置工作。

专家组：及时组织对大面积停电事件影响范围、影响程度、停电时间、发展趋势及恢复进度进行论证评估，为应急指挥部决策提供参考。

（2）重要电力用户的响应

重要电力用户按照有关技术要求迅速启动自备应急电源，加强重大危险源、重要目标、重大关键基础设施隐患排查与监测预警，及时采取防范措施，防止发生次生衍生事件。

5.2.3  Ⅲ级、Ⅳ级响应

发生三级和四级1类、2类大面积停电事件，县应急指挥部分别启动Ⅲ级、Ⅳ级应急响应。

（1）县应急指挥部的响应

县应急指挥部总指挥或副总指挥召集应急指挥部成员和专家组进行分析研判，对事件及其发展趋势进行综合评估，指挥各有关部门和单位启动相关应急程序。根据需要赴事发现场，协调开展应对工作；协调解决有关部门和电力企业提出的请求事项；统一组织信息发布和舆论引导工作。必要时，县政府接受市政府的统一指挥，开展相关处置工作。传达上级和县政府领导指示批示精神，督促有关部门和电力企业贯彻落实；根据有关部门和电力企业请求，协调有关方面派出应急队伍、调运应急物资和装备、安排专家和技术人员等，为处置工作提供支援和技术支持；为现场抢修救援工作人员提供生活后勤保障，安置伤亡人员家属；对跨行政区域大面积停电事件应对工作进行协调；协调指导大面积停电事件宣传报道工作；及时向县政府报告相关情况。协调组织设立现场指挥部办公场所。

（2）重要电力用户的响应

重要电力用户按照有关技术要求迅速启动自备应急电源，加强重大危险源、重要目标、重大关键基础设施隐患排查与监测预警，及时采取防范措施，防止发生次生衍生事件。

发生四级3类、4类大面积停电事件,县应急指挥部启动Ⅳ级应急响应。

（1）县应急指挥部的响应

县应急指挥部立即组织各单位成员和专家进行分析研判，对事件及其发展趋势进行综合评估，指挥各有关部门和单位启动相关应急程序，组织人力、物力抢险救灾。传达上级和市政府领导指示批示精神，督促有关部门和电力企业贯彻落实；根据地方和电力企业请求，协调有关方面派出应急队伍、调运应急物资和装备、安排专家和技术人员等，为处置工作提供支援和技术支持；对跨行政区域大面积停电事件应对工作进行协调；协调指导大面积停电事件宣传报道工作；及时向县政府报告相关情况。

必要时，市政府派出工作组赶赴事发现场，指导县应急指挥部开展相关处置工作。

5.3  社会动员与参与

5.3.1  大面积停电事件发生后，应急指挥部可根据事件的性质和危害程度，报经县政府批准，对重点地区和重点部位实施紧急控制，防止事态及其危害进一步扩大。

5.3.2  必要时，可通过当地政府广泛调动社会力量积极参与大面积停电事件应急处置工作，紧急情况下可依法征用、调动车辆和物资、人员等。

5.4  信息发布与新闻宣传

停电情况及事故处置等信息，由县应急指挥部审核和发布。

有关新闻稿须经县级以上应急指挥部核实后，按有关规定进行报道。对县内有重要影响的大面积停电事件的发展趋势、人员伤亡、经济损失等消息，由县应急指挥部或县政府审核后，按有关规定进行报道。

5.5  响应终止

同时满足以下条件时，由启动响应的政府终止应急响应：

5.5.1  电网主干网架基本恢复正常，电网运行参数保持在稳定限额之内，主要发电厂机组运行稳定；

5.5.2  减供负荷恢复80%以上，受停电影响的重点区域、重要区域负荷恢复90%以上；

5.5.3  造成大面积停电事件的隐患基本消除；

5.5.4  大面积停电时间造成的重特大次生衍生事件基本处置完成；

5.5.5  无其他对电网安全稳定运行和正常电力供应存在重大影响或严重威胁的事件。

应急响应终止后，相应应急指挥机构随即撤销。

6  后期处置

6.1  处置评估

大面积停电事件应急响应终止后，根据事件分级，县发改局要及时组织对事件处置工作进行评估，总结经验教训，分析查找问题，提出改进措施，形成应急处置工作评估报告。鼓励开展第三方评估。

6.2  事件调查

大面积停电事件发生后，县发改局根据有关规定成立调查组，查明事件原因、性质、影响范围、经济损失等情况，提出防范、整改措施和处理处置建议，形成调查报告，报市发改委和县政府。

6.3  善后处理

县政府要及时组织制订善后工作方案并组织实施。对在大面积停电事件处置中紧急调集、征用有关单位的人力、物力、财力，按照有关规定给予补助或补偿。保险机构要及时开展相关理赔工作，尽快消除大面积停电事件造成的影响。

6.4  恢复重建

大面积停电事件应急响应终止后，需对电网网架结构和设施设备进行修复或重建的，由县政府根据实际工作需要组织编制恢复重建规划。电力企业应当根据规划做好受损电力系统恢复重建工作。

7  保障措施

7.1  队伍保障

电力企业应建立健全电力抢修应急专业队伍，加强设施设备维护和应急抢修技能方面的人员培训，定期开展应急演练，提高应急救援能力。加强社会应急救援队伍建设，组织动员市内医疗、卫生、环境等其他专业应急队伍和志愿者参与大面积停电事件及其次生衍生事件处置工作。动员军队、武警部队、消防救援队伍等做好应急力量支援保障。

7.2  装备物资保障

电力企业应储备必要的专业应急装备及物资，建立和完善相应保障体系。有关部门和单位要加强应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作，保障支援大面积停电事件应对工作需要。鼓励社会化储备。

7.3  通信、交通与运输保障

县政府及通信主管部门要建立健全大面积停电事件应急通信保障体系，形成可靠的通信保障能力，确保应急期间通信联络和信息传递需要；交通运输部门要健全紧急运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输；公安部门要加强交通应急管理，保障应急救援车辆优先通行；根据全面推进公务用车制度改革有关规定，有关单位应配备必要的应急车辆，保障应急救援需要。

7.4  技术保障

电力企业要加强大面积停电事件应对和监测先进技术、装备的研发，制定电力应急技术标准，加强电网、电厂安全应急信息化平台建设。有关部门要为电力日常监测预警及电力应急抢险提供必要的气象、地质、水文等服务。有关单位要分析和研究大面积停电事件可能造成的社会危害和损失，增加技术投入，建立和完善应急技术保障体系。

7.5  应急电源保障

提高电力系统快速恢复能力，加强电网“黑启动”能力建设。有关部门和电力企业应充分考虑电源规划布局，保障各区域“黑启动”电源。电力企业应配备适量的应急发电装备，必要时提供应急电源支援。重要电力用户应按照国家有关技术要求配置应急电源，并加强维护和管理，确保应急状态下能够投入运行。

7.6  资金保障

县政府以及电力企业应按照有关规定，共同做好对大面积停电事件处置及演练的资金保障工作。

8  附则

8.1  预案管理

本预案实施后，县发改局要会同县级有关部门组织预案宣传、培训和演练，并根据部门职责、应急资源变化情况，以及预案实施过程中发现的问题，及时修订完善本预案。

8.2  预案实施时间

本预案自印发之日起实施。

附件：1.龙游县大面积停电事件分级标准

2.龙游县大面积停电事件应急指挥部组成及工作职责

附件1

龙游县大面积停电事件分级标准

1.一级事件—特别重大大面积停电事件

因浙江电网大面积停电，减供负荷30%以上，停电范围包括龙游电网的。

2.二级事件—重大大面积停电事件

二级1类：因浙江电网大面积停电，减供负荷13%以上30％以下，停电范围包括龙游电网的。

二级2类：造成衢州电网大面积停电，减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电，停电范围包括龙游电网的。

3.三级事件—较大大面积停电事件

三级1类：因浙江电网大面积停电，减供负荷10%以上13％以下，停电范围包括龙游电网的。

三级2类：造成衢州电网大面积停电，减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电，停电范围包括龙游电网的。

三级3类：龙游县电网大面积停电，负荷150兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

4.四级事件—一般大面积停电事件

四级1类：因浙江电网大面积停电，减供负荷5%以上10％以下, 停电范围包括龙游电网的。

四级2类：造成衢州电网大面积停电，减供负荷20%以上40%以下，或30%以上50%以下供电用户停电，停电范围包括龙游电网的。

四级3类：龙游县电网大面积停电，负荷150兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷150兆瓦以下的减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。

四级4类：龙游县电网负荷150兆瓦以上的减供负荷20%以上40%以下，或30%以上50%以下供电用户停电；负荷150兆瓦以下的减供负荷20%以上，或30%以上供电用户停电。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

附件2

龙游县大面积停电事件应急指挥部

组成及工作职责

1  指挥部及职责

1.1  指挥部

县大面积停电事件应急指挥部具体组成如下:

总 指 挥：县政府分管副县长

副总指挥：县政府分管副主任及县发改局、县应急管理局、国网龙游县供电公司主要负责人

成员单位：县委宣传部（县委网信办）、县发改局、县经信局、县教育局、县公安局、县民政局、县财政局、县资规局、市生态环境局龙游分局、县住建局、县交通局、县林水局、县市监局、县综合执法局、县卫健局、县应急管理局、县气象局、县文广旅体局、县传媒集团、铁路龙游站、县人武部、县消防救援大队、国网龙游县供电公司等部门和单位组成。

可根据应对工作需要，增加其他有关部门和其他相关电力企业为成员单位。

1.2  主要职责

1.2.1  贯彻落实省、市、县政府决策部署，统一领导和指挥龙游县内大面积停电事件应对工作。

1.2.2  负责应急救援较大或一般事项决策，开展应急联动，解决应急处置与应急救援问题。

1.2.3  下达应急指令，适时启动应急响应和应急终止命令。

1.2.4  及时向省、市政府或省、市大面积停电应急指挥部报告相关情况，视情况提出协调支援请求。

1.2.5  督促制定、完善相关应急预案。

1.2.6  组织开展应急处置工作评估与总结。

2  工作组及职责

龙游县大面积停电事件应急指挥部设立相应工作组，各工作组组成及职责分工如下：

2.1  综合协调组

由县发改局牵头，县发改局局长兼任组长，县委宣传部、县发改局、县公安局、县应急管理局、国网龙游县供电公司等相关单位负责人组成。

主要职责：协调组织事故现场应急处置工作；负责向各个工作组传达事故处置进展情况；根据事故情况及时调拨应急发电车及调运应急物资；负责大面积停电事件处置过程中的信息收集、汇总、上报、续保工作；组织开展事件处置评估。

2.2  电力恢复组

由国网龙游县供电公司牵头，国网龙游县供电公司分管副总经理任组长，县发改局、县公安局、县资规局、县应急管理局、县林水局、县气象局、县人武部、县消防救援大队等相关单位负责人组成，视情增加其他单位。

主要职责：组织进行技术研判，开展事态分析；组织电力抢修恢复工作，尽快恢复受影响区域供电；负责重要电力用户、重点区域的临时供电保障；负责组织跨区域的电力应急抢修恢复协调工作；负责提供停电区域地图和地理信息数据；负责组织协调大面积停电事件时火灾事故的应急救援，指挥调度相关灾害事故救援行动等；协调公安、武警、消防有关力量参与应对。

2.3  新闻宣传组

由县委宣传部牵头，县委宣传部分管副部长任组长，县网信办、县发改局、县公安局、县应急管理局、县文广旅体局、县传媒集团、国网龙游县供电公司等相关单位负责人组成。

主要职责：组织协调开展事件进展、应急工作情况等权威信息发布，加强新闻宣传报道；收集分析国内外舆情和社会公众动态信息，加强媒体、电信和互联网管理，正确引导舆论；及时澄清不实信息，回应社会关切。

2.4  综合保障组

由县经信局牵头，县经信局分管副局长任组长，县发改局、县公安局、县民政局、县财政局、县资规局、县住建局、县交通局、县卫健局、县应急管理局、县文广旅体局、县传媒集团、铁路龙游站、国网龙游县供电公司等相关单位负责人组成，视情增加其他单位。

主要职责：对大面积停电事件受灾情况进行核实，落实电力抢修人员、资金和物资；组织做好应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应；维护供水、供气、供热、通信、广播电视等设施正常运行；维护铁路、道路、水路等基本交通运行；组织开展事件处置评估。

2.5  社会稳定组

由县公安局牵头，县公安局分管副局长任组长，县委宣传部、县网信办、县发改局、县经信局、县教育局、县民政局、县市监局、市生态环境局龙游分局、县交通局、县卫健局、县人武部、县消防救援大队等相关单位负责人组成。

主要职责：加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌，以及乘机盗窃、抢劫、哄抢等违法犯罪行为；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇、哄抬物价等价格违法行为，维护市场正常秩序和价格基本稳定；加强对重点区域、重点单位的警戒；做好有关社会治安矛盾纠纷化解等工作，切实维护社会稳定。

# 龙游县大面积停电事件应急指挥部通讯录

| 单位名称 | 备注 | 姓名 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙游县 县委宣传部 | 分管领导 | 李兴科 | 宣传部副部长 |
|  | 联络员 | 汪旭威 | 县委网信办工作人员 |
| 龙游县发改局 | 分管领导 | 周利民 | 副书记、副局长 |
|  | 联络员 | 林剑平 | 基础设施科科长 |
| 龙游县经信局 | 分管领导 | 王丽芬 | 党委委员、副局长 |
|  | 联络员 | 余静 | 粮食和物资储备科科长 |
| 龙游县教育局 | 分管领导 | 方小康 | 教育局党委委员 |
|  | 联络员 | 徐国浩 | 安监科科长 |
| 龙游县公安局 | 分管领导 | 傅晓泉 | 副局长 |
|  | 联络员 | 张小敏 | 反恐大队大队长 |
| 龙游县民政局 | 分管领导 | 周巧敏 | 党组成员、副局长 |
|  | 联络员 | 方思艺 | 社会福利院副院长兼社会 救助科副科长 |
| 龙游县财政局 | 分管领导 | 兰吴涛 | 财政局副局长 |
|  | 联络员 | 叶 强 | 经济建设科科长 |
| 龙游县资规局 | 分管领导 | 张成阳 | 党委委员、副局长 |
|  | 联络员 | 方靖 | 地质环境监测站站长 |
| 衢州市生态 环境局龙游分局 | 分管领导 | 邱成伟 | 执法队专职副队长 |
|  | 联络员 | 封锐 | 执法队分队长 |
| 龙游县住建局 | 分管领导 | 陈元清 | 党委委员、副局长 |
|  | 联络员 | 马强 | 城市建设管理科科长 |
| 龙游县交通局 | 分管领导 | 徐烈 | 党委委员、专职副队长 |
|  | 联络员 | 姜少文 | 运输安全科科长 |

| 单位名称 | 备注 | 姓名 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙游县林水局 | 分管领导1 | 吴宗阳 | 党组成员、农村水利 服务中心主任 |
|  | 分管领导2 | 周小平 | 副书记、副局长 |
|  | 联络员1 | 梅晔波 | 水文与水旱灾害防御中心主任 |
|  | 联络员2 | 宋斐 | 森林资源管理科科长 |
| 龙游县 市场监管局 | 分管领导 | 吴健 | 党委委员、副局长 |
|  | 联络员 | 黄晓园 | 价格监督检查分局 |
| 龙游县 综合行政执法局 | 分管领导 | 王小惠 | 党委委员、副局长 |
|  | 联络员 | 项祎鹏 | 特勤中队中队长 |
| 龙游县 卫生健康局 | 分管领导 | 钱衍 | 副局长 |
|  | 联络员 | 方燕 | 医政科科长 |
| 龙游县 应急管理局 | 分管领导 | 陈惠 | 党委委员、副局长 |
|  | 联络员 | 程方源 | 应急救援指挥中心主任 |
| 龙游县 文广旅体局 | 分管领导 | 傅建刚 | 党委委员、副局长 |
|  | 联络员 | 马岚 | 市场管理科科长 |
| 龙游县气象局 | 分管领导 | 余春林 | 党组成员、副局长 |
|  | 联络员 | 陈兆平 | 减灾科科长 |
| 铁路龙游站 | 联系人 | 刘竞超 | 龙游站站长 |
| 县人武部 | 分管领导 | 刘宏三 | 人武部副部长 |
|  | 联络员 | 周朝顺 | 军事科科长 |
| 龙游县消防 救援大队 | 分管领导 | 陆河圣 | 龙翔路站站长 |
|  | 联络员 | 沈松鹏 | 龙翔路站副站长 |
| 国网龙游 供电公司 | 分管领导 | 徐展 | 副总经理 |
|  | 联络员 | 王绍强 | 运检部主任 |

龙游县大面积停电事件应急装备情况

| 电力企业 | 应急装备名称 | 用途 | 数量 | 管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国网龙游县 供电公司 | 400kW发电车 | 配变保供电 | 1 | 马逸秋 |
|  | 无人机照明 | 应急照明 | 1 | 鲁海军 |
|  | 2.3M、4.5M高杆照明灯 | 应急照明 | 3+2 |  |
|  | 帐篷用空调机 | 宿营保障 | 2 |  |
|  | 班用帐篷 | 宿营保障 | 1 |  |
|  | 行军床 | 宿营保障 | 10 |  |
|  | 5kW、10kW发电机 | 应急发电 | 5+2 |  |
|  | 100kW发电机 | 配变保供电 | 3 | 徐恺文 |

龙游县石油天然气长输管道突发事件应急预案

1  总则

1.1  编制目的

为进一步增强防范应对能力，及时有效处置龙游县行政管辖范围内石油天然气长输管道（以下简称“油气管道”）突发事件，迅速、有序开展应急救援工作，最大限度减少突发事件发生及其造成的危害。

1.2  编制依据

《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国石油天然气管道保护法》《中华人民共和国环境保护法》《生产安全事故应急条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故应急预案管理办法》《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》《浙江省安全生产条例》《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》《浙江省石油天然气长输管道突发事件应急预案》《衢州市突发公共事件总体应急预案》《衢州市危险化学品事故应急预案》《衢州市石油天然气长输管道突发事件应急预案》《龙游县危险化学品事故应急预案》等有关法律、法规和文件，制定本预案。

1.3  适用范围

本预案适用于龙游县行政区域内陆上油气管道突发事件的应急处置。本预案所称的突发事件，是指油气管道在运行、封存、报废等过程中，发生的泄漏、火灾、爆炸等事故。

1.4  工作原则

1.4.1  坚持以人为本、科学决策、预防为主、常备不懈的原则，始终把保障人民群众的生命健康和财产安全放在首位，完善机制，强化措施，落实职责。贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针，坚持预防与应急处置相结合，加强防范、处置，最大限度减少突发事件发生和人员、财产损失。

1.4.2  坚持统一指挥、分级负责。在县政府统一领导下，县级有关部门、龙游经济开发区、乡镇街道（詹家镇、龙洲街道、东华街道、湖镇镇、模环乡）和相关企事业单位各负其责，有效处置。

1.4.3  坚持备用结合、专兼结合。县政府、各乡镇人民政府（街道办事处）、经济开发区和有关企业统筹规划、整合资源，组建各类专业和兼职应急队伍，在做好日常安全生产工作的同时，扎实做好应对突发事件的准备工作。

1.4.4  坚持科学处置、加强管理。充分发挥专家队伍和专业技术、专用装备作用，科学处置，提高管理水平，定期开展培训演练，不断提升应急处置能力。

1.4.5  坚持公开透明、正确引导。全面、及时、依法、准确发布突发事件的事态发展及处置工作情况，正确引导社会舆论。

2  组织体系

2.1  县应急指挥机构

成立县油气管道突发事件应急指挥部（以下简称“县应急指挥部”），作为全县油气管道突发事件应急指挥机构，统一组织领导和指挥协调全县油气管道突发事件应对工作。县应急指挥部根据应急处置工作的需要设立现场指挥部，现场指挥部作为现场应急指挥机构，在县应急指挥部领导下，具体负责指挥协调事件现场的应急处置与救援行动。

2.1.1  县应急指挥部组成

总指挥：由县政府常务副县长担任。

副总指挥：由县府办分管副主任和县发改局、县应急管理局、县消防救援大队主要负责人、县公安局分管负责人担任。

成员：由县委宣传部（县委网信办）、县发改局、县应急管理局、县消防救援大队、县公安局、县经信局、县民政局、县财政局、县资规局、市生态环境局龙游分局、县住建局、县交通局、县卫健局、县市监局、县综合执法局、县气象局、国网龙游县供电公司、各乡镇（街道）、经济开发区分管负责人以及油气管道企业等单位负责人组成。

2.1.2  县应急指挥部主要职责

（1）贯彻落实市政府和县委、县政府有关油气管道应急抢险的决策部署；

（2）决定启动（解除）县级预案的应急响应；

（3）在市级预案启动前，负责组织当地的应急抢险工作；

（4）负责县级油气管道突发事件的统一指挥、协调应对工作；

（5）综合分析县级油气管道突发事件预案信息，研判可能发生的突发事件，评价其影响范围、程度，提出应对措施和建议；

（6）作出应急处置与救援行动的重大决策，下达命令并进行督查和指导；

（7）向市政府、县政府报告事件应急处置进展情况；

2.1.3  县应急指挥部成员单位主要职责

（1）县委宣传部（县委网信办）：负责指导协调突发事件的新闻报道，会同有关部门做好信息发布和舆论引导工作；指导做好突发事件网络舆情引导和调控管控。

（2）县发改局：作为本县行政管辖范围内油气管道建设和保护主管部门，负责督促管道企业落实主体责任、负责指导、监督有关单位履行油气管道保护义务，配合做好油气管道突发事件的应急救援工作，协调油气管道突发事件发生后全县石油天然气资源调度及供应安全；参与突发事件处置协调、调查和总结评估。

（3）县应急管理局：落实指挥部有关工作指令，配合相关部门现场救援工作，配合相关部门做好受灾人员的转移和临时安置工作，视情协助生产安全事故调查处理工作。会同相关部门对突发事件进行调查、处置和总结评估。

（4）县消防救援大队：负责油气管道火灾、爆炸事件的灭火救援工作。

（5）县公安局：作为本县行政管辖范围内油气管道保护监管部门，负责组织、指导做好事发地社会治安管理、道路交通管制和重点目标安全保卫等工作；参与突发事件处置协调、调查和总结评估。

（6）县经信局：配合县发改局等有关部门协调做好工业应急物资的生产、征购等工作。

（7）县民政局：配合做好受灾后人员基本生活救助以及遇难人员遗体接运火化等相关工作。

（8）县财政局：负责保障应急救援工作所需经费。

（9）县资规局：负责提供事发地泥石流、山体滑坡等地质灾害信息，提供应对措施技术支撑。

（10）市生态环境局龙游分局：负责组织指导事发地环境应急监测，分析研判现场污染状况及变化趋势，指导因突发事件引发环境污染的应急处置和制定污染区域管控治理措施。

（12）县住建局：负责协助和指导受损害或者受威胁的建筑工程和市政基础设施工程等的应急救援，提供技术支持。

（13）县交通局：负责协助和指导应急救援人员及物资的运输。

（14）县卫健局：负责组织协调应急医疗救治、卫生防疫及心理康复工作。

（15）县市监局：参与特种设备的应急处置，配合专业机构对特种设备的检测检验，预防次生事故发生。

（16）县综合执法局：按照职责，对主管部门移送的违法线索及相关证据材料按程序办理并反馈处理结果；参与职责范围内的处置协调、调查和总结评估；指导赋权乡镇（街道）做好案件办理工作。

（17）县气象局：做好事发地气象保障工作，及时提供天气的监测预报、预警信息和灾害天气的防御对策。

（18）国网龙游县供电公司：负责制定应急救援供电保障预案并组织实施；负责事件现场供、用电应急处置；保护事件救援所需用电安全；快速修复损坏的供配电设备，及时恢复正常供电。

（19）油气管道企业：按照本预案要求制定或修订本单位应急预案，并按规定报县发改局备案；在事故应急救援中，其主要负责人、技术负责人应及时报告事故情况及已采取的处置措施，按照现场应急指挥部要求，提供应急处置相关资料，配合实施事故救援。

（20）乡镇人民政府（街道办事处）、经济开发区：协助应急指挥部，负责实施事故现场控制、设立避灾安置点、人员疏散安置、治安秩序维护、应急救援保障等各项应急处置工作。

本预案中未规定油气管道应急救援职责的其他有关部门和单位在应急状态下，服从县应急指挥部的协调指挥。根据工作需要，县应急指挥部可适当调整成员单位。

2.2  县应急指挥部办事机构

县应急指挥部下设办公室，作为县应急指挥部的办事机构，负责油气管道突发事件应急工作的日常管理。

2.2.1  县应急指挥部办公室组成

县应急管理办公室设在县发改局。主任由县发改局局长兼任，副主任由县发改局、县公安局、县应急管理局、县市监局、县综合执法局分管领导担任，成员由县应急指挥部各成员单位分管领导担任。

2.2.2  县应急指挥部办公室职责

（1）负责预案的修订和管理；

（2）定期组织县油气管道应急演练；

（3）指导督促油气管道企业做好相应的油气管道突发事件应急预案的编制、修订、备案和演练工作；指导乡镇（街道）、经济开发区配合做好应急预案响应和演练工作。

（4）组织开展油气管道突发事件的应急知识的宣贯培训。

2.3  现场指挥部组成和主要职责

2.3.1  现场指挥部组成

现场指挥部的指挥长由县应急指挥部总指挥指定。现场指挥部成员，由县应急指挥部各成员单位有关人员和事发地乡镇人民政府（街道办事处）组成。

2.3.2  现场指挥部的主要职责

（1）划定现场的警戒范围，实施必要的交通管制及其他强制性措施；

（2）研究判断油气管道突发事件性质及危害程度，制定抢险救援方案，组织实施现场抢修，组织控制和消除事件危害源；

（3）必要时，调度或征集社会力量参与应急处置工作；

（4）组织营救和救治受害人员，转移、疏散受威胁的人员和财产；

（5）向县应急指挥部报告现场救援进展情况和资源请求；

（6）向县应急指挥部提出现场应急结束的建议，经县应急指挥部同意后宣布现场应急结束。

2.4  油气管道企业主要职责

油气管道企业作为突发事件第一响应单位，主要职责：

（1）负责编制企业安全事故应急预案；

（2）建立企业专（兼）职应急队伍，定期开展应急演练；

（3）建立企业应急物资库，储备必要的生产安全事故应急物资；

（4）做好风险评估和隐患排查工作，及时消除安全隐患；

（5）做好信息报告和先期处置工作，配合各级政府指挥部做好应急救援处置工作。

3  风险分析和事件分级

3.1  风险分析

石油（包括成品油，下同）、天然气属于危险化学品，油气管道输送的石油、天然气具有高压、易燃、易爆、有害等气液特点。可能导致油气管道突发事件的主要原因包括：

（1）油气管道或者相关附属设施本体失效，发生泄漏、火灾或者爆炸、中毒等事故。

（2）人为损害：误操作，施工危害、占压、重载碾压油气管道，采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏油气管道，盗窃油气管道输送、存储、泄漏、排放的石油、天然气，以及恐怖袭击等行为，引发油气管道泄漏、火灾或者爆炸、中毒等事故。

（3）自然灾害：地震、崩塌、滑坡、泥石流、塌陷、地面沉降、地裂缝等地质灾害以及洪水等造成油气管道泄漏、火灾或者爆炸、中毒等事故。

（4）油气管道附属设施发生泄漏、火灾或者爆炸等事故。附属设施主要包括：

①油气管道的加压站、计量站、集气站、输油站、输气站、阀室、阀井、放空设施、油库、储气库；

②油气管道的水工防护、防风、防雷、抗震、通信、安全监控、电力等设施，管堤、管桥以及管道专用涵洞、隧道等穿（跨）越设施；

③油气管道的阴极保护站、阴极保护测试桩、阳极地床等防腐设施；

④油气管道穿越铁路、公路的检漏装置；

⑤油气管道的其他附属设施。

3.2  事件分级

根据油气管道突发事件的可控性、严重程度和影响范围，本县油气管道突发事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

表2-1  油气管道突发事件分级表

| 事件等级 | 分级标准 |
| --- | --- |
|  | 死亡人数 （含失踪）（X） | 重伤人数 （包括急性工业中毒）（Y） | 直接经济损失 （Z） |
| 特别重大事件 | X≥30人 | Y≥100人 | Z≥1亿元 |
| 重大事件 | 10人≤X＜30人 | 50人≤Y＜100人 | 5000万元≤Z＜1亿元 |
| 较大事件 | 3人≤X＜10人 | 10人≤Y＜50人 | 1000万元≤Z＜5000万元 |
| 一般事件 | X＜3人 | Y＜10人 | Z＜1000万元 |

4  监测预警

4.1  预防监测

4.1.1  油气管道企业应当建立健全油气管道突发事件监测预警机制，对油气管道重大危险源进行监控和信息分析，对可能引发突发事件或者其他灾害的隐患信息，企业先进行处置，并及时向县、市级发改、公安、应急管理等部门报告。

4.1.2  县政府应当建立健全油气管道突发事件信息监测体系，完善信息共享机制，通过日常巡查、基层单位上报、社会公众报告等多渠道收集信息，加强信息综合分析与评估，提高相关预报的准确性和时效性。重大节假日、重大活动、敏感时段、灾害性天气等特殊时段，应当加大监督巡查力度，强化应急值守和信息报告工作。

4.2  预警分级

按照突发事件发生的紧急程度、发展趋势和危害程度等因素，预警级别分为一级、二级、三级和四级，一级为最高级别，分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示。

一级预警（红色）：预计将要发生特别重大事件。事件随时可能发生，事态正在趋于严重。

二级预警（橙色）：预计将要发生重大事件。事件即将发生，事态正在逐步扩大。

三级预警（黄色）：预计将要发生较大事件。事件已经临近，事态有扩大的趋势。

四级预警（蓝色）：预计将要发生一般事件。事件即将来临，事态可能会扩大。

4.3  预警发布

县发改局会同应急管理局等部门根据监测信息的分析情况，做好对事件产生的原因、不利因素及发展趋势的预判和把握，核实后上报市发改委和本级政府，必要时可越级上报。县发改局在核实信息后，向县政府提出相应的预警建议，由县政府批准后发布预警信息、进入预警状态。红色、橙色预警信息由市应急指挥部批准后发布、调整和解除；黄色、蓝色预警由市发改委报市应急指挥部批准后发布、调整和解除。蓝色预警由县应急指挥部批准后发布、调整和解除。

预警信息发布后，石油天然气管道企业应立即做好应急响应准备工作，并依据事态变化情况及时向预警信息发布单位提供调整预警级别的专业建议。

4.4  预警响应

进入预警期后，县政府及相关部门和单位视情采取以下预防性措施：

4.4.1  准备或者直接启动相应的应急处置预案，降低油气管道突发事件发生的可能性；

4.4.2  督促油气管道企业加强油气管道实时监控，及时发布最新动态，加强舆情监测，及时澄清谣言传言，做好舆论引导工作；

4.4.3  及时组织对油气管道情况的分析评估，预测事件发生的可能性、影响范围和强度以及可能发生的事件级别；

4.4.4  必要时，向可能受到突发事件影响的公众发布相关信息，以及避免或者减轻危害的指导建议，并做好相关区域内人员疏散撤离准备；

4.4.5  组织对重点部位的防控，限制使用易受油气管道突发事件危害的场所，组织有关应急救援队伍和专业人员进入待命状态；

4.4.6  调集、筹措应急处置和救援所需物资及设备；

4.4.7  根据需要，对有关油气管道及附属设施采取临时性工程措施；

4.4.8  法律、法规规定的其他预防性措施。

4.5  预警解除

预警信息发布后，油气管道危险已经解除的，预警信息发布单位应当及时解除预警，终止预警期。

5  应急处置

5.1  信息报告

5.1.1  一旦发生油气管道突发事件，有关单位、社区和市民应及时拨打“110”或者“119”报告，也可向县人民政府、事发地乡镇人民政府（街道办事处）、经济开发区、县应急管理局、县发改局、县公安局、油气管道企业等有关单位报告。

5.1.2  事发地乡镇人民政府（街道办事处）、经济开发区、县应急管理局、县发改局、县公安局、油气管道企业等有关单位接到突发事件信息后，应立刻报告县人民政府、市应急管理局、市发改委。

5.1.3  对于事件本身比较敏感或发生在特殊时期，或可能演化为较大以上突发事件信息的报告，不受分级标准限制，应立即向市人民政府报告。

5.1.4  一旦出现事件影响范围可能超出本县行政辖区的情况，县应急管理局应当及时向毗邻县应急部门通报，并上报市应急管理局。

5.1.5  信息报告内容：

（1）事件发生的时间、地点、信息来源；

（2）事发单位基本信息；

（3）事件类别、基本过程、财产损失、人员伤亡情况；

（4）已经采取的措施：是否需疏散群众、警报发布情况等；

（5）灾情有可能影响到的区域，有无次生或衍生危害、周边有无危险源，对事件的初判级别，需要支援事项和亟需帮助解决的问题，事件现场负责人姓名、单位及联系方式等，并依据及时现场事态发展和处置情况续报最新动态。

5.2  先期处置

发生油气管道突发事件后，油气管道企业应当立即启动该企业应急预案，按照规定及时通报可能受到事件危害的单位和居民，采取有效措施消除或者减轻事件危害，并按规定及时向县公安、发改、应急管理等部门报告。

5.2.1  接到一般石油天然气长输管道突发事件报告后，县应急指挥部按有关规定启动县级应急预案，组织指挥辖区各方面力量处置。

5.2.2  接到较大、重大、特别重大石油天然气长输管道突发事件报告后，县应急指挥部按照有关程序报请上级政府，立即成立现场指挥部，现场指挥长由县政府领导担任，接受上级应急指挥部统一指挥领导。

5.3  现场处置

根据事件现场应急处置工作的需要，有关职能部门迅速组织成立现场指挥部。现场指挥部实行指挥长负责制。事件现场的所有应急救援人员，必须服从指挥长的统一指挥。

5.3.1  天然气长输管道事件的现场处置

（1）现场保护警戒。事发地公安部门应迅速赶赴现场，加强现场保护，维护现场治安和交通秩序，设置警戒线。事件发生企业和相关部门对事件现场和周边地区进行可燃气体分析、有毒气体分析、大气环境监测和气象预报，根据检测结果会同咨询机构的专家意见划定安全区域，必要时向周边居民发出警报。做好重要设施和目标的保护工作，防止对江河、湖泊、交通干线等造成重大影响。

（2）人员紧急疏散。事发地乡镇人民政府（街道办事处）、经济开发区应迅速组织周围群众撤离危险区域，维护好社会治安，同时做好撤离人员的生活安置工作。

（3）事件抢险救援。消防救援、应急等部门排除现场火种，视风向、风速、水流、地形和设施、周边环境以及天然气泄漏量、扩散方向等因素，消防救援部门对火灾现场开展灭火救援工作，同时公安、气象、环保、应急等联动部门配合消防救援部门开展现场救援工作。

（4）工程抢险救援。针对天然气的特征，工程抢险单位实施堵漏等现场抢险作业，控制和消除危险源，并防止发生次生、衍生事故。

（5）伤员医疗救护。医疗救护组应根据需要立即调集急救车辆和人员、医疗设备，转运伤员，做好医疗救护工作。

（6）环境污染处置。生态环境部门组织对事件现场的大气、土壤、水体等环境进行应急监测，测定危险物质的成分、浓度和污染区域范围及程度，对事件造成的环境影响进行评估，会同相关部门提出环境污染处置方案并指导当地政府组织实施。

5.4  扩大应急

油气管道事件已经或可能发生次生、衍生其他事故时，现场指挥部和县应急指挥部办公室应及时报告总指挥，由总指挥视情指示启动县级相专项应急预案。

事件危害已经或可能波及邻近地区安全时，县应急指挥部应及时报告县委、县政府，由县政府立即通报邻近相关县（市）、区政府，必要时可通过媒体向社会发出预警。

事件危害已经或可能超出本级政府应急处置能力时，县政府视情及时报告衢州市政府，请求应急支援。

5.6  应急结束

油气管道突发事件处置结束后，经现场检测、评估、鉴定和专家论证，确定事件已经得到控制的，较大及以上突发事件应急响应终止，由省、市应急指挥部决定；一般事件应急响应终止，由县应急指挥部决定。

5.7  信息发布

油气管道突发事件信息发布工作按照权限及时、准确、客观、全面发布。第一时间发布简要信息，随后发布初步核实情况、政府应对措施和公众防范措施等，并根据事件处置情况做好后续信息发布工作。信息发布内容包括突发事件发生时间、地点、事件类型、人员伤亡（包括失踪人数）、财产损失、救援进展、事件区域交通管制、事件影响范围、次生与衍生灾害的监测预警等情况，以及事件责任单位情况。信息发布形式主要包括政府权威发布、提供新闻稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等。

6  后期处置

6.1  善后工作

油气管道企业、事发地乡镇人民政府（街道办事处）、经济开发区和应急管理、发改、交通、公安、民政、卫健、生态环境等部门要及时做好受伤人员医疗救治、救济救助、家属安抚、交通恢复、污染物清理等善后工作，保障对抢修时征用的土地进行补偿。油气管道企业要在有关部门和专家的指导下，抓紧进行设施设备修复和现场清理，尽快恢复油气管道输送功能，保障正常生产生活需要。

6.2  保险理赔

油气管道突发事件发生后，保险机构要及时开展应急救援人员、受灾人员和受灾财产的保险理赔工作。保险监管机构要督促有关保险机构快速查勘并及时做好理赔工作。

6.3  调查与评估

突发事件的调查与评估工作按照有关规定执行，其中较大事件由市政府或者市政府授权委托有关部门组成调查组进行调查与评估，一般事件由县政府负责组织调查与评估。上级政府认为必要时，可提级调查。按照有关规定对油气管道突发事件发生的起因、性质、影响、责任、经验教训等进行调查评估，并形成书面调查评估报告。

7  预案管理

7.1  预案制定

本预案由县发改局负责制订，报县人民政府批准，每3到5年修订一次。当石油天然气长输管道事故应急相关法律法规被修改，部门职能或应急资源发生变化，或者在实际应对和演练中出现新问题、新情况时，应及时评估和修订本预案。

7.2  预案演练

县应急救援指挥部应组织有关部门和油气管道企业根据实际情况采取实战演练、桌面演练等方式开展各自职责内相应的演练。责成督促油气管道企业按照各自的应急预案进行演练。经常性检验应急预案的实战性，评估其有效性，根据实际情况及时修改和更新。

7.3  预案解释

本预案由县发改局负责解释。

7.4  考核奖惩

各乡镇人民政府（街道办事处）、经济开发区、县级有关单位不履行本应急预案职责的，由县人民政府或者监察机关责令改正，由于预案相关工作不落实，导致发生突发事件或者发生后应急处置不当的，根据情节严重程度对直接负责的主管人员和其他责任人员依法依规追究责任。

7.6  预案实施

本预案自印发之日起实施。

附件：1.龙游县石油天然气管道突发事件应急指挥部通讯录

2.企业基本信息及应急救援装备情况

3.龙游县石油天然气长输管道基本情况

4.重点监管危险化学品安全措施和事件应急处置原则

附件1

龙游县石油天然气管道突发事件

应急指挥部通讯录

| 单位名称 | 备注 | 姓名 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙游县 县委宣传部 | 分管领导 | 李兴科 | 宣传部副部长 |
|  | 联络员 | 汪旭威 | 县委网信办工作人员 |
| 龙游县发改局 | 分管领导 | 周利民 | 党委副书记、副局长 |
|  | 联络员 | 林剑平 | 基础设施科科长 |
| 龙游县 应急管理局 | 分管领导 | 陈惠 | 党委委员、副局长 |
|  | 联络员 | 程方源 | 应急救援指挥中心主任 |
| 龙游县消防 救援大队 | 分管领导 | 陆河圣 | 龙翔路站站长 |
|  | 联络员 | 沈松鹏 | 龙翔路站副站长 |
| 龙游县公安局 | 分管领导 | 傅晓泉 | 副局长 |
|  | 联络员 | 张小敏 | 反恐大队大队长 |
| 龙游县综合 行政执法局 | 分管领导 | 王小惠 | 党委委员、副局长 |
|  | 联络员 | 项祎鹏 | 特勤中队中队长 |
| 龙游县 市场监管局 | 分管领导 | 黄航炜 | 党委委员 |
|  | 联络员 | 孙浩军 | 特种设备科 |
| 龙游县经信局 | 分管领导 | 王丽芬 | 党委委员、副局长 |
|  | 联络员 | 余静 | 粮食和物资储备科科长 |
| 龙游县民政局 | 分管领导 | 周巧敏 | 党组成员、副局长 |
|  | 联络员 | 方思艺 | 社会福利院副院长兼社会 救助科副科长 |

| 单位名称 | 备注 | 姓名 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙游县财政局 | 分管领导 | 兰吴涛 | 财政局副局长 |
|  | 联络员 | 叶 强 | 经济建设科科长 |
| 龙游县资规局 | 分管领导 | 张成阳 | 党委委员、副局长 |
|  | 联络员 | 方靖 | 地质环境监测站站长 |
| 衢州市生态 环境局龙游分局 | 分管领导 | 邱成伟 | 执法队专职副队长 |
|  | 联络员 | 封锐 | 执法队分队长 |
| 龙游县住建局 | 分管领导 | 陈元清 | 党委委员、副局长 |
|  | 联络员 | 巫鹏飞 | 市政园林管理中心 |
| 龙游县交通局 | 分管领导 | 徐烈 | 党委委员、专职副队长 |
|  | 联络员 | 姜少文 | 运输安全科科长 |
| 龙游县 卫生健康局 | 分管领导 | 钱衍 | 副局长 |
|  | 联络员 | 方燕 | 医政科科长 |
| 龙游县气象局 | 分管领导 | 余春林 | 党组成员、副局长 |
|  | 联络员 | 陈兆平 | 减灾科科长 |
| 国网龙游 供电公司 | 分管领导 | 徐展 | 副总经理 |
|  | 联络员 | 王绍强 | 运检部主任 |
| 龙游经济开发区 | 分管领导 | 叶泳波 | 副书记、副主任 |
|  | 联络员 | 吴峰 | 规划建设部部长 |
| 龙洲街道 | 分管领导 | 郑建清 | 党工委委员、副主任 |
|  | 联络员 | 周惠松 | 城建办主任 |
| 东华街道 | 分管领导 | 张雄飞 | 党工委委员、副主任 |
|  | 联络员 | 俞丽平 | 城建办干部 |

| 单位名称 | 备注 | 姓名 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖镇镇 | 分管领导 | 官凯文 | 副镇长 |
|  | 联络员 | 方超飞 | 工办主任 |
| 詹家镇 | 分管领导 | 钱程 | 常务副镇长 |
|  | 联络员 | 汪卫涛 | 集镇办副主任 |
| 模环乡 | 分管领导 | 商华军 | 党委委员、常务副乡长 |
|  | 联络员 | 傅湫龙 | 经济生态办公室主任 |
| 应急救援队 | 中石化油库 | 梅杰 | / |

附件2

企业基本信息及应急救援装备情况

一、浙江浙能天然气运行有限公司

管道沿线设龙游分输站1个分输站，由衢州中心站集中管控，所辖阀室2座，分别为湖镇阀室、蒲塘阀室。龙游县境内天然气管道72.9公里，途经詹家镇、龙洲街道、东华街道、湖镇镇、模环乡。

龙游站联系电话：0571-89815929

浙江浙能天然气运行有限公司报警电话：0571-86179000

浙江浙能天然气运行有限公司联络员：郑伟良，17757101440

应急装备情况：

| 企业 | 应急装备名称 | 装备用途 | 数量 | 管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江浙能天然气 运行有限公司 龙游分输站 | 抢修车 | 带发电机、照明 | 1 | 金华维抢修基地 |
|  | 工程抢险车 | 运输 | 1 |  |
|  | 10KW发电机 | 发电 | 1 |  |
|  | 皮划艇 | 划水 | 1 |  |
|  | 柴油机自吸式水泵 | 抽水 | 1 |  |
|  | 移动式全方位遥控工作灯 | 照明 | 2 |  |
|  | 便携式防爆工作灯 | 照明 | 4 |  |
|  | 铁锹 | 挖土 | 20 | 龙游分输站 郑伟良 17757101440 |
|  | 潜水泵 | 抽水 | 2 |  |
|  | 安全警示带（50米/盘） | 警戒 | 10 |  |
|  | 防静电服 | 防电 | 10 |  |
|  | 灭火毯 | 防火 | 15 |  |
|  | 便携式防爆强光工作灯 | 照明 | 2 |  |
|  | 可燃气体浓度检测仪 | 检测 | 2 |  |
|  | 防爆对讲机 | 通讯 | 2 |  |
|  | 防爆手机 | 通讯 | 1 |  |
|  | 自吸过滤式防毒面具 | 防毒 | 3 |  |

二、国家管网集团西气东输公司浙江输气分公司衢州压气站

管道沿线设2座阀室，分别是20#阀室和21#阀室，其中20#阀室位于龙游县东华街道街路村，21#阀室位于龙游县湖镇镇蒲塘村。龙游县线境内天然气管道共30.1公里，途经詹家镇、龙洲街道、东华街道、湖镇镇。

衢州分输压气站联系电话：0570—3056929

国家管网集团西气东输公司衢州站报警电话：15336708996

国家管网集团西气东输公司联络员：刘伟，18858290160

应急装备情况：

| 企业 | 应急装备名称 | 装备用途 | 数量 | 装备管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家管网集团 西气东输公司 浙江输气分公司 | 工程抢险车 | 车载、运输 | 1 | 以上设备均存放于浙江 输气分公司浦江维修队， 负责突发事件情况下的 应急抢险工作。 联系人：刘伟 18858290160 |
|  | 抢险指挥车 | 越野车 | 1 |  |
|  | 柴油叉车 | 额定起重3000Kg | 1 |  |
|  | 吊车 | 最大起重量16t | 1 |  |
|  | 随车吊 | 最大起重量5t | 1 |  |
|  | 发电机 | 发电 | 8 |  |
|  | 管道切割机 | 切割 | 2 |  |
|  | 分瓣式液压切管机 | 切割 | 2 |  |
|  | 单链条液压切管机 | 切割 | 2 |  |
|  | 磁力火焰切割机 | 切割 | 2 |  |
|  | 砂轮机 | 切割 | 1 |  |
|  | 自发电电焊机 | 焊接 | 1 |  |
|  | 林肯焊机 | 焊接 | 1 |  |
|  | 林肯送丝机 | 焊接 | 1 |  |
|  | 熊谷焊机 | 焊接 | 1 |  |
|  | 远红外焊条烘干机 | 焊接 | 3 |  |
|  | EMW消磁机 | 焊接 | 1 |  |
|  | 外对口器D234 | 焊接 | 2 |  |
|  | 标准大型矫正对口器D711-3440 | 焊接 | 1 |  |
|  | 磁力吸盘和压紧装置 | 适用于1016管线 | 1 |  |
|  | 铰链、链式抢修夹具 | 适用于1016管线 | 2 |  |
|  | 纯甲烷检测仪 | 检测 | 10 |  |
|  | 四合一检测仪 | 检测 | 10 |  |
|  | 沼气检测仪 | 检测 | 1 |  |
|  | 电火花探测仪 | 发射信号 | 1 |  |
|  | 电动试压泵 | 冲压 | 1 |  |
|  | 380V往复式空压机 | 冲压 | 1 |  |
|  | 便携式空压机 | 冲压 | 4 |  |
|  | 空气充气泵 | 冲压 | 1 |  |
|  | 液压升降梯 | 升降 | 1 |  |
|  | 气动注脂泵 | 脂泵 | 2 |  |

三、国家管网东部原油储运有限公司杭州输油分公司

管道沿线设龙游站场1座，位于龙游油库内，龙游县境内石油管道33公里，沿线途经湖镇镇、东华街道、龙洲街道、詹家镇。

国家管网东部原油储运有限公司杭州输油分公司报警电话：0571-85110159

国家管网东部原油储运有限公司杭州输油分公司衢州站站长：张运铭，13587036592

应急装备情况：

| 企业 | 应急装备名称 | 装备用途 | 数量 | 管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家管网杭州输油 分公司衢州站 | 泡沫消防车 | 消防灭火 | 1辆 | 王小云 18858197986 童棋超15924073132 |
|  | 油罐车 | 油品转运 | 1辆 |  |
|  | 吸油索 | 油品防溢散 | 10包 |  |
|  | 吸油毡 | 吸油回收 | 27箱 |  |
|  | 防毒面具 | 防毒 | 10具 |  |
|  | 灭火毯 | 灭火 | 10块 |  |
|  | 抽水泵 | 应急抽水 | 4台 |  |
|  | 防爆移动照明灯 | 应急照明 | 10套 |  |
|  | 水带 | 抽水 | 160m |  |
|  | 编织袋 | 围堵、固废回收 | 2000个 |  |
|  | 锹 | 综合抢修 | 30把 |  |
|  | 镐 | 综合抢修 | 15把 |  |
|  | 大锤 | 封堵敲击 | 5把 |  |
|  | 救生衣 | 救生装备 | 20件 |  |
|  | 雨靴 | 雨具 | 20双 |  |
|  | 警示带 | 警戒 | 20盘 |  |

附件3

龙游县石油天然气长输管道基本情况

| 序号 | 管道名称 | 管道业主（运行）单位 | 长度公里 | 内容 | 输送 介质 | 投产 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石 油 管 道 |
| 1 | 浙赣管道一期 | 国家管网东部原油储运有限 公司杭州输油分公司 | 12 | 管径为Φ457，管道壁厚为7.9mm，采用单环氧防腐 | 柴油 汽油 | 2013.4 |  |
| 2 | 浙赣管道龙游-常山段 二期 | 国家管网东部原油储运有限 公司杭州输油分公司 | 21 | 管径为Φ406，管道壁厚为直埋段7.1mm，定向钻及顶管段8.7mm，管道采用螺旋缝埋弧焊钢管，管道材质为L415 | 柴油 汽油 | 2016.12 |  |
| 天 然 气 管 道 |
| 1 | 龙游支线 | 浙江浙能天然气运行有限公司 | 32.2 | 龙游支线管径为φ660，设计压力6.3MPa，管道材质采用壁厚10.3mm，L415钢管； | 天然气 | 2015.6 |  |
| 2 | 龙游电厂专线 | 浙江浙能天然气运行有限公司 | 23.2 | 龙游电厂专线管径为Φ406.4，设计压力6.3MPa，管道材质采用壁厚4x8mm，L360钢管； | 天然气 | 2015.6 |  |
| 3 | 下窑至龙游支线 | 浙江浙能天然气运行有限公司 | 17.5 | 下窑至龙游干线管径为φ813，设计压力6.3MPa，管道材质采用壁厚11.9mm，L450钢管； | 天然气 | 2019.7 |  |
| 4 | 西气东输二线上海 支干线（龙游段） | 国家管网集团西气东输公司 浙江输气分公司衢州分输压气站 | 30.1 | 龙游县境内的西气东输管道管径1016mm，材质为X70钢，三层PE防腐，输送介质为天然气，输送压力一般在6.0MPa至9.5MPa。 | 天然气 | 2012.07 |  |
| 合 计 | 136 |  |  |  |  |

附件4

重点监管危险化学品安全措施和

事件应急处置原则

4.1 汽油

| 特别 警示 | 高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色到浅黄色的透明液体。 依据《车用无铅汽油》(GB17930)生产的车用无铅汽油，按研究法辛烷值(RON)分为90号、93号和95号三个牌号，相对密度（水=1）0.70～0.80，相对蒸气密度（空气=1）3～4，闪点-46℃，爆炸极限1.4～7.6%（体积比），自燃温度415～530℃，最大爆炸压力0.813MPa。 主要用途：汽油主要用作汽油机的燃料, 可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业, 也可用作机械零件的去污剂。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):300（汽油）。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【操作安全】 （1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。 （2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。 （3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。 （4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。 （5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。 （2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。 |

| 特别 警示 | 高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。 |
| --- | --- |
|  | 应急处置原则【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 【灭火方法】 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 【灭火方法】 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |

4.2天然气

| 特别 警示 | 极易燃气体。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色、无臭、无味气体。微溶于水，溶于醇、乙醚等有机溶剂。分子量16.04，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，气体密度0.7163g/L，相对蒸气密度（空气=1）0.6，相对密度（水=1）0.42(-164℃)，临界压力4.59MPa，临界温度-82.6℃，饱和蒸气压53.32kPa(-168.8℃)，爆炸极限5.0%～15%（体积比），自燃温度537℃，最小点火能0.28mJ，最大爆炸压力0.717MPa。 主要用途：主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。 【活性反应】 与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂剧烈反应。 【健康危害】 纯甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。皮肤接触液化气体可致冻伤。天然气主要组分为甲烷，其毒性因其他化学组成的不同而异。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩戴供气式呼吸器。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【操作安全】 （1）天然气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。 （2）生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区30m以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。配气站严禁烟火，严禁堆放易燃物，站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置。 （3）天然气配气站中，不准独立进行操作。非操作人员未经许可，不准进入配气站。 （4）含硫化氢的天然气生产作业现场应安装硫化氢监测系统。进行硫化氢监测，应符合以下要求： ——含硫化氢作业环境应配备固定式和携带式硫化氢监测仪； ——重点监测区应设置醒目的标志； ——硫化氢监测仪报警值设定：阈限值为1级报警值；安全临界浓度为2级报警值；危险临界浓度为3级报警值； ——硫化氢监测仪应定期校验，并进行检定。 （5）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 （2）应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。 （3）天然气储气站中： ——与相邻居民点、工矿企业和其他公用设施安全距离及站场内的平面布置，应符合国家现行标准； ——天然气储气站内建(构)筑物应配置灭火器，其配置类型和数量应符合建筑灭火器配置的相关规定； |

| 特别 警示 | 极易燃气体。 |
| --- | --- |
|  | ——注意防雷、防静电，应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施，工艺管网、设备、自动控制仪表系统应按标准安装防雷、防静电接地设施，并定期进行检查和检测。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。 （3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。 （4）采用管道输送时： ——输气管道不应通过城市水源地、飞机场、军事设施、车站、码头。因条件限制无法避开时，应采取保护措施并经国家有关部门批准； ——输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩； ——输气管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志； ——输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气管道沿线的异常情况，并依据天然气管道保护的有关法律法规保护管道。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。 【灭火方法】 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。 |

龙游县地方政府性债务风险应急处置预案

1　总则

1.1　编制目的

规范地方政府性债务管理，建立健全全县地方政府性债务风险防控和应急处置机制，明确责任主体，坚持快速响应、分类施策、各司其职、协同联动、稳妥处置，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，切实防范和化解财政金融风险，维护我县经济安全和社会稳定，持续促进我县经济社会高质量发展。

1.2　编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》《浙江省人民政府关于进一步加强地方政府性债务管理的实施意见》《浙江省人民政府关于地方政府性债务风险管控与化解的意见》《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省地方政府性债务风险应急处置预案的通知》《衢州市人民政府关于印发衢州市突发事件总体应急预案的通知》等法律法规及相关规定。

1.3　适用范围

本预案所称地方政府性债务风险事件，是指全县已经或者可能无法按期支付政府债务本息，或者无力履行或有债务法定代偿责任等可能引发财政金融风险，需要采取应急处置措施予以应对的事件。

本预案所称存量债务，是指清理甄别认定的2014年末地方政府性债务，包括存量政府债务和存量或有债务。

1.3.1　政府债务风险事件

（1）政府债券风险事件：指偿还省政府发行的一般债券、专项债券本息时出现违约。

（2）其他政府债务风险事件：指除地方政府债券外的其他存量政府债务还本付息出现违约。

1.3.2　或有债务风险事件

（1）政府提供担保的债务风险事件：指由企事业单位举借，县政府及有关部门提供担保的存量或有债务出现风险，政府需依法履行担保责任或相应民事责任却无力承担的事件。

（2）政府承担救助责任的债务风险事件：指企事业单位因公益性项目举借、由非财政性资金偿还，政府在法律上不承担偿债或担保责任的存量或有债务出现风险，政府为维护经济安全和社会稳定需承担一定救助责任却无力救助的事件。

1.4　工作原则

1.4.1　分级负责、权责统一

县政府对全县地方政府性债务风险应急处置负总责。浙江龙游经济开发区管理委员会、各乡镇街道按照属地原则分级负责，负责所辖区域内债务应急处置的各项工作，履行债务风险防范的主体责任，其主要领导是本区块政府性债务风险防控和风险处置第一责任人。跨区块政府性债务风险应急处置由相关区块协商办理。

1.4.2　强化监控、及时应对

坚持预防为主、预防和应急处置相结合，加强对地方政府性债务风险的监控，全面评估风险状况，动态跟踪风险变化，及时排查风险隐患，妥善处置风险事件，防范债务风险，做到早期识别、及时预警处置和科学评估。

1.4.3　妥善处置、依法追责

政府性债务风险事件应急处置应当依法合规，按照市场化原则，充分考虑并维护好各方的合法权益，妥善处置。对发生债务风险的地区，将启动债务风险责任追究机制，依法对相关责任人员进行行政问责。

1.5　分类处置

1.5.1　处置办法

地方政府性债务风险分类处置的具体办法按《财政部关于印发〈地方政府性债务风险分类处置指南〉的通知》（财预〔2016〕152号）执行。

（1）地方政府债券。对地方政府债券，政府依法承担全部偿还责任。

（2）存量或有债务。

①存量担保债务。根据《中华人民共和国民法典》及其司法解释相关规定处理。

②存量救助债务。存量救助债务不属于政府债务。对政府可能承担一定救助责任的存量或有债务，政府可以根据具体情况实施救助，但保留对债务人的追偿权。

（3）新发生的违法违规担保债务。对《中华人民共和国预算法》（2014年修正）施行以后政府违法违规提供担保承诺的债务，参照存量担保债务依法处理。

（4）其他事项。地方政府性债务风险分类处置的具体办法按照财政部、省财政厅有关文件规定执行。

1.5.2　事件级别

按照地方政府性债务风险事件的性质、影响范围和危害程度等情况，划分为Ⅰ级（特大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四个等级。当地方政府性债务风险事件等级指标有交叉、难以判定级别时，按照较高一级处置，防止风险扩散；当地方政府性债务风险事件等级随时间推移有所上升时，按照升级后的级别处置。

地方政府性债务风险事件监测主体为县政府。

（1）Ⅰ级（特大）债务风险事件，是指出现下列情形之一：

①县级地方政府债券到期本息偿还出现违约；

②县级地方政府债务本金违约金额占同期政府债务应偿本金10%（含）以上，或者利息违约金额占同期应付利息10%（含）以上；

③因到期政府债务违约，或者因政府无法履行或有债务的法定代偿责任或必要救助责任，造成特别重大群体性事件，影响极其恶劣；

④县政府需要认定为Ⅰ级债务风险事件的其他情形。

（2）Ⅱ级（重大）债务风险事件，是指出现下列情形之一：

①县级地方政府债务本金违约金额占同期政府债务应偿本金5%以上（含，且未达到10%），或者利息违约金额占同期应付利息5%以上（含，且未达到10%）；

②因到期政府债务违约，或者因政府无法履行或有债务

法定代偿责任或必要救助责任，造成重大群体性事件；

③县政府需要认定为Ⅱ级债务风险事件的其他情形。

（3）Ⅲ级（较大）债务风险事件，是指出现下列情形之一：

①县本级地方政府债务本金违约金额占同期本地区政府债务应偿本金1%以上（含，且未达到5%），或者利息违约金额占同期应付利息1%以上（含，且未达到5%）；

②因到期政府债务违约，或者因政府无法履行或有债务的法定代偿责任或必要救助责任，造成较大群体性事件；

③县政府需要认定为Ⅲ级债务风险事件的其他情形。

（4）Ⅳ级（一般）债务风险事件，是指出现下列情形之一：

①因到期政府债务违约，或者因政府无法履行或有债务的法定代偿责任或必要救助责任，造成一般群体性事件；

②县政府需要认定为Ⅳ级债务风险事件的其他情形。

2　组织指挥体系及职责

2.1　应急组织机构

县政府设立地方政府性债务管理领导小组（以下简称债务管理领导小组），作为非常设机构，负责领导本地区地方政府性债务日常管理，统筹加强对政府性债务管理重大问题的决策协调。当本地区出现地方政府性债务风险事件时，根据需要转为地方政府性债务风险事件应急领导小组（以下简称债务应急领导小组），负责组织、协调、指挥风险事件应对工作。

县债务管理领导小组（县债务应急领导小组）由县长任组长，成员单位包括县财政局、县发改委、县资源规划局、县国资办、县审计局、县金融办、各乡镇（街道）、县开发区管委会以及县人行、县银保监局等部门和单位，领导小组办公室设在县财政局，县财政局局长兼任办公室主任。根据工作需要可以适时调整成员单位。

2.2　部门职责

2.2.1　县财政局是地方政府性债务的归口管理部门，负责政府性债务风险的监控和定期报告，组织提出债务风险应急措施和方案。

2.2.2　县开发区管委会须设立相应机构

负责本区块地方政府性债务日常管理工作，定期梳理本区块地方政府性债务风险情况，切实制定本区块债务风险应急预案。当出现地方政府性债务风险事件时，落实债务还款资金安排，必要时可处置国有资产偿还到期债务，做好财政重整计划中有关政府资产处置等工作，及时向债务应急领导小组报告债务风险处置有关情况。

2.2.3　县发改委负责评估本地政府投资计划和项目，根据应急需要调整投资计划，严控债务高风险地区新开工政府投资项目，牵头做好企业债券风险的应急处置工作。

2.2.4　县资源规划局负责合理控制土地出让节奏，并做好与对应专项债券还本付息衔接。当出现政府性债务风险事件时，适时调整土地储备计划和出让计划。

2.2.5　县国资办负责定期梳理县属国有企业政府性债务风险情况，督促举借债务或使用债务资金的国有企业制定本单位债务风险应急预案。

2.2.6　县审计局负责对地方政府性债务风险事件开展审计，明确有关单位和人员的责任。

2.2.7　县金融办负责协调金融机构和金融监管部门，配合开展政府性债务风险处置工作。

2.2.8　县人行负责开展金融风险监测与评估，牵头做好本地系统性金融风险防范和化解工作，维护金融稳定。

2.2.9　县银保监局负责指导银行业金融机构等做好风险防控，协调银行业金融机构配合开展风险处置工作，牵头做好银行贷款、信托等风险处置工作，配合地方政府做好非法集资处置工作。

2.2.10　其他有关部门（单位）负责本部门（单位）地方政府性债务风险管理和防范工作，落实地方政府性债务偿还化解责任。

3　预警和预防机制

3.1　预警监测

县财政局根据上级财政部门有关规定，定期测算评估县级和各乡镇（街道）、开发区政府性债务风险情况并对高风险地区作出预警，风险评估和预警结果及时报告县政府并通报县级有关部门和乡镇（街道）、开发区。

各级政府应按照规定做好本地区地方政府性债务风险评估分析工作，及时应对地方政府性债务风险事件，做到风险早发现、早报告、早处置。

县政府及县财政部门应将本级政府及其部门与其他主体签署协议，承诺用以后年度财政资金支付的事项，纳入监测范围，全面评估风险状况，定期排查风险隐患。

3.2　预警措施

对地方政府债务率高于100%的高风险区域，要认真分析风险情况，制定年度化债计划，落实各项化债举措，逐步降低债务风险；对地方政府债务率处于95%（含）—100%的中低风险区域，要提高风险管控质量，切实防止转变为高风险区域；对地方政府债务率低于95%的低风险，要合理控制债务规模和增长速度，确保债务率在合理区间内运行。

3.3　信息报告

县政府应当建立地方政府性债务风险事件报告制度，发现问题按规定程序及时报告，不得瞒报、迟报、漏报、谎报。

3.3.1　政府债务风险事件报告。各乡镇（街道）、开发区预计无法按期足额支付到期政府债务本息的，应当提前3个月向县政府报告，并抄送县财政局。县财政局接报后应当立即将相关情况通报县债务应急领导小组各成员单位。县级政府债务风险事件由县财政局向县政府报告。

3.3.2　或有债务风险事件报告。政府或有债务的债务人预计无法按期足额支付政府或有债务本息的，应当提前1个月以上向本级主管部门和财政部门报告，经财政部门会同主管部门确认无力履行法定代偿责任或必要救助责任的，向本级政府报告。涉及各乡镇（街道）、开发区的事件由有关乡镇（街道）、开发区应立即向县政府报告，并抄送县财政局；县财政局接报后应当立即将相关情况通报县债务应急领导小组各成员单位。县级或有债务风险事件，由主管部门（或债务人）会同县财政局向县政府报告。

3.3.3　报告内容。包括预计发生违约的地方政府性债务类别、债务人、债权人、期限、本息、原定偿还安排等基本信息，风险发生原因，事态发展趋势，可能造成的损失，已采取及拟采取的应对措施等。

3.3.4　报告方式。一般采取书面报告形式。紧急情况下可采取先电话报告、后书面报告的方式。

4　应急响应

4.1　分级响应

县级有关部门要加强日常债务风险监测，按照《财政部关于印发〈地方政府性债务风险分类处置指南〉的通知》（财预〔2016〕152号）规定，妥善处理地方政府性债务偿还问题。同时，加强财政资金流动性管理，避免出现因流动性管理不善导致地方政府性债务违约。对因无力偿还政府债务本息或无力承担法定代偿责任等引发风险事件的，根据债务风险等级，相应及时实行分级响应和应急处置。

因地方政府性债务风险发生群体性事件，在按本预案进行处置的同时，启动群体性事件应急预案规定的相应级别应急响应。

4.1.1　Ⅳ级债务风险事件应急响应措施

（1）发生债务风险的区域债务管理领导小组转为区域债务应急领导小组，对风险事件进行研判，查找原因，明确责任，立足

自身化解债务风险，同时将债务风险情况和应急处置方案报告县债务管理领导小组。县级债务单位发生债务风险的，县债务管理领导小组应做好债务风险化解工作。

①以一般公共预算收入作为偿债来源的一般债务违约的，在保障必要的基本民生支出和政府有效运转支出前提下，可以采取调减投资计划、统筹各类结余结转资金、调入政府性基金或国有资本经营预算收入、动用预算稳定调节基金或预备费等方式筹措资金偿还，必要时可以处置政府资产。对政府提供担保或承担必要救助责任的或有债务，政府无力承担相应责任时，也按照上述原则处理。

②以政府性基金收入作为偿债来源的专项债务，因政府性基金收入不足造成债务违约的，在保障部门基本运转和履职需要的前提下，应当通过调入项目运营收入、调减债务单位行业主管部门投资计划、处置部门和债务单位可变现资产、调整部门预算支出结构、扣减部门经费等方式筹集资金偿还债务。对部门提供担保形成的或有债务，政府无力承担相应责任时，按照上述原则处理。

③因债权人不同意变更债权债务关系或不同意置换，导致存量政府债务无法在规定期限内依法转换成政府债券的，原有债权债务关系不变，由债务单位通过安排单位自有资金、处置资产等方式自筹资金偿还。若债务单位无力自筹资金偿还，可按市场化原则与债权人协商进行债务重组或依法破产，政府在出资范围内承担有限责任。对政府或有债务，按照上述原则处理。

④在恢复正常偿债能力前，除国务院确定的重点项目外，相关乡镇（街道）、开发区原则上不得新上政府投资项目。在建政府投资项目能够缓建的暂停建设，腾出资金依法用于偿债。暂停新增地方政府债券。

（2）县债务管理领导小组、县债务应急领导小组认为确有必要时，可以启动财政重整计划。县政府年度一般债务付息支出超过当年一般公共预算支出10%的，或者专项债务付息支出超过当年政府性基金预算支出10%的，必须启动财政重整计划。

（3）县政府应当将债务风险应急处置情况和处置结果上报市政府，并抄送市财政局。

4.1.2　Ⅲ级债务风险事件应急响应措施

除采取Ⅳ级债务风险事件应对措施外，还应当采取以下升级应对措施：

（1）县债务管理领导小组应密切关注事态变化，加强政策指导，及时组织召开专题会议通报风险处置情况，必要时可以成立工作组进驻风险区域，指导支持债务风险处置工作。

（2）相关乡镇（街道）、开发区偿还省政府代发的到期地方政府债券（包括一般债券和专项债券）有困难的，可以向县政府申请由县财政先行代垫偿还，事后扣回。

4.1.3　Ⅱ级债务风险事件应急响应措施

除采取Ⅳ级、Ⅲ级债务风险事件应对措施外，还应当采取以下升级应对措施：

（1）县债务管理领导小组转为县债务应急领导小组，汇总有关情况向县政府报告，动态监控风险事件进展，指导和支持化解债务风险。

（2）各乡镇（街道）、开发区统筹本级财力仍无法解决到期债务偿债缺口并且影响政府正常运转或经济社会稳定的，可以向县债务应急领导小组申请支持，申请内容主要包括债务风险情况说明、应急方案及已采取的应急措施，需县政府支持的事项等。县债务应急领导小组对相关乡镇（街道）、开发区的申请提出审核意见，报县政府批准后实施。

（3）县债务应急领导小组督促相关政府和部门落实债务风险应急处置措施，跟踪债务风险化解情况。帮助或接管风险地区财政管理，帮助制定或者组织实施风险地区财政重整计划。

（4）县政府统筹本级财力仍无法解决到期偿债缺口并且影响政府正常运转或经济社会稳定的，可以向市债务管理领导小组申请支持。

4.1.4　Ⅰ级债务风险事件应急响应措施

除采取Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级债务风险事件应对措施外，还应当采取以下升级应对措施：

（1）县债务应急领导小组及时将本地区债务风险情况和应急处置方案向市财政局报告。

（2）县债务应急领导小组建立债务风险处置信息报告机制，要求各乡镇（街道）、开发区和相关部门定期向县债务应急领导小组报告相关信息，重大事项必须立即报告。

（3）县级出现的债务风险事件，由县债务应急领导小组指定部门牵头对风险事件进行研判，查找原因，并根据风险事件情况和前述应对举措，细化制定具体应急处置方案，报县政府批准后实施。

（4）县债务应急领导小组报请县政府通报Ⅰ级债务风险事件涉及区名单。

4.2　财政重整计划

实施地方政府财政重整计划必须依法履行相关程序，保障必要的基本民生支出和政府有效运转支出，要注重与金融政策协调，加强与金融机构的沟通，不得因为偿还债务本息影响政府基本公共服务的提供。财政重整计划包括但不限于以下内容：

4.2.1　拓宽财源渠道。

依法加强税收征管，加大清缴欠税欠费力度，确保应收尽收。落实国有资源有偿使用制度，增加政府资源性收入。除法律、行政法规和国务院规定的财税优惠政策之外，可以暂停其他财税优惠政策，待风险解除后再行恢复。

4.2.2　优化支出结构

财政重整期内，除必要的基本民生支出和政府有效运转支出外，视债务风险事件等级，本级政府其他财政支出应当保持“零增长”或者大力压减。

（1）压缩基本建设支出。不得新批政府投资计划，不得新上政府投资项目；不得设立各类需要政府出资的投资基金等，已设立的应当制定分年退出计划并严格落实。

（2）压缩政府公用经费。实行公务出国（境）、培训、公务接待等项目“零支出”，大力压缩政府咨询、差旅、劳务等各项支出。

（3）控制人员福利开支。机关事业单位暂停新增人员，必要时采取核减机构编制、人员等措施；暂停地方自行出台的机关事业单位各项补贴政策，压减直至取消编制外聘用人员支出。

（4）清理各类对企事业单位的补助补贴。暂停或取消地方出台的各类奖励、对企业的政策性补贴和贴息、非基本民生类补贴等。

（5）调整过高支出标准，优先保障国家出台的教育、社保、医疗、卫生等重大支出政策，相关支出政策标准不得超过国家统一标准。

（6）暂停土地出让收入各项政策性计提。土地出让收入扣除成本性支出后应全部用于偿还债务。

4.2.3　处置政府资产。指定机构统一接管政府及其部门拥有的各类经营性资产、行政事业单位资产、国有股权等，结合市场情况予以变现，多渠道筹集资金偿还债务。

4.2.4　申请上级政府支持。采取上述措施后，财政收支仍难以平衡的，可以向上级政府申请支持。

4.2.5　加强预算审查。实施财政重整计划以后，涉及财政总预算、部门预算、重点支出和重大投资项目、政府债务等事项，在依法报本级人民代表大会或其常委会审查批准的同时，必须报上级政府备案。

4.2.6　改进财政管理。县政府应当实施中期财政规划管理，妥善安排财政收支预算，严格做好与化解地方政府性债务风险政策措施的衔接。

4.3　舆论引导

根据处置债务风险事件的需要，启动应急响应的相关地区政府或其债务应急领导小组要及时跟踪和研判舆情，健全新闻发布制度，指定专门的新闻发言人，统一对外发布信息，正确引导舆论。

4.4　应急响应终止

地方政府性债务风险得到缓解、控制，政府实现财政重整目标，经上级债务管理领导小组（债务应急领导小组）同意，终止应急响应措施。

5　后期处置

5.1　记录总结

在债务风险事件应急处置过程中，本级政府应当详尽、具体、准确地做好工作记录，及时汇总、妥善保管有关文件资料。应急处置结束后，要及时形成书面总结，向本级人大常委会和上级政府报告。

5.2　评估分析

债务风险事件应急处置结束后，县政府及县财政部门要对债务风险事件应急处置情况进行评估，并根据评估结果，及时总结经验教训，改进完善应急处置预案。评估内容主要包括：债务风险事件形成原因、应急响应过程、应急处置措施、应急处置效果以及对今后债务管理的持续影响等。

6　保障措施

6.1　通信保障

启动应急响应的地区应当保持应急指挥联络畅通，有关部门应当指定联络人员，提供单位地址、办公电话、手机、传真和电子邮箱等多种联系方式。

6.2　人力保障

加强地方政府性债务管理队伍建设，提高相关人员政策理论、日常管理、风险监测、应急处置、舆情应对等业务能力。启动应急响应的地区应当部署各有关部门安排人员具体落实相关工作。

6.3　资源保障

发生地方政府性债务风险事件的地区要统筹本级财政资金、政府及其部门资产、政府债权等可偿债资源，为偿还债务提供必要保障。

6.4　安全保障

应急处置过程中，对可能影响公共安全和社会稳定的事件，要提前防范、及时控制、妥善处理；遵守保密规定，对涉密信息要加强管理，严格控制知悉范围。

6.5　技术储备与保障

债务应急领导小组可以根据需要，建立咨询机制，抽调有关专业人员组成债务风险事件应急专家组，参加应急处置工作，提供技术、法律等方面支持。

7　责任追究

7.1　违法违规责任范围

7.1.1　违反《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律规定的行为：

（1）地方政府债务余额超过经批准的地方政府债务限额；

（2）政府及其部门通过发行地方政府债券以外的方式举借政府债务，包括但不限于通过企事业单位举借政府债务；

（3）举借政府债务没有明确的偿还计划和稳定的偿还资金来源；

（4）政府或其部门违反法律规定，为单位和个人的债务提供担保；

（5）银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的行为；

（6）政府债务资金没有依法用于公益性资本支出；

（7）增加举借政府债务未列入预算调整方案报本级人大常委会批准；

（8）未按规定对举借政府债务的情况和事项作出说明、未在法定期限内向社会公开；

（9）其他违反法律规定的行为。

7.1.2　违反《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《浙江省人民政府关于进一步加强地方政府性债务管理的实施意见》（浙政发〔2016〕17号）等国家和省有关政策规定的行为：

（1）政府及其部门在预算之外违法违规举借债务；

（2）政府及其部门通过企事业单位违法违规举借债务；

（3）政府及其部门通过建设—移交（BT）模式违法违规融资建设政府项目；

（4）政府及其部门通过不规范的政府和社会资本合作（PPP）、政府投资基金、政府购买服务等方式变相融资举借政府债务；

（5）金融机构违法违规向地方政府提供融资，要求地方政府违法违规提供担保；

（7）政府及其部门挪用债务资金或违规改变债务资金用途；

（8）政府及其部门恶意逃废债务；

（9）债务风险发生后，隐瞒、迟报或授意他人隐瞒、谎报有关情况；

（10）政府及其部门违法违规偿还企业债务本息；

（11）其他违反相关制度规定的行为。

7.2　追究机制响应

发生Ⅳ级以上地方政府性债务风险事件后，应当适时启动债务风险责任追究机制，依法对相关责任人员进行行政问责；银保监部门应对银行业金融机构相关责任单位和人员依法追责。

7.3　责任追究程序和措施

县债务管理领导小组组织有关部门，对发生地方政府性债务风险的政府和部门开展专项调查或专项审计，核实认定债务风险责任，提出处理意见，形成调查或审计报告，报县政府审定，并按相关法律法规追究相关责任。

8　附则

本预案由县财政局负责解释和日常管理，适时组织修订，报县政府批准后实施。各乡镇（街道）、开发区应结合实际制定本区域债务风险应急处置预案，并注重与本预案有关内容的衔接。按照《浙江省地方政府性债务风险应急处置预案》（浙政办发〔2017〕35号）要求实施。

本预案自印发之日起实施。

龙游县地震应急预案

1  总则

1.1  编制目的

贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大安全风险和防灾减灾救灾重要论述，依法科学统一、有力有序有效地实施地震应急，最大程度减少人员伤亡和经济损失，维护社会正常秩序。

1.2  编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国防震减灾法》、《浙江省防震减灾条例》、《浙江省地震应急预案》、《衢州市突发公共事件总体应急预案》、《衢州市机构改革方案》、《衢州市地震应急预案》、《龙游县突发公共事件总体应急预案》等法律法规、预案和政策制度。

1.3  适用范围

本预案适用于本县行政区域内发生地震灾害和毗邻地区发生对我县造成重大影响的地震灾害的应对工作。

1.4  工作原则

抗震救灾工作坚持党委政府统一领导，部门协同、军地联动，分级负责、属地为主，资源共享、快速反应的工作原则。

2  组织体系及职责

2.1  县抗震救灾指挥机构

县抗震救灾指挥部（简称县震指）在县委、县政府的领导和省、市抗震救灾指挥部指导下，负责统一组织、指挥和协调全县抗震救灾工作。

2.1.1  县抗震救灾指挥部

县震指指挥由县政府分管副县长担任。县震指副指挥由县政府分管副主任、县应急管理局局长、县科技局局长担任。成员由县委宣传部、县发改局、县经信局、县教育局、县科技局、县公安局、县民政局、县财政局、县资规局、市生态环境局龙游分局、县住建局、县交通运输局、县林业水利局、县文广旅体局、县卫健局、县应急管理局、县大数据局、县气象局、县消防救援大队、县人武部、武警金华支队执勤四大队、武警龙游中队、团县委、县红十字会、县银保监组、国网龙游供电公司、县传媒集团、县电信公司、县移动公司、县联通公司、县铁塔公司、铁路龙游站等部门和单位负责人组成。根据工作需要，可增加其他有关部门、单位负责同志参加。

县震指办公室设在县应急管理局，承担县震指日常工作，办公室主任由县应急管理局分管领导担任。

2.1.2  现场指挥部

一般地震灾害发生后，县震指在地震灾区现场设立现场指挥部，统一指挥和协调现场应急处置工作。现场指挥部由赶赴现场指挥处置的县领导或县震指派出的负责人员担任现场指挥长，成员由县震指相关成员单位负责人和专家组成。

现场指挥部可根据抗震救灾工作需要，设立抢险救援、群众安置、医疗救护、基础设施保障、现场监测、治安维护、涉外事务、震害评估、信息发布与舆情管理等工作组。

2.2  乡镇（街道）抗震救灾指挥机构

乡镇（街道）抗震救灾指挥机构在本级党（工）委政府领导下，负责统一领导、指挥和协调本行政区域的抗震救灾工作。各有关部门单位和当地武警部队、消防救援队伍和民兵组织等，按照职责分工，各负其责，密切配合，共同做好抗震救灾工作。

3  风险防控

3.1　风险识别

县地震主管部门建立地震灾害风险调查和评估制度，依法对所属行政区域内的地震灾害风险进行调查、辨识、评估，全面掌握区域内的大地构造背景、地震断裂带分布走向、抗震设防烈度等级、发震历史等实情，查明承灾体的抗震设防能力，建立地震灾害风险清单、台帐，形成静态地震灾害风险等级图，为抗震设防提供风险信息和科学决策依据。

3.2　风险研判

县震指根据震情实际，组织有关部门会商，分析震情趋势，研判地震风险，划定地震重点防范区域，提出有针对性防范应对措施，形成地震风险提示单，提示并督促相关责任部门和单位落实应对措施。

3.3  风险管控

（一）建立健全风险防控机制。县震指发挥牵头抓总和统筹协调作用，建立健全地震灾害风险分析研判、风险提示、协同联动、督促检查等工作机制，实现风险闭环管理，确保防控责任落实到位。

（二）落实风险防控措施。县地震主管部门、资规、住建、交通运输、林水等部门要强化地震灾害风险管理，认真落实风险防范举措，在城乡规划、国土利用、重大工程设施建设时合理避让地震活动断层，新建、扩建、改建建设工程必须符合抗震设防要求；严格执行国家地震动参数区划图，重大工程进行地震安全性评价，最大程度减少地震风险带来的灾害损失。

（三）提升地震应急能力。县震指要坚持底线思维，健全完善上下贯通的应急指挥体系，提高地震监测预警能力和水平，加强地震救援专业队伍建设，完善应急物资储备和调运体系，规范建设地震避难场所，制定有针对性的应急措施和预案，开展经常性协同演练，不断提升地震应急处置能力。

4  分级与响应机制

4.1  地震灾害分级

地震灾害分为特别重大、重大、较大、一般四个等级。

（一）特别重大地震灾害

我县境内发生造成300人以上死亡（含失踪），或者直接经济损失占全县上年度地区生产总值1%以上的地震灾害。

当我县境内发生6.0级以上地震，可初判为特别重大地震灾害。

（二）重大地震灾害

我县境内发生造成50人以上、300人以下死亡（含失踪）或者造成严重经济损失的地震灾害。

当我县境内发生5.0级以上、6.0级以下地震，可初判为重大地震灾害。

（三）较大地震灾害

我县境内发生造成10人以上、50人以下死亡（含失踪）或者造成较重经济损失的地震灾害。

当我县境内发生4.0级以上、5.0级以下地震，可初判为较大地震灾害。

（四）一般地震灾害

我县境内发生造成10人以下死亡（含失踪）或者造成一定经济损失的地震灾害。

当我县境内发生3.0级以上、4.0级以下地震，可初判为一般地震灾害。

4.2  分级响应

根据地震灾害分级情况，县级地震灾害应急响应分Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级。

应对特别重大、重大地震灾害的，分别启动Ｉ级、Ⅱ级应急响应，县震指先期处置抗震救灾工作。接受省震指统一领导、组织指挥和统筹协调，并提供后勤保障。

应对较大地震灾害，启动Ⅲ级应急响应。县震指先期处置抗震救灾工作。接受市震指统一领导、组织指挥和统筹协调，并提供后勤保障。

应对一般地震灾害，启动Ⅳ级应急响应。在县委县政府领导下，县震指统一组织、指挥和协调全县抗震救灾工作。灾区所在地乡镇（街道）抗震救灾指挥机构负责组织实施本行政区域抗震救灾工作。根据灾区需求，视情请求市震指指导、协助做好抗震救灾相关工作。

地震发生后，县震指根据灾情实际，综合研判确定本级响应级别。Ｉ级应急响应由县震指报县政府批准后启动，Ⅱ级应急响应由县震指决定启动，Ⅲ级、Ⅳ级应急响应由县震指办决定启动。地震灾害应急响应启动后，可视灾情及其发展情况对响应级别及时进行相应调整，避免响应不足或响应过度。

当地震灾害事件超出县政府处置能力时，应立即向市政府请求，及时采取措施，统一组织、指挥和协调抗震救灾工作。

5  信息报告

5.1  震情速报

本县行政区域内发生地震后，县科技局在接到省地震局的震情速报后，应立即报县委办信息处、县府办信息处和县应急管理局，同时通报县震指有关成员单位，并及时续报有关情况。

5.2  灾情报告

地震灾害发生后，灾区基层灾害信息员、网格员等人员以及基层村（社区）、企业和社会组织等要及时向当地政府及应急管理部门、地震主管部门报告灾情信息；县应急管理部门按照“1小时内、力争30分钟内”紧急信息报送时限要求，将汇总的灾情信息报县人民政府和市应急管理部门；县人民政府向市政府报送灾情、震情等信息时，同时抄送市应急管理局和市科技局；必要时可越级上报。

县应急管理局会同县科技局等单位迅速组织开展灾情初步评估，收集、核实、汇总灾情信息，报县委县政府和市应急管理局，并及时续报有关情况。县公安、交通运输、资规、林水、住建、铁路等部门和县消防救援支队及时将收集了解的灾情报县政府，同时通报县应急管理局。

发现地震伤亡、失踪或被困人员有港澳台或外籍人员，各乡镇（街道）、县级有关部门、邀请单位或接待单位要迅速核实并报告县政府、县委统战部等，同时抄送县应急管理局。县涉外部门获取相关信息后，要迅速将信息报告市级有关部门。

6  应急响应

县震指根据震情、灾情信息，组织会商研判，评估震情灾情，根据致灾程度，启动应急响应，确定初步应急处置方案，组织、指挥和协调抗震救灾工作。

6.1  搜救人员

迅速协调组织当地武警部队、地震、综合性消防救援、社会救援力量、建筑和市政等各方面救援力量，调配大型吊车、起重机、千斤顶、生命探测仪等救援装备和生命搜索营救设备等，通过“浙江安全码”优先赶赴灾区，抢救被掩埋人员，组织营救受灾被困人员。在县震指统一领导协调下，现场救援队伍之间加强衔接和配合，合理划分责任区边界，遇有危险时及时传递警报，做好自身安全防护，及时向抗震救灾指挥部汇报工作进展情况。

6.2  安置受灾群众

开放或搭建应急避难场所，组织筹集和调运食品、饮用水、衣被、帐篷、移动厕所等各类救灾物资，解决受灾群众吃饭、饮水、穿衣、住宿等问题；在受灾乡镇（街道）、村（社区）设置救灾物资发放点，凭人员转移“码”领取救灾物资，确保救灾物资的有序发放；根据需要组织生产、调运、安装活动板房和简易房；在受灾群众集中安置点配备必要的消防设备器材，严防火灾发生。救灾物资优先保证灾区学校、医院、社会福利机构的需要；优先安置孤儿、孤老及残疾人员，保障其基本生活。鼓励采取投亲靠友等方式，广泛动员社会力量安置受灾群众。

做好遇难人员的善后工作，抚慰遇难者家属；积极创造条件，组织灾区学校复课。

6.3  开展医疗救治和卫生防疫

迅速协调组织应急医疗队伍赶赴现场，抢救受伤群众，必要时建立战地医院或医疗点，实施现场救治。加强救护车、医疗器械、药品和血浆的组织调度，特别是加大对重灾区及偏远地区医疗器械、药品供应，确保被救人员得到及时医治，最大程度减少伤员致死、致残。统筹周边地区的医疗资源，根据需要分流重伤员，实施异地救治。开展灾后心理援助。

加强灾区卫生防疫工作。及时对灾区水源进行监测消毒，加强食品和饮用水卫生监督；指导灾区妥善处置遇难者遗体，做好死亡动物、医疗废弃物、生活垃圾、粪便等的消毒和无害化处理；加强鼠疫、狂犬病等疾病的监测、防控和处理，及时接种疫苗；实行重大传染病等突发公共卫生事件每日报告制度。

6.4  抢修基础设施

抢通修复因灾损毁的铁路、公路、桥梁、隧道等交通基础设施，协调运力，优先保证应急抢险救援人员、救灾物资和伤病人员的运输需要。抢修供电、供水、供气、通信、广播电视等基础设施，保障灾区群众基本生活需求和应急工作需要。

6.5  加强现场监测

县科技局协助省地震局组织布设或恢复地震现场测震和前兆台站，实时跟踪地震序列活动，密切监视震情发展，对灾区震情形势进行研判。县气象局加强气象监测，密切关注灾区重大气象变化。灾区所在地抗震救灾指挥机构安排专业力量加强空气、水源、土壤污染监测，减轻或消除污染危害。

6.6  防御次生灾害

加强次生灾害监测预警，防范因强余震和降雨形成的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、滚石等造成新的人员伤亡和交通堵塞；组织专家对水库、水电站、堤坝、堰塞湖等开展险情排查、评估和除险加固，必要时组织下游危险地区人员转移。

加强危险化学品生产储存设备、输油气管道、输配电线路、非煤矿山、尾矿库、军工科研生产重点设施的受损情况排查，及时采取安全防范措施。

6.7  维护社会治安

加强灾区治安、道路交通管理，加强对党政机关、要害部门、金融单位、储备仓库、监狱等重要场所和重点部位治安防范工作，依法查处打击盗窃、抢劫、聚众哄抢、诈骗、造谣传谣等违法犯罪行为，做好涉灾涉稳风险监测、矛盾纠纷排查化解和法律服务工作，严密防范、妥善处置群体性事件，维护社会稳定。

6.8  开展社会动员

县震指明确专门的组织机构或人员，加强志愿服务管理；及时开通志愿服务联系电话，在灾区外围设立志愿者工作站，做好志愿者派遣和相关服务工作；根据灾区需求、交通运输等情况，向社会公布志愿服务需求指南，引导志愿者安全有序参与。

视情开展为灾区群众捐款捐物活动，加强救灾捐赠款物的接收、统计、分配、使用、公示反馈等各环节工作。

6.9  加强涉外事务管理

加强涉外事务协调管理，妥善安置在灾区工作和旅游的国（境）外人员；做好对外信息沟通与通报；配合做好国外救援队入境参与救援行动任务，做好相关保障；及时做好境外救援物资的接受和管理，按规定做好检验检疫、登记管理等工作；做好境外新闻媒体进行采访相关工作。

6.10  发布信息与管控舆情

县抗震救灾指挥机构按照分级响应原则，分别负责相应级别地震灾害信息发布工作，回应社会关切。信息发布要统一、及时、准确、客观；统筹做好抗震救灾新闻报道工作；加强舆情应对和引导，依法打击编造、传播地震谣言等虚假信息的行为。

6.11  开展灾害调查与损失评估

应急管理、资规、住建、生态环境等有关部门深入调查灾区范围、受灾人口、成灾人口、人员伤亡数量、建构筑物和基础设施破坏程度、环境影响程度等。县科技局协助省地震局组织开展地震烈度、发震构造、地震宏观异常现象、工程结构震害特征、地震社会影响和各种地震地质灾害调查等，并会同财政、住建、应急管理等有关部门承担地震灾害损失评估的具体工作。

6.12  响应结束

在地震灾害事件紧急处置工作基本完成、地震次生灾害后果基本消除，交通、电力、通信、广播电视和供水等基本抢修抢通，以及震情趋势判断近期无发生较大地震可能、灾区基本生活秩序恢复正常后，由启动应急响应的原机关决定终止应急响应。

因救灾需要临时征用的房屋、运输工具、通信设备等应当及时归还；造成损坏或者无法归还的，按照国务院有关规定给予适当补偿或者作其他处理。

6.13  复盘评估

地震应急工作结束后，县震指和县震指成员单位认真总结地震应急工作，向县政府和市震指办公室提交调查总结报告。县震指及时组织有关成员单位和专家对抗震救灾过程进行复盘评估，总结经验，补齐短板。

7  指挥与协调

7.1  特别重大、重大、较大地震灾害

7.1.1  先期保障

特别重大、重大、较大地震灾害发生后，根据地震信息通报，组织有关部门和单位做好灾情航空侦察和交通、通信等先期保障工作。

7.1.2  乡镇（街道）先期处置

发生地震灾害时，灾区所在地乡镇（街道 ）按照本级地震应急预案，启动应急响应，第一时间组织群众开展自救互救、组织基层抢险队伍开展人员搜救和医疗救护，开设避难场所、转移和安置受灾群众、防范次生灾害、维护社会治安等，及时向县震指报告震情、灾情和应急处置情况，同时提出需要县震指支持协调的应急措施和建议。

7.1.3  县级处置措施

县震指迅速组织开展自救互救、抢险救灾等先期处置工作。按照省、市启动的地震应急响应，我县启动相应的应急响应，并在省、市抗震救灾指挥部的统一领导、指挥和协调下，县震指落实县级应急处置措施，组织实施我县境内的抗震救灾工作。

7.2  一般地震灾害

7.2.1  乡镇（街道）应急处置

发生地震灾害时，灾区所在地乡镇（街道 ）按照本级地震应急预案，启动应急响应，第一时间组织群众开展自救互救、组织基层抢险队伍开展人员搜救和医疗救护，开设避难场所、转移和安置受灾群众、防范次生灾害、维护社会治安等，及时向县震指报告震情、灾情和应急处置情况，同时提出需要县震指支持协调的应急措施和建议。

7.2.2  县级应急处置

县震指办迅速组织开展自救互救、抢险救灾等先期处置工作。县人武部、县资规、交通运输、通信等有关单位根据地震信息通报，做好灾情航空航天侦察摄影和交通、通信等先期保障工作。同时，县震指办启动地震应急Ⅳ级响应，在灾区现场成立现场指挥部，设立若干工作组，并及时向县震指报告，由县震指负责统一领导、指挥和协调灾区抗震救灾工作。

县震指根据灾情信息，召开地震应急工作会议，分析研判灾情，确定初步应急处置方案，做好抗震救灾物资、装备调运准备，协调救援队伍、专家做好应急救援准备。

县震指各成员单位接到震情、灾情通报后，按照各自预案和县震指要求，结合职责迅速做好抗震救灾各项准备工作。

县委宣传部、县科技局、县教育局、县民政局、县资规局、县住建局、县交通运输局、县林业水利局、县卫健局、县传媒集团、县气象局等单位在第一时间启动应急响应，快速了解和收集本行业及管辖范围内的灾情信息，汇总后上报县震指办。

7.2.2.1  县震指各专项工作组部署开展以下工作：

（1）协调县人武部和武警龙游支队、武警金华支队执勤四大队、县消防救援大队组织兵力参加抢险救灾，选派地震灾害专业救援队伍和社会救援力量，通过“救援码”，赶赴灾区开展抢险救灾，抢救被压埋幸存者和受伤群众。

（2）开展伤病员和受灾群众医疗救治、卫生防疫、心理援助工作，根据需要组织实施跨地区转移被困群众、运送伤员，恢复灾区医疗卫生服务能力和秩序。

（3）组织调运救灾帐篷、生活必要品等救灾物资和装备支援灾区，保障受灾群众吃、穿、住等基本生活需要。

（4）组织抢修通信、电力、交通、供水、供气等基础设施，保障抢险救援通信、电力以及救灾人员和物资交通运输的畅通。

（5）指导开展重大危险源、重要目标物、重大关键基础设施隐患排查与监测预警，防范次生衍生灾害。对于已经受到破坏的，组织快速抢险救援。

（6）对饮用水源保护、重要建筑抢险排查、市政公用基础设施抢险抢修、受灾人员临时避震、房屋建筑应急评估等工作作出部署。

（7）协助省地震局派出的地震现场应急、震害损失评估、余震监测与分析预报等工作队伍，做好监视震情发展、指导余震防范等工作。

（8）协调灾区加强重点单位、重点部位警戒和治安防范，预防和打击各种违法犯罪活动，指导做好涉灾矛盾纠纷化解和法律服务工作，严格防范、妥善处置群体性事件，维护社会稳定。

（9）组织有关部门、非灾区的乡镇（街道）以及企事业单位、志愿者等社会力量对灾区进行紧急支援。

（10）视情实施限制前往或途经灾区的道路交通管制等特别管制措施。在灾区外围设立志愿者队伍和民间救灾物资接收点。

（11）组织统一发布灾情和抗震救灾信息，指导做好抗震救灾宣传报道工作，正确引导舆论。

（12）做好市抗震救灾指挥部安排部署的相关工作，确保有序衔接、落实到位。保障与市政府联络畅通，及时向市政府报告灾情及救灾信息。

（13）视情向市震指请求支援。

（14）其他重要事项。

7.2.2.2  县震指现场指挥部开展以下工作

（1）了解灾区抗震救灾工作进展和灾区需求情况，督促落实县震指工作部署。

（2）根据灾区所在地乡镇（街道）的请求，协调有关部门调集应急物资、装备。

（3）指挥、调度县内有关专业抢险救援队伍以及各方面支援力量参与抗震救灾行动，确保救援人员安全。

（4）协调公安、交通运输、铁路、民航等部门提供交通运输保障。

（5）协调安排灾区伤病群众转移治疗。

（6）协调相关部门支持灾区处置重大次生衍生灾害。

（7）定时召开灾情分析和应急救援会议，各工作组汇报当日工作开展情况，查找工作中存在的问题并提出解决意见和建议。震情、灾情数据和应急救援进展情况，经会商核实后，向市指挥部办公室报告，并通报市委宣传部。

（8）完成市指挥部部署的其他任务。

8  恢复重建

县政府根据重建工作需要，组织专家对灾区重建环境、资源等进行评估认证，制定重建规划，并根据当地经济社会发展水平，有计划、分步骤地组织实施本行政区域灾后恢复重建。市级有关部门对灾区恢复重建规划的实施给予指导。

9  应急保障措施

9.1  队伍保障

县人武部、武警龙游中队、武警金华支队执勤四大队、县消防救援大队、县应急管理局、县科技局、县卫健局、县红十字会等单位和乡镇（街道）应加强地震灾害应急救援、综合性消防救援、陆地搜寻与救护、矿山和危险化学品救援、医疗卫生救护、红十字救灾等专业抢险救灾队伍建设，配备必要的物资装备，经常性开展协同演练，提高共同应对地震灾害的能力。

城市供水、供电、供气等生命线工程设施产权单位、管理或者生产经营单位应加强抢险抢修队伍建设。

乡镇（街道）组织动员社会各方面力量，建立基层地震抢险救灾队伍，加强日常管理和培训。各乡镇（街道）各有关部门应发挥党、团组织和红十字会作用，依托社会团体、企事业单位及社区建立地震应急救援志愿者队伍，形成广泛参与地震应急救援的社会动员机制。

县应急管理、财政部门加强灾害信息员队伍建设，强化队伍管理和工作保障，为灾情统计报送、评估核查等提供支撑。

县科技局、应急管理局等单位加强地震应急专家队伍建设，为应急指挥辅助决策、地震监测和趋势判断、地震灾害紧急救援、灾害损失评估、地震烈度考察、房屋安全鉴定等提供人才保障。

9.2  指挥平台保障

依托“浙江省自然灾害风险防控和应急救援平台”风险防控、监测预警、指挥调度等功能，畅通信息，实现震情灾情快速响应，应急指挥科学决策、灾情快速评估与动态更新、地震趋势判断快速反馈，确保县政府在抗震救灾中进行合理调度、科学决策和准确指挥。

9.3  物资与资金保障

县级有关部门建立健全应急物资储备、生产、调拨及紧急配送体系，落实抗震救灾工作资金，保障地震灾害应急工作所需生活救助物资、地震救援和工程抢险装备、医疗器械和药品等的生产供应。建成规模适度的县级救灾物资装备储备库体系，保障抗震救灾工作急需物资和后勤保障的需要。县级有关部门和乡镇（街道）根据有关法律法规，做好应急物资储备工作，并通过与有关生产经营企业签订协议等方式，保障应急物资、生活必需品和应急处置装备的生产、供给。

9.4  制度建设保障

各级抗震救灾指挥机构建立完备的内部工作制度和规程，主要有成员单位联络员制度、震情灾情通报制度、地震应急检查制度、应急响应通报制度、信息发布制度、地震灾害损失评估工作制度等。各成员单位完善具体措施，加强常态下相互间的沟通与协调，提高非常态下协同配合能力。

9.5  社会动员保障

各级抗震救灾指挥机构协调指导有关部门和单位，加强地震应急救援志愿者队伍建设，并开展培训和演练。建立企事业单位、社会团体和地震应急救援志愿者参与抗震救灾的社会动员机制。

9.6  避难场所及避险设施保障

县级有关部门、各乡镇（街道）积极开展地震应急避难场所的规划与建设，利用广场、绿地、公园、学校、体育场馆等公共设施，因地制宜设立地震应急避难场所，统筹安排必需的交通、通信、供水、供电、排污、环保、物资储备等设备设施。

学校、医院、影剧院、商场、酒店、体育场馆等人员密集场所设置地震应急疏散通道，配备必要的救生避险设施，保证通道、出口的畅通。有关单位定期检测、维护报警装置和应急救援设施，使其处于良好状态，确保正常使用。

9.7  基础设施保障

通信部门建立健全应急通信工作体系，建立有线和无线相结合、基础通信网络与机动通信系统相配套的应急通信保障系统，确保地震应急救援工作的通信畅通。在基础通信网络等基础设施遭到严重损毁且短时间难以修复的极端情况下，立即启动应急卫星、短波等无线通信系统和终端设备，确保至少1种以上临时通信手段有效、畅通。

县传媒集团完善广播电视传输覆盖网，建立完善县应急广播体系，确保群众能及时准确地获取政府发布的权威信息。

县发改局、国网龙游供电公司负责组织开展灾区电力系统应急管理工作，指导、协调、监督电力系统做好抢险救灾工作，保障地震现场应急装备的临时供电需求和灾区电力供应。国网龙游供电公司加强电力基础设施建设，提高电力供应保障能力。

县公安局、县交通运输局、铁路龙游站等单位建立健全公路、铁路、水运紧急运输保障体系，加强统一指挥调度，采取必要的交通管制措施，建立应急救援“绿色通道”机制。

9.8  宣传、培训与演练

宣传、网信、教育、文化旅游、广播电视、应急管理、科技、共青团、红十字会等部门和单位密切配合，开展防震减灾科学、法律知识普及和宣传教育，动员社会公众积极参与防震减灾活动，提高全社会防震避险和自救互救能力。学校把防震减灾知识教育纳入教学内容，教育、科技、应急等主管部门加强指导和监督。

县政府建立健全地震应急管理培训制度，结合本地区实际，组织应急管理人员、救援人员、志愿者等进行地震应急知识和技能培训。

县政府及其有关部门制定演练计划并定期组织开展地震应急演练。机关、学校、医院、企事业单位和居委会、村委会、基层组织等结合实际开展地震应急演练。

10  其他地震事件应急

10.1  有感地震事件应急

当我县城区、人口密集地区和大中型水库等重要设施场地及其附近地区发生有感地震事件并可能产生较大社会影响时，县科技局及时将省地震局震情趋势研判和会商意见报告县政府，同时通报县应急管理局，并根据震情灾情的危害程度，提出采取相应级别应急响应措施的建议。县震指督导有关地区做好处置工作，保持社会稳定。县应急管理局及时了解掌握情况，掌握震情信息。县科技局会同县委宣传部、县应急管理局根据需要，通过门户网站、县主要媒体发布地震信息，协调安排媒体采访，及时开展舆论引导和抗震防震知识宣传。

10.2  地震传言事件应急

当我县出现地震传言、误传事件并对社会正常生产生活秩序造成较严重影响时，县委、县政府负责统一领导本行政区内地震传言的应急处置工作。县科技局、县应急管理局会同县委宣传部协助县委、县政府开展平息传言。主要按以下应急响应处置：

（1）迅速查明地震传言的来源、波及范围、成因和背景。

（2）县科技局根据省地震局对震情趋势的判断，以及针对传言动向所确定的地震传言性质和拟定的宣传口径，澄清事实，及时解除群众疑虑。

（3）必要时，请求省地震局派出地震专家协助县政府做好地震宣传和平息传言工作。

（4）县委宣传部对传言发生地乡镇（街道）进行指导，统一宣传口径，播发有关辟谣的新闻报道或公告，并做好网络舆情应对。

（5）县公安局加强辖区社会治安管理。必要时，协同调查传言原因，对故意制造和散布地震传言者，进行教育或根据有关法律法规进行处罚。

（6）县科技局、县应急管理局视情况派出工作组和专家协助当地党委政府做好宣传和平息传言工作；应对处置情况及时上报县政府。

11  附则

11.1  预案管理与更新

本预案由县应急管理局牵头制订，报县政府批准后实施。预案实施后，县应急管理局会同有关部门组织开展预案的宣传、培训和演练，并根据实际情况适时组织修订和完善。

各乡镇（街道）应根据本预案，结合本地实际制订地震应急预案，报县应急管理局备案。县震指有关成员单位结合工作职责，制订抗震救灾应急工作预案或包括抗震救灾内容的应急预案，报县应急管理局备案。

交通、铁路、林水、电力、通信、广电等基础设施和学校、医院、大型综合体等人员密集场所的经营管理单位，以及可能发生次生灾害的大中型水库、矿山、危险物品等生产经营单位，须制订地震应急专项预案或包括抗震救灾内容的应急预案，并报所在地县应急管理局备案。

11.2  奖励与责任

对在抗震救灾工作中作出突出贡献的先进集体和个人，按照国家及省市县有关规定给予表彰和奖励；对在抗震救灾工作中玩忽职守造成损失的，严重虚报、瞒报灾情的，依据国家有关法律法规追究当事人的责任，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

11.3  以上、以下的含义

本预案所称以上包括本数、以下不包括本数。

11.4  预案实施时间

本预案自发布之日起实施。2016年11月7日《龙游县科技局关于印发龙游县科技局地震应急预案的通知》（龙科〔2016〕20号）同时废止。

附件：1.县抗震救灾指挥部及各成员单位职责

2.现场指挥部工作职责和各专项工作组分工

附件1

县抗震救灾指挥部及各成员单位职责

县震指职责：

1.统一领导、指挥和协调全县抗震救灾工作；

2.向市抗震救灾指挥部和县委、县政府报告震情、灾情和救灾工作进展；

3.确定、调整响应级别；

4.协调和安排县人武部、县消防救援大队、武警龙游中队和武警金华支队执勤四大队等救援力量开展抢险救灾，接收、协调和安排外县（境外）救援力量展开抢险救灾；

5.组织和指挥伤员救治、灾民转移安置及遇难人员善后处理；

6.组织和指挥各类基础设施的抢险抢修行动，加强监测，防范次生灾害和传染病疫情的发生；

7.调配和接收救灾物资、资金和装备；

8.向社会公告震情灾情信息及抗震救灾宣传，引导管控舆情；

9.视震情灾情派出现场指挥部，组织指挥灾区现场地震应急救援工作；

10.实施重点目标保护和交通管制等强制措施，必要时依法实施管理、限制、征用等应急措施；

11.组织县指挥部成员单位和非灾区乡镇（街道）对灾区实施紧急支援；

12.向市政府请求支援；

13.执行省、市抗震救灾指挥部及县委、县政府下达的其他任务；

14.部署、监督、检查地震应急准备工作；

15.负责组织实施本预案；

16.决定其他有关重大事项。

县震指成员单位职责：

1.县委宣传部：启动突发信息应对处置工作舆论引导响应机制，组织统一发布灾情和抗震救灾信息，指导做好抗震救灾宣传报道工作，正确引导国内外舆论；监督检查新闻单位按规定内容播发与震情灾情有关的新闻；组织开展对地震应急和抗震救灾典型事迹的报道；协助处理地震应急和救灾工作中的境外媒体接待服务等事务。

2.县发改局：指导防震减灾相关专项规划的编制；审核、审批有关防震减灾、地震监测和前兆台网的建设、升级与维护项目；参与灾后恢复重建规划的编制与实施；参与地震应急检查。

3.县经信局：组织协调有关工业应急物资的紧急生产工作，协助有关部门做好应急物资的采购、调运工作；负责救灾应急供应成品粮的组织，保障市场供应；负责组织救灾物资的组织调拨和紧急配送，并配合有关部门做好救灾物品的发放工作。负责指导和督促各乡镇（街道）做好事发地生活必需品市场供应，掌握商贸流通企业损毁情况，指导恢复事发地市场供应和商贸企业自救。

4.县教育局：了解和收集灾区学校人员伤亡、校舍破坏等灾情信息并及时上报、续报；协助救援队伍开展学校被压埋师生的救援；协调落实灾区学生的异地就学，协同做好过渡性教室的搭建、校舍安全监测等工作，指导帮助灾区学校尽快恢复教学秩序；把防震减灾应急救护知识纳入学校教学内容，指导学校结合实际开展地震应急演练。

5.县科技局：组织开展震情灾情的速报、续报；请求省地震局开展地震烈度、科学考察和震害调查等，会同有关部门承担灾害损失评估工作；提出抗震救灾工作方案、措施和建议；负责抗震救灾的技术、专家支撑工作，及时传达省市地震部门会商意见；开展防震减灾应急科普宣传和教育；承担县防震减灾工作领导小组办公室的日常工作。

6.县公安局：保障灾区社会治安，加强安全保卫工作；预防和打击各种违法犯罪活动；维护道路交通秩序，视情实施限制前往或者途经灾区交通干线的管制措施。

7.县民政局：指导、协助灾区民政部门做好遇难人员的善后；协助保障灾民基本生活；接受上级民政部门下拨的国际社会提供的紧急援助款物。

8.县财政局：负责落实专项应急资金以及应急拨款工作；争取上级财政资金对抗震救灾的支持；接收分配市外支援经费。

9.县资规局：了解和收集灾区地质灾害灾情信息并及时上报、续报；承担因地震引发的地质灾害应急救援技术支撑工作；组织指导、协调和监督因地震引发的次生地质灾害的调查评估，指导开展灾区地质灾害预警预报工作；负责向省、市资规部门对接提供受灾区域测绘成果资料和地理信息服务，开展卫星导航定位、遥感信息获取和灾区地图制作，参与灾情评估等应急救援保障工作；指导并协助制定灾后重建规划。

10.市生态环境局龙游分局：了解和收集灾区环境污染灾情信息并及时上报、续报；加强对灾区环境的监测，以及地震灾害引起污染源泄漏（含核泄漏）等次生灾害的监测和控制；负责组织因地震灾害引发的较大突发生态环境事件的应急、预警工作。

11.县住建局：了解和收集灾区房屋和市政基础设施建设工程灾情信息并及时上报、续报；对城市灾区易发生燃气爆炸引起火灾等次生灾害源，加强监控，采取有效措施进行防御；对灾区城市中被破坏的天然气管道、城区道路、市政设施等进行抢排险，尽快恢复上述基础设施功能；组织开展危房鉴定；参与灾后重大建设设施和灾害损失评估；指导监管建设工程的防震措施。

12.县交通运输局：了解和收集灾区公路、桥梁、隧道灾情信息并及时上报、续报；组织对被毁坏的公路、桥梁、港口和有关设施的抢险抢修；协调运力，保障地震物资运输和灾民的应急运输；配合公安交警部门实施限制前往或者途经震区干线交通的管制措施；监督指导交通建设工程落实防震措施。

13.县林业水利局：收集和掌握灾区水利工程灾情信息并及时上报、续报；监督指导水利工程安全管理，组织指导灾区对水库、山塘、水电站、堤防、闸站等水利工程和堰塞湖险情进行排查、评估和灾后恢复重建，提供水利工程应急抢险工作的技术支撑，协助处理堰塞湖险情；指导监管水利工程的防震措施。

14.县农业农村局：统计农业生产设施受灾信息并及时上报、续报，指导督促恢复灾区农业生产；组织灾区动物疫情防控监测工作，对可能发生的动物疫情进行预警并采取有效措施预防和控制，及时向有关部门通报情况，监督指导因灾死亡动物无害化处理工作。

15.县文广旅体局：疏导灾区游客撤离，协同处理地震应急和救灾工作中的相关涉外、涉台事务；指导监管文化和旅游设施的防震措施。

16.县卫健局：了解和收集灾区医疗机构灾情信息并及时上报、续报。组织医疗急救队伍抢救伤员；组织各级疾病预防控制中心对灾区可能发生的传染病进行监测，并采取有效措施防止和控制暴发流行，加强灾区饮用水卫生监督监测，保障用水健康安全；组织指导开展受灾人员的心理救援工作。

17.县应急管理局：承担县震指办职责，负责全县地震应急救援工作的组织指挥、统筹协调和督促指导，合理调度全社会地震救援力量；及时汇总震情灾情并向县委县政府和市应急管理局报告，及时发布应急救援工作动态信息；指导检查灾区的安全生产工作，组织开展震后调查评估和灾情核查工作；争取上级财政资金对抗震救灾的支持；组织、协调救灾捐赠活动，监管、调配救灾物资，协调开通应急避难设施，保障灾民基本生活；指导、协助灾区应急部门做好灾民的临时安置、过渡性安置、转移安置工作。

18.县大数据管理局：通过龙游通发布抗震救灾的各类信息，协助收集反馈各类灾情信息。

19.县人武部：根据县震指用兵需求，迅速协调和组织驻龙部队、部队应急专业力量和民兵进行灾情侦察、被压埋人员抢险、工程抢险、应急救援等任务；积极参与医疗卫生、专业保障等工作。

20.武警金华支队执勤四大队：组织指挥所属部队抢救被压埋人员，进行工程抢险等；加强对政府机关、要害部门、金融单位、救济物品集散点、储备仓库、监狱等重要目标的警戒。

21.武警龙游中队：组织指挥所属部队抢救被压埋人员，进行工程抢险等；加强对政府机关、要害部门、金融单位、救济物品集散点、储备仓库、监狱等重要目标的警戒。

22.县消防救援大队：承担应对处置地震灾害的综合救援职责，及时组织营救受困群众，排除或控制险情，抢救重要物资，做好抢险救援工作；加强消防安全工作，做好防火检查，预防灾区火灾的发生。

23.团县委：协助开展地震宣传工作，负责协调和开展地震应急志愿服务的各项工作。

24.县红十字会：组织红十字会员和志愿工作者参加伤员救治；对口捐赠物资的接收、发放和管理；处理对口国际社会援助事宜。

25.县银保监组：组织指导保险公司做好防灾减损的有关宣传工作，依法协调、监督、管理保险公司的日常参保和灾后理赔、给付工作。

26.县气象局：负责灾区及周边天气监测、预报、预警，及时提供气象保障服务信息。

27.国网龙游供电公司：组织开展电网恢复和电力设施抢修，尽快恢复灾区生产和生活用电；做好应急抢险救援过程中的电力供应；指导电网工程工程中有关设施的防震措施。

28.县传媒集团：组织报道抗震救灾工作动态，宣传抗震自救知识；接到县震指地震防御提示后，及时向公众滚动播放。

29.电信龙游分公司：组织落实本公司通信设施安全防护工作，做好抗震救灾通讯保障。

30.移动龙游分公司：组织落实本公司通信设施安全防护工作，做好抗震救灾通讯保障，负责视联网维护工作。

31.联通龙游分公司：组织落实本公司通信设施安全防护工作，做好抗震救灾通讯保障。

32.铁路龙游站：组织开展对被毁坏的铁路和相关设施的抢险抢修；协调运力，保障应急救援人员与物资的运输和灾民的疏散。

附件2

现场指挥部工作职责和各专项工作组分工

现场指挥部工作职责：

1.分析、判断地震灾害趋势，确定并实施现场应急处置方案；

2.协调应急力量、装备资源，部署和组织指挥现场救援工作；

3.调动和调配各类应急物资，做好现场应急保障工作；

4.及时汇报震情、灾情及应急救援情况，传达落实上级抗震救灾指示；

5.做好新闻单位来访接待，有针对性地开展安定民心、稳定社会的宣传和舆论引导工作。

现场指挥部各专项工作组编成及职责分工：

1.抢险救援组：由县应急管理局、县人武部牵头，武警龙游中队、武警金华支队执勤四大队、县科技局、县公安局、县消防救援大队、县交通运输局、铁路龙游站等部门（单位）和事发地乡镇（街道）参加。

主要职责：制订抢险救灾力量配置方案，调配救援队伍和装备，全力搜救被困群众和受伤人员；组织救援人员和物资运送；组织协调当地救援力量，调配大型吊车、起重机、挖掘机、千斤顶、生命探测仪等救援装备，抢救被掩埋人员；加强现场救援队伍之间衔接和配合，合理划分责任区边界，分片搜救、科学搜救；清理灾区现场。

2.群众安置组：由县应急管理局牵头，县发改局、县经信局、县民政局、县财政局、县住建局、县文广旅体局、团县委、县红十字会等部门（单位）和事发地乡镇（街道）参加。

主要职责：负责制定受灾群众救助工作方案以及相应的资金物资保障措施，组织调集、转运帐篷和灾区生活必需品等抗震救灾物资，指导有关地区做好受灾群众的紧急转移和安置工作，支援灾区保障群众基本生活和生活必需品市场供应；发动志愿者，指导开展救灾捐赠工作，指导做好因灾遇难人员的善后工作。

3.医疗救护组：由县卫健局牵头，县发改局、县经信局、县人武部、武警龙游中队、武警金华支队执勤四大队、县农业农村局、县红十字会等部门（单位）和事发地乡镇（街道）参加。

主要职责：负责组织派遣医疗卫生救援队伍，调集医疗器械、药品等物资，对受伤人员进行救治和转移护送；检查、监测灾区饮用水源和食品安全，保障灾区群众饮食、用药安全，防范和控制各类传染病的暴发流行；做好伤员、灾区群众和救援人员的服务与心理援助。制订实施灾后动物防疫方案，根据当地动物疫病流行情况开展相应动物疫病和人畜共患病的防控。

4.基础设施保障组：由县发改局、县交通运输局牵头，县经信局、县民政局、县财政局、县资规局、市生态环境局龙游分局、县住建局、县林业水利局、电信龙游分公司、移动龙游分公司、联通龙游分公司、铁路龙游站、县银保监局、国网龙游供电公司等部门（单位）和事发地乡镇（街道）参加。

主要职责：负责组织指导抢修铁路、公路、桥梁、隧道等交通设施和供电、供水、供气、防洪、通信、广播电视等设施；组织生产、调运抢险救援产品，调运生产物资和装备，保障灾区抢险应急物资供应；协助保障有关应急资金；协调动力优先保证应急抢险救援人员和救灾物资的运输需要。

5.现场监测组：由县科技局牵头，县经信局、县公安局、县资规局、市生态环境局龙游分局、县住建局、县交通运输局、县林业水利局、县应急管理局、县气象局、县消防救援大队等部门（单位）和事发地乡镇（街道）参加。

主要职责：负责监视震情发展，做好余震防范；及时组织扑救火灾，处置危化品泄漏事故，做好灾区防火、灾区安全生产隐患和环境风险排查、防范工作；对地震引发山体滑坡、泥石流、山洪等次生灾害隐患进行监测预警，必要时协助当地乡镇（街道）组织疏散群众；加强河湖水质监测和危险物品等污染物防控，保障灾区水库安全和饮用水源安全；对易发生次生灾害的重大危险源、重要目标物、重大关键设施，采取紧急处置措施并加强监控；加强灾区环境监测，减轻或消防环境污染危害；加强气象卫星监测分析，滚动发布灾区灾害性天气预报预警。

6.治安维护组：由县公安局牵头，武警龙游中队、武警金华支队执勤四大队和事发地乡镇（街道）参加。

主要职责：负责指导协调灾区加强治安管理和社会面巡逻防控工作，严密防范、严厉打击趁机进行盗窃、抢劫、哄抢救灾物资、以赈灾募捐名义诈骗敛取不义之财、借机传播各种谣言制造社会恐慌等违法犯罪活动，维护社会治安和道路交通秩序；加强对党政机关、要害部门、金融单位、储备仓库、监狱等重要场所的警戒和安保工作；做好涉灾矛盾纠纷化解和法律服务工作，切实维护社会稳定。视情实施限制前往或途径灾区、跨县域的干线交通管制等特别管制措施，确保抢险救援救灾交通通畅。

7.涉外事务组：该组由县震指根据实际，指定相关职能部门牵头，县民政局、县经信局、县文广旅体局、县红十字会等部门（单位）和事发地乡镇（街道）参加。

主要职责：负责接受和安排国内外捐赠，处理其他涉外事务和涉港澳台事务。按有关规定，授受和安排国外救援队伍参与救援行动。

8.震害评估组：由县应急管理局和县科技局牵头，县财政局、县资规局、县住建局、县林业水利局、县农业农村局、龙游银保监组等部门和事发地乡镇（街道）参加。

主要职责：负责开展地震烈度、发震构造、灾区范围、建构筑物和基础设施破坏程度、工程结构震害特征、人员伤亡数量、地震宏观异常现象、地震社会影响和各种地震地质灾害等调查，对地震灾害损失进行评估，指导灾区做好保险理赔和给付。

9.信息发布与舆情管理组：由县委宣传部牵头，县应急管理局、县科技局、县文广旅体局、电信龙游分公司、移动龙游分公司、联通龙游分公司等部门和事发地乡镇（街道）参加。

主要职责：负责震情、灾情和抗震救灾信息发布；指导做好抗震救灾宣传报道，加强舆情收集分析，做好舆论引导和管控等工作。

龙游县自然灾害救助应急预案

1  总则

1.1  编制目的

贯彻落实“人民至上,生命至上”理念，健全应对突发重大自然灾害救助体系和运行机制，规范救助应急行为，提高救助应急能力，最大程度地减少人民群众生命和财产损失，确保受灾人员基本生活，维护受灾地区社会稳定。

1.2  编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《自然灾害救助条例》《浙江省人民代表大会常务委员会关于自然灾害应急避险中人员强制转移的决定》《浙江省突发公共事件总体应急预案》《浙江省自然灾害救助应急预案》《衢州市自然灾害救助应急预案》和《龙游县突发公共事件总体应急预案》等法律法规和文件，结合龙游实际，制定本预案。

1.3  适用范围

凡在我县行政区域内发生的暴雨洪涝、高温干旱、台风、雪灾、低温冷冻等气象灾害，地震灾害，山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，森林火灾和重大生物灾害等自然灾害，达到县级救助应急启动条件的，适用本预案。

当毗邻县（市、区）发生重特大自然灾害并对我县行政区域内造成大量人员伤亡、需要紧急转移安置或生活救助，按照本预案开展县内救助应急工作。

发生事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等其他类型突发事件，造成大量人员伤亡、需要紧急转移安置或生活救助，根据需要可参照本预案开展救助应急工作。

1.4  工作原则

坚持以人为本，确保受灾人员基本生活；坚持统一领导、综合协调、分级负责、属地管理为主，注重灾害救助工作效率；坚持党委领导、政府主导、社会参与、群众自救，充分发挥基层群众自治组织和公益性社会组织的作用。坚持以防为主、防抗救相结合,实现灾害救助全过程管理。

2  组织指挥体系及职责

2.1  县减灾委员会及职责

龙游县减灾委员会（以下简称县减灾委）是全县自然灾害救助应急综合协调机构，在省减灾委、市减灾委的指导和县委县政府的领导下，负责组织、领导全县自然灾害救助工作，协调开展自然灾害救助活动。县减灾委主任由常务副县长担任，副主任由县政府办公室分管副主任、应急管理局局长担任。

县减灾委成员单位按照各自职责做好自然灾害救助相关工作，具体成员单位及职责分工见附件1，职责分工若有调整，由县减灾委发文公布。由县政府统一组织开展的抗灾救灾，按有关规定执行。

2.2  县减灾委办公室及职责

县减灾委下设办公室（以下简称县减灾办），为县减灾委日常办事机构，办公室设在县应急管理局。办公室主任由县应急管理局分管领导担任。

办公室承担县减灾委日常具体工作，负责与相关部门、乡镇（街道）的沟通联络；负责灾害信息的汇总，汇编和报告；组织开展灾情会商评估、灾情发布、灾害救助等工作，协调落实相关支持措施；经县减灾委同意，必要时协调其他部门和单位参加救灾工作；完成市减灾委赋予的其他工作任务。

2.3  县减灾委专家委员会

县减灾委设立专家委员会，组织应急管理、资规、生态环境、交通运输、农业农村、林水、卫健、科技、气象等方面专家，对减灾救灾工作重大决策和重要规划提供政策咨询和建议，为重大自然灾害的灾情评估、应急救助和灾后救助提供咨询意见。

2.4  工作组

在应对重大以上自然灾害时，县减灾委成立各类工作组，各工作组由县委县政府有关部门和县指挥部有关成员单位组成，具体组成及职责分工见附件2。

2.5  乡镇（街道）

乡镇（街道）为其行政区域内自然灾害救助工作的应急综合协调机构，负责统一领导、指挥、协调本区域自然灾害的救助应急工作。

3  灾害预警响应

县资规局、住建局、林水局、农业农村局、气象局等单位及时向县减灾办和履行救灾职责的县减灾委成员单位通报自然灾害预警预报信息，县资规局和县大数据中心根据需要及时提供地理信息数据和相关信息数据服务。县减灾办根据自然灾害预警预报信息，结合可能受影响地区的自然条件、人口和社会经济状况，组织专家对可能出现的灾情进行预评估，当可能威胁人民生命财产安全、影响基本生活、需要提前采取应对措施时，视情采取以下一项或多项措施：

（1）及时向县减灾委领导、县减灾委成员单位报告并向社会发布预警响应启动情况，向相关乡镇（街道）发出灾害预警信息，提出灾害救助工作要求。

（2）加强应急值守，密切跟踪灾害风险变化和发展趋势，根据有关部门发布的灾害监测预警预报信息，对灾害可能造成的损失进行动态评估，及时采取或调整相关措施。

（3）通知有关地区开放应急避灾、疏散场所，疏散、转移易受自然灾害危害的人员和财产；情况紧急时，实行有组织的避险转移；对经劝导仍拒绝转移的人员，当地政府可对其实施强制转移；转移指令解除前，被转移人员不得擅自返回危险区域。

（4）通知有关救灾物资储备库做好救灾物资准备和物资调运准备，紧急情况下经减灾委同意后提前调拨。

（5）视情派出相关工作组，实地了解灾害风险，检查指导各项救灾准备工作。

（6）向社会发布预警信息。

灾害风险解除或演变为灾害后，县减灾办终止预警响应。

4  信息报告和发布

4.1  灾情报告

县应急管理局按照《自然灾害情况统计制度》和《特别重大自然灾害损失统计制度》，做好灾情信息收集、汇总、分析、上报和部门间共享工作，其他相关部门积极配合。

4.1.1  灾情初报

对突发性自然灾害，事发地乡镇（街道）要在灾害发生后30分钟内，向县委县政府值班室和县应急管理局电话报告或通过紧急信息报送渠道报送初步情况，力争1小时内书面报送相关情况。在灾害发生后1小时内将灾害有关情况书面报告县委县政府及县应急管理局；确因通信、交通中断等特殊原因难以在1小时内书面报送情况的，须提前口头报告并简要说明原因，要在接到报告后30分钟内报县政府并说明迟报原因。县应急管理局应在灾害发生后2小时内将本行政区域灾情和救灾工作情况向本级政府和市应急管理局报告。

对造成本级行政区域内5人以上死亡（含失踪）或社会高度关注、群众反映强烈、房屋大量倒塌、农田大面积受灾等严重损失的突发性自然灾害，县应急管理局应在灾害发生后立即上报县政府。

县委县政府对信息报送另有规定的，从其规定。

4.1.2  灾情续报

自然灾害灾情稳定前，县应急管理局、乡镇（街道）执行灾情24小时零报告制度；在灾害发展过程中，市、县应急管理局每24小时上报一次灾情和救援救灾工作动态，直至灾害结束。当灾情发展变化迅速时应随时报告。

4.1.3  灾情核报

灾情稳定后，乡镇（街道）应在2个工作日内核定灾情，向县应急管理局报告。县应急管理局应在5个工作日内核定灾情，向市应急管理局报告。重大、较大灾害核报信息及时报告县政府，并向有关部门通报。

4.1.4  干旱灾害报告制度

对干旱灾害，县应急管理局应在旱情初显、群众生产和生活受到一定影响时，及时会商林水、农业农村等部门确定灾害发生情况，向市应急管理局初报灾情；在旱情发展过程中，至少每10日续报一次灾情，直至灾情解除；灾情解除后及时核报。

4.2  会商核定

4.2.1  会商

县减灾委要建立健全灾情会商制度，定期或不定期组织相关部门召开灾情会商会，全面客观分析、评估、核定灾情。

4.2.2  评估

县应急管理局会同县资规局、住建局、林水局、农业农村局、交通运输局、气象局等单位，通过全面调查、抽样调查、典型调查和专项调查等形式对灾情进行评估，核实灾情。

4.2.3  台账

加强台账管理，建立因灾死亡失踪人口、因灾倒塌损坏住房和受灾人员冬春生活政府救助人口一览表。县应急管理局在灾情核定后，要建立因灾死亡失踪人口、因灾倒塌房屋、受灾农田面积和需政府救助人口的花名册，为恢复重建和开展生活救助提供可靠依据。

4.3  信息发布

4.3.1  原则与形式

信息发布坚持实事求是、及时准确、公开透明的原则。信息发布形式包括授权发布、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等。要主动通过重点新闻网站或政府网站、政务微博、政务微信、政务客户端、微信公众号等发布信息。具体按照《龙游县突发公共事件新闻发布应急预案》组织实施。

4.3.2  灾情发布

灾情稳定前，县减灾委或县应急管理局应当及时向社会滚动发布自然灾害造成的人员伤亡、财产损失以及自然灾害救助工作动态、成效、下一步安排等情况；灾情稳定后，应当及时评估、核定灾情损失，并按有关规定向社会发布。

地震灾害灾情信息发布工作遵循地震应急预案相关规定，由县抗震救灾指挥机构按照分级响应原则，分别负责相应级别地震灾害信息发布工作。

重大突发汛情灾情信息由防汛防旱指挥部统一对外发布。乡镇（街道）、各有关部门按照“一个口子、一个标准、第一时间”的要求，加强信息的采集、核对和报送，在报各级防汛防旱指挥部办公室备案后，方可条线上报，不得以任何理由迟报、瞒报、漏报。

灾情核定和发布工作，法律法规另有规定的，从其规定。

5  应急响应

根据自然灾害的危害程度等因素，县级自然灾害救助应急响应分为四级：分为一般（Ⅳ级）、较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）、特别重大（Ⅰ级）。以下分级标准关于数量的表述，“以上”含本数，“以下”不含本数。

5.1  Ⅳ级响应

5.1.1  启动条件

在本县行政区域内一次自然灾害过程出现下列情况之一，启动Ⅳ级响应：

（1）死亡或失踪1人以上、3人以下；

（2）紧急转移安置或需紧急生活救助6000人以上、20000人以下；

（3）倒塌和严重损坏房屋150间或40户以上、400间或150户以下；

（4）干旱灾害造成缺粮或缺水等生活困难，需政府救助人口35000人以上、60000以下；

（5）县政府决定启动的其他事项。

5.1.2  启动程序

灾害发生后，县减灾办经分析评估，认定灾情达到启动标准，由县减灾办主任决定启动IV级响应。

5.1.3  响应措施

县减灾办组织协调县级层面自然灾害救助工作，县应急管理局实行24小时值班，指导灾区开展救灾工作。县减灾委及其成员单位视情采取以下措施：

（1）县减灾办视情组织有关部门和单位召开会商会，分析灾区形势，研究落实对灾区的救灾支持措施。

（2）县减灾办派出工作组赴灾区慰问受灾群众，核查灾情，协助指导地方开展救灾工作。

（3）县减灾办及时掌握灾情和救灾工作动态信息并按照有关规定统一发布灾情。

（4）县应急管理局、县财政局根据受灾地政府申请和有关部门对灾情的核定情况，视情从突发应急专项资金中下拨县级自然灾害生活补助资金。

（5）县应急管理局、受灾地政府紧急调拨生活救助物资，指导、监督基层救灾应急措施落实和救灾款物发放。

（6）县卫生健康局按照相关预案做好指导灾区做好医疗救治、卫生防病和心理援助等工作。县民政局动员社会组织、志愿者等社会力量参与灾害救助工作。县资规局按照相关预案负责向省厅、市局对接准备灾区地理信息数据，做好应急测绘保障服务联络等工作。县大数据中心提供相关信息数据支撑。

（7）县减灾委其他成员单位按照职责分工，做好相应工作。

5.2  Ⅲ级响应

5.2.1  启动条件

在本县行政区域内一次自然灾害过程出现下列情况之一的，启动Ⅲ级响应：

（1）死亡或失踪3人以上、6人以下；

（2）紧急转移安置或需紧急生活救助20000人以上、60000人以下；

（3）倒塌和严重损坏房屋400间或150户以上、1500间或600户以下；

（4）干旱灾害造成缺粮或缺水等生活困难，需政府救助人口60000人以上、150000人以下；

（5）县政府决定启动的其他事项。

5.2.2  启动程序

灾害发生后，县减灾办经分析评估，认定灾情达到启动标准，向县减灾委提出启动Ⅲ级响应的建议；县减灾委副主任决定启动Ⅲ级响应。

5.2.3  响应措施

县减灾委副主任主持并组织协调县级层面自然灾害救助工作。县应急管理局实行24小时值班，指导灾区开展灾害救助工作。县减灾委及其成员单位在Ⅳ级应急响应的基础上还要采取以下措施：

（1）县减灾办及时组织有关部门及受灾乡镇（街道）召开会商会，进一步分析灾区形势，研究落实对灾区的救灾支持措施。

（2）派出由县应急管理局负责人带队、有关部门参加的联合工作组赴灾区慰问受灾群众，核查灾情，指导灾区开展灾害救助工作。

（3）县资规局、住建局、林水局、农业农村局、气象局、交通运输局、供电、通讯运营企业等有关（部门）单位负责本系统灾情信息汇总、处理工作，做好灾情、灾区需求及救灾工作动态等信息共享，每日14时向县减灾办通报一次救灾情况。

（4）县减灾办及时掌握灾情和救灾工作动态信息，组织灾情会商，按照有关规定统一发布灾情，及时发布灾区需求。每日15时向县政府、县有关部门和市减灾办报送综合情况。

（5）根据受灾地政府申请和有关部门对灾情的核定情况，县财政局、县应急管理局及时从突发应急专项资金中下拨县级自然灾害生活补助资金，并按照有关规定和程序，以县应急管理局、县财政局名义向上级相关部门报告灾情，请求上级支援。

（6）县应急管理局会同县经信局紧急调拨（12小时内调运到位）、应急采购生活救助物资。必要时，向衢州市有关部门请求救灾物资支援。县交通运输局负责协调指导开展救灾物资、人员运输工作。

（7）县卫健局及时组织医疗卫生队伍赴灾区协助开展医疗救治、卫生防病和心理援助等工作。县民政局组织做好因灾遇难人员遗体处置和因灾遇难人员家属抚慰等工作。

（8）灾情稳定后，县减灾办指导受灾乡镇（街道）评估、核定自然灾害损失情况。

（9）县减灾委其他成员单位按照职责分工，做好相应工作。

5.3  Ⅱ级响应

5.3.1  启动条件

在本县行政区域内一次自然灾害过程出现下列情况之一的，启动Ⅱ级响应：

（1）死亡或失踪6人以上、10人以下；

（2）紧急转移安置或需紧急生活救助60000人以上、150000人以下；

（3）倒塌和严重损坏房屋1500间或600户以上、4000间或1500户以下；

（4）干旱灾害造成缺粮或缺水等生活困难，需政府救助人口150000人以上、200000人以下；

（5）县政府决定启动的其他事项。

5.3.2  启动程序

灾害发生后，县减灾办经分析评估，认定灾情达到启动标准，向县减灾委提出启动II级响应的建议；县减灾委副主任决定启动II级响应，并向县减灾委主任报告。

5.3.3  响应措施

县减灾委副主任主持并组织协调县级层面自然灾害救助工作，指导支持受灾乡镇（街道）自然灾害救助工作。县减灾委有关成员单位进入紧急应对状态，实行24小时值班，全力以赴开展灾害救助工作。县减灾委及其成员单位在Ⅲ级应急响应的基础上还要采取以下措施：

（1）县减灾委副主任主持召开会商会，县减灾委成员单位及有关受灾乡镇（街道）参加，分析研判灾害发展趋势，部署抢险救灾工作。

（2）派出由县减灾委副主任带队或县应急管理局负责人带队、有关部门参加的联合工作组赴灾区慰问受灾群众，核查灾情，指导抢险救灾工作。

（3）县减灾委有关成员单位要做好灾情、灾区需求及救灾工作动态等信息的统计，每日向县减灾办通报有关情况。

（4）县应急管理局会同县经信局紧急调拨（12小时内调运到位）、应急采购生活救助物资，必要时，向市关部门请求救灾物资支援；向社会布接受救灾捐赠的公告，组织开展救灾捐赠工作；组织受灾地区应急管理部门做好灾害应急救助等工作。

（5）县红十字会等具有募捐资格的社会组织依法开展救灾募捐活动，指导、监督基层救灾款物发放，参与救灾工作。

（6）县公安局加强灾区社会治安、道路交通应急管理，协助组织灾区群众紧急转移。民兵、预备役部队根据上级指令和当地政府的请求，积极投入救灾工作，必要时协助当地人民政府运送、接卸、发放救灾物资。

（7）县发改局、农业农村局、经信局等单位保障市场供应和价格稳定；县住建局指导灾区房屋建筑和市政基础设施工程的安全应急评估等工作；县林水局指导灾区水利工程险情处置及修复、供水水源应急调度和农村应急供水工作。国网龙游县供电公司组织做好受灾地区应急供电保障和供电设施恢复。县大数据中心提供相关信息数据支撑。县资规局负责向省厅、市局对接提供灾区地理信息数据、开展灾区现场影像获取等应急测绘工作，开展灾情监测和空间分析，提供应急测绘保障服务。

（8）县委宣传部、龙游传媒集团等指导做好新闻宣传和舆论引导工作。

（9）灾情稳定后，受灾乡镇（街道）组织开展灾害损失综合评估工作，及时将评估结果报送县减灾委。县减灾办组织核定并按有关规定统一发布自然灾害损失情况。

5.4  Ⅰ级响应

5.4.1  启动条件

在本县行政区域内一次自然灾害过程出现下列情况之一的，启动I级响应：

（1）死亡或失踪10人以上；

（2）紧急转移安置或需紧急生活救助150000人以上；

（3）倒塌和严重损坏房屋4000间或1500户以上；

（4）干旱灾害造成缺粮或缺水等生活困难，需政府救助人口200000人以上；

（5）县政府决定启动的其他事项。

5.4.2  启动程序

灾害发生后，县减灾办经分析评估，认定灾情达到启动标准，向县减灾委提出启动I级响应的建议；县减灾委主任决定启动I级响应。

5.4.3  响应措施

县减灾委主任统一组织、领导、协调县级层面自然灾害救助工作，指导支持受灾乡镇（街道）自然灾害救助工作。县减灾委各成员单位根据相关预案启动I级响应措施，进入紧急应对状态，实行24小时值班，全力以赴开展灾害救助工作。县减灾委及其成员单位在Ⅱ级应急响应的基础上还要采取以下措施：

（1）县减灾委主任召开县减灾委会商会，县减灾委各成员单位及有关受灾乡镇（街道）参加，全面部署灾区抢险救灾的重要工作。

（2）县减灾委负责人或县政府指定的负责同志率有关部门指导自然灾害救助工作，或派出工作组赴灾区慰问受灾群众，核查灾情，指导自然灾害救助工作。

（3）县经信局、县卫生健康局组织协调辖区内救援装备、医用防护和消杀用品、药品和医疗器械等生产供应工作；县交通运输局协调指导道路交通运输保障，确保转移人员、救灾物资、救援装备和救援人员车辆等优先通行。

（4）县应急管理局向社会发布接受救灾捐赠的公告，组织开展全县性救灾捐赠活动。

（5）县政府新闻办根据需要统一组织召开灾害救助工作发布会。县委宣传部、龙游传媒集团组织做好新闻宣传和舆论引导工作。县文广旅体局组织广播电视做好救灾宣传工作，宣传应急救灾工作中的先进事迹和典型人物。

（6）灾情稳定后，根据县政府关于灾害评估工作的有关部署，县应急管理局、受灾乡镇（街道）及县政府有关部门组织开展灾害损失综合评估工作。县减灾办按有关规定统一发布自然灾害损失情况。

（7）县减灾委其他成员单位按照职责，做好灾害救助工作。

5.5  启动条件调整

对灾害发生在敏感地区、敏感时间和救助能力相对薄弱的加快发展地区等特殊情况，或灾害对受灾地经济社会造成重大影响时，启动县级自然灾害救助应急响应的标准可酌情调整。

遇特殊情况，可参考其他自然灾害专项应急响应预判条件先期启动相应级别的自然灾害救助响应，后根据实际灾情，酌情调整响应级别。

5.6  响应终止

救灾应急工作结束后，由县减灾办提出建议，按照“谁启动谁终止”的原则终止响应，并向县减灾委主任报告。

6  灾后救助与恢复重建

6.1  过渡期生活救助

（1）较大、重大灾害发生后，县减灾办组织有关部门、专家及灾区人民政府（办事处）评估灾区过渡期生活救助需求情况。

（2）县财政局、县应急管理局及时拨付过渡期生活救助资金。县应急管理局指导灾区人民政府做好过渡期生活救助的人员核定、资金发放等工作。

（3）县财政局、县应急管理局监督检查灾区过渡期生活救助政策和措施的落实，定期通报灾区救助工作情况，过渡期生活救助工作结束后组织绩效评估。县政府、乡镇政府、街道办事处及其有关部门单位要监督检查过渡期救助资金和物资分配、调拨、使用等情况。

（4）鼓励和动员社会各界进行援助。坚持政府引导，健全组织动员机制，营造良好社会氛围；坚持广泛参与，鼓励动员工会、共青团、妇联及慈善团体积极开展捐赠、心理援助等社会救助活动。

6.2  冬春救助

自然灾害发生后的当年冬季、次年春季，受灾地人民政府为生活困难的受灾人员提供基本生活救助。

（1）受灾地政府应当在每年9月15日前统计、评估本行政区域受灾人员当年冬季、次年春季的基本生活救助需求，核实救助对象，编制工作台账，制定救助工作方案，经本级政府批准后组织实施，并报县应急管理局备案。县财政落实自然灾害救助资金后，当地政府组织实施救助并报县应急管理局备案。县应急管理局汇总冬春救助的基本情况，并上报市应急管理局。

（2）县政府或县应急管理局、县财政局根据需要冬春救助的人数及灾情严重程度，向省应急管理厅申请冬春期间受灾群众生活补助资金。

（3）根据各乡镇（街道）向县政府要求拨款的请示，结合灾情评估情况，县应急管理局、财政局确定冬春救助资金补助方案，及时下拨资金，专项用于帮助解决冬春受灾群众吃饭、穿衣、取暖等基本生活困难。

（4）县应急管理局、民政局、红十字会通过开展救灾捐赠、对口支援、政府采购等方式解决受灾群众的过冬衣被等问题。保障生活救助物资供应。

6.3  倒损住房恢复重建

因灾倒损住房恢复重建要尊重群众意愿，以受灾户自建为主，由乡镇（街道）负责组织实施。建房资金等通过政府救助、住房保险理赔、社会互助、邻里帮工帮料、以工代赈、自行借贷、政策优惠等多种途径解决。重建规划和房屋设计要根据灾情因地制宜确定方案，科学安排项目选址，合理布局，避开地震断裂带、地质灾害隐患点、山洪灾害易发区、行洪通道等，提高抗灾设防能力，确保安全。

（1）组织核查灾情。灾情稳定后，乡镇（街道）立即组织灾情核定，建立因灾倒损房屋台账，并在3日内核定灾情和救灾工作数据向县应急管理局报告；县应急管理局在接到乡镇（街道）报表后，应在2日内审核、汇总数据，上报市应急管理局。

（2）开展灾情评估。县应急管理局根据受灾乡镇（街道）上报的因灾倒损住房核定情况，视情会同相关部门，组织核查、评估小组，并参考其他灾害管理部门评估数据，对因灾住房倒损情况进行综合评估。

（3）县应急管理局根据受灾地所在的乡镇（街道）向县政府申请倒损住房恢复重建补助资金的请示，结合倒损住房核查、评估结果，按照县倒损住房恢复重建资金补助标准，提出资金补助建议，经县财政局确定倒损住房恢复重建资金补助方案，及时下拨资金。

（4）县资规局负责灾后恢复重建的选址规划，测绘与地理信息保障服务工作。县应急管理局、住建局要加强对倒损住房恢复重建工作的督促、检查，视情派出联合工作组指导灾区恢复重建工作，定期通报重建进度。县住建局负责倒损住房恢复重建的技术指导和质量监督等工作。其他相关部门按照各自职责，做好重建规划、选址，制定优惠政策，支持做好住房重建工作。

（5）住房重建工作结束后，县应急管理局应采取实地调查、抽样调查等方式，对本地倒损住房恢复重建补助资金管理工作开展绩效评估，并将评估结果报市应急管理局。

（6）由县政府统一组织开展的恢复重建，按有关规定执行。

7  保障措施

7.1  资金保障

（1）县财政局、应急管理局等单位根据《自然灾害救助条例》《浙江省自然灾害生活救助资金管理暂行办法》等规定，安排县级救灾资金预算，并按照救灾工作分级负责、救灾资金分级负担、以地方为主的原则，建立完善县、乡镇（街道）救灾资金分担机制，并督促乡镇政府、街道办事处加大救灾资金投入力度。

（2）县政府、乡镇政府、街道办事处应将自然灾害救助工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全与自然灾害救助需求相适应的资金、物资保障机制，将自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费纳入财政预算。

（3）各级政府应根据经济社会发展水平、自然灾害生活救助成本等因素适时调整自然灾害救助政策和相关补助标准。

（4）县财政局强化财政监督职能作用，全过程做好对资金的监督管理保障工作。

7.2  物资保障

（1）按照合理规划、资源整合的原则，建全全县救灾物资储备体系，完善救灾物资储备库的仓储条件、设施和功能，形成县、乡救灾物资储备网络。各级政府应根据自然灾害特点、居民人口数量和分布等情况，建立规模适度、布局合理的救灾物资储备库（点）。各级储备库（点）、村级避灾安置点、疏散场所应储备与安置安置规模相匹配的救灾物资。

（2）制定救灾物资规划、采购、储备制度，合理确定储备品种和规模；建立健全救灾物资采购和储备制度，每年根据应对重大自然灾害的要求储备必要物资。

（3）按照实物储备和能力储备相结合的原则，建立救灾物资生产厂家名录，健全应急采购和供货机制，必要时签订救灾物资紧急购销协议。

（4）建立健全救灾物资应急保障和补偿机制。建立健全救灾物资紧急调拨和运输制度。灾情发生时，可按规定调用灾区邻近的乡镇（街道）救灾储备物资。

7.3  通信和信息保障

（1）充分利用国家自然灾害灾情信息管理系统，完善覆盖县、乡镇（街道）、村（社区）三级的救灾通信网络，建立各部门负责人和主要应急人员通讯录，定期确认各联络电话，遇人员或通讯方式变更及时更新，保障信息畅通，确保各级政府及时准确掌握重大自然灾害信息。

（2）充分利用现有资源、设备，完善灾情和数据共享平台，完善部门间、政府与社会力量间的灾情共享机制。

7.4  装备和设施保障

（1）县政府、乡镇政府、街道办事处应当配备齐全救灾设备和装备，建立健全自然灾害救助应急指挥技术支撑系统，并为自然灾害救助工作提供必要的交通、通信等设备和后勤保障；县级有关部门应当按照职责分工，配备救灾管理工作必需的设备和装备。

（2）县政府、乡镇政府、街道办事处应当根据当地居民人口数量和分布等情况，利用福利院、敬老院、人防疏散场所、学校、体育场馆等公共设施，统筹规划设立应急避灾、疏散场所，并设置明显标志。自然灾害多发、易发地区可规划建设专用应急避灾、疏散场所。

（3）灾情发生后，县政府及时启用各类避灾（避难）场所，科学设置受灾群众安置点，避开山洪、地质灾害风险区或隐患点，防范次生灾害，同时要加强安置点消防安全、卫生防疫、食品安全、治安等保障，确保安置点秩序。

7.5  医疗卫生保障

（1）县卫健局负责县级医疗卫生应急专业救援队伍建设，根据需要及时赴灾区开展医疗救治和卫生防疫等工作。

（2）县有关部门要根据实际情况和灾区人民政府的请求，及时为受灾地区提供药品、器械等医疗卫生物资和设备。必要时，动员红十字会等社会力量参与现场应急救护工作。

7.6  交通运输保障和治安保障

（1）县交通运输局应当确保救灾人员和受到灾害危害的人员、救灾物资、救援设备优先运输。应急救灾期间，经批准执行抢险救灾任务的车辆凭“安全码”优先通行，免交车辆通行费。交通设施受损时，应迅速组织力量进行抢修。

（2）根据救灾工作需要，灾区有关部门（单位）可对现场及相关通道实行交通管制，开设救灾应急“绿色通道”，保证救灾工作顺利开展。灾区人民政府在紧急情况下，可征用必要的交通工具、设备、场地，确保抢险救灾工作有序开展。

（3）县公安局按照有关规定，参与应急处置和社会治安秩序维护工作。视情制定灾区应急状况下维护社会治安、交通秩序的行动方案，依法严厉打击违法犯罪活动，必要时，依法采取管制措施，有效维护灾区社会治安秩序。

7.7  人力资源保障

（1）加强自然灾害各类专业救援队伍和灾害管理人员队伍建设，强化队伍管理和工作保障，为灾情统计报送、评估核查等提供支撑，提高自然灾害救助能力。培育和发展相关社会组织和志愿者队伍，鼓励引导其在救灾工作中发挥积极作用。

（2）加强减灾救灾专家队伍建设。组织应急管理、资规、生态环境、交通运输、农业农村、林水、卫健、科技、气象等方面专家，重点开展灾情会商、赴灾区现场评估及灾害管理的业务咨询工作。

（3）推行灾害信息员轮训制度，建立健全覆盖县、乡镇（街道）、村（社区）的灾害信息员队伍。各级灾害信息员工作岗位设立AB岗，确保在灾害发生后至少有1名灾害信息员能及时到岗，第一时间掌握和开展灾情统计报送工作。

7.8  社会动员保障

（1）建立健全救灾捐赠动员、运行和监督管理机制，规范救灾捐赠的组织发动、款物接收、统计、分配、使用、公示反馈等各个环节的工作。

（2）完善非灾区支援灾区、轻灾区支援重灾区的救助对口支援机制。

（3）科学组织、有效引导，充分发挥乡镇人民政府、街道办事处、村民委员会、居民委员会、企事业单位、社会组织和志愿者在灾害救助中的作用。

7.9  宣传、培训、演练

（1）县应急管理局组织开展全县性防灾减灾救灾宣传活动，利用多种媒体宣传应急法律法规和灾害预防、避险、避灾、自救、互救、保险的常识，组织好“防灾减灾日”、“国际减灾日”等活动，加强防灾减灾科普宣传，提高公民防灾减灾意识和科学防灾减灾能力。积极推进社区减灾活动，推动综合减灾示范社区建设。

（2）县应急管理局组织开展灾害管理人员和专业紧急救援队伍、非政府组织和志愿者的培训。

（3）县减灾委办公室协同县减灾委成员单位制定应急演练计划并定期组织演练。根据自然灾害发生特点，每2年在灾害多发、易发地区至少组织1次应急救灾演练，检验并提高应急准备、指挥和响应能力。

8  附则

8.1  预案管理

本预案由县应急管理局会同县级有关部门制订，报县政府批准后实施。县减灾办应适时组织开展对各地自然灾害救助应急预案编制、修订和演练情况，以及本预案实施情况进行监督检查。

预案实施后，由县减灾办视情况变化适时做出相应修改，并报县政府审批。

8.2  预案解释

本预案由县应急管理局负责解释。本预案自印发之日起实施。原《龙游县自然灾害救助应急预案》（龙政办发〔2018〕111号）同时废止。

9  附件

9.1  县减灾委组织机构和成员单位职责分工

（一）县减灾委组织机构

主任：常务副县长

副主任：县政府办公室分管副主任、应急管理局局长

成员：县委宣传部、发改局、经信局、教育局、科技局、公安局、民政局、财政局、自然资源和规划局、市生态环境局龙游分局、住建局、交通运输局、林业水利局、农业农村局、文广旅体局、卫生健康局、应急管理局、审计局、统计局、气象局、消防救援大队、人武部、武警金华支队执勤四大队、武警龙游中队、县传媒集团、科协、红十字会、银保监局、铁路龙游站。必要时，吸收其他部门和单位参加救灾工作。

（二）县减灾委职责

1.负责组织、指挥、协调全县自然灾害的救助应急工作；

2.协调有关部门听取受灾地区的灾情、自然灾害救助情况汇报，组织会商，分析、评估灾区形势，研究提出应急处置对策和措施；

3.协调有关部门和单位落实对灾区的支持措施；

4.组织有关部门和单位组成联合工作组，赴灾区指导开展自然灾害救助工作；

5.彻落实上级对我县重大、特别重大自然灾害救助应急指示；

6.向上级报告我县较大、重点、特别重大自然灾害救助应急情况；

7.组织开展防灾减灾知识宣传和减灾救灾科学研究；

8.研究决定其他有关重大事项。

（三）减灾委成员单位职责

县委宣传部：负责组织协调新闻媒体及新媒体平台，适时报道自然灾害抢险救灾工作进展、灾（险）情动态变化信息，及时向社会通报抢险救灾工作动态。

县发改局：指导全县灾后基础设施恢复重建工作；协同市场监督管理局做好灾区的物价稳定工作。

县经信局：负责县级抢险救灾应急物资的储备、调拨使用等工作；负责指导、协调和监督电信、移动、联通、铁塔等基础电信运营商做好救灾应急通信保障工作。组织协调救灾所需食品、饮用水等生活必需品的应急供应工作。

县教育局：负责组织灾区学生紧急疏散转移，做好师生安全避险工作；与应急管理局配合将灾区各学校操场作为学生和群众的避难场地，将未受损的安全校舍作为群众的安置点；指导受灾地区尽快恢复正常教育教学秩序。

县科技局：负责防灾减灾专家的组织联络与协调工作，针对防灾减灾的技术难题，整合科技资源，组织科技攻关，及时将既有相关科研成果迅速投入应用；协同组织抗震救灾行动，负责地震监测、灾害情报收集与评估；指导地震应急避难场所建设。负责组织减灾救灾科技交流和科普宣传工作；负责协调各类学会的减灾救灾技术研究工作。

县公安局：负责灾区社会治安、交通疏导和管控工作；协助灾区乡镇（街道）政府动员受灾害威胁区域的人员疏散转移，情况危急时，可强制进行避灾疏散。

县民政局：支持培育应急救援类社会组织建设，引导协调志愿者等社会力量参与救灾救援。组织接受国内外社会各界的救灾捐赠，协助做好救灾捐赠款物的管理、发放工作。

县财政局：负责减灾救灾资金的筹措、拨付和监督检查工作。根据减灾工作实际需要，统筹安排县级减灾经费，并纳入年度财政预算。

县自然资源和规划局：组织地质灾害监测、预报预警，指导突发地质灾害应急调查和应急处置工作。对受灾地区制订灾后恢复重建规划；为减灾救灾工作提供测绘与地理信息服务和保障。

市生态环境局龙游分局：负责指导因自然灾害造成的环境事件的应急处置工作；保障救灾工作顺利开展。

县住建局：指导灾后房屋和市政基础设施的修复、重建等工作，指导避灾安置场所的房屋质量安全检查工作；指导组织抢修受损供水、供气等公共设施，保障正常运行。根据县政府的号令发布防灾警报，利用人防指挥通信设施、人口疏散场所为政府组织抢险救灾提供必要的保障；组织人防应急救援队伍参加抢险救灾。

县交通运输局：指导和协调交通运输行业自然灾害预防、预警和处置工作；负责自然灾害期间公路水路应急运输保障工作，组织协调救灾物资的紧急运输，指导受灾地区开展公路抢修保通工作

县林业水利局：做好雨情、水情监测工作；负责重要江河、水工程防洪调度和抗旱应急供水调度，组织指导灾后水利设施的修复工作。开展森林消防监测和扑救前期处置，帮助、指导灾后林业生产恢复工作。

县农业农村局：负责主要农作物重大病虫害监测预警，指导和协调主要农作物重大病虫草鼠害、重大动物疫病防治应急处置工作，帮助、指导灾后农业生产恢复。

县文广旅体局：对旅游景区景点开展防灾减灾知识宣传。负责指导、督促做好灾害影响范围内游客的疏散转移安置、旅游服务设施的保护和排险、灾毁旅游基础设施和旅游服务设施等修复工作。

县卫生健康局：负责抢救伤病员；开展疾病监测，对灾区可能发生的传染病进行预警；实施疾病控制和卫生监督等应急措施，预防和控制传染病的发生和蔓延，加强饮用水卫生监督监测；必要时组织心理卫生专家对灾区群众进行心理援助。

县应急管理局：承担县减灾委员会的日常工作，指导全县各乡镇（街道）、各部门应对自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作；牵头制（修）订县自然灾害救助应急预案，组织、指导编制龙游县自然灾害类专项预案，组织开展并指导预案演练，并组织演练和实施；组织、协调全县救灾工作；负责申请、分配和管理全县救灾款物并监督检查使用情况；指导全县避灾安置场所的建设与管理；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，会同有关部门组织核查、报送、发布灾情；指导灾区转移安置灾民，开展受灾群众基本生活救助；指导灾区实施因灾倒损房屋的恢复重建；组织、指导开展救灾捐赠工作；负责灾区生产安全事故应急管理；组织协调自然灾害引发的工矿商贸领域重特大生产安全事故应急救援工作；承担县减灾委员会办公室的日常工作。

县审计局：协助做好灾情统计数据的分析评估。

县统计局：负责对灾情统计工作的业务指导，协助建立和完善灾情统计制度；协助做好灾情统计数据的分析评估。

县气象局：负责提供灾害性天气的监测、预报、预警信息，对台风、暴雨（雪）、冻害、干旱、大风（龙卷风）、雷电、冰雹等气象灾害提出防御对策与建议；做好救灾气象保障服务工作。

龙游传媒集团：及时在电台、电视台等新闻媒体插播防灾减灾紧急公告；负责灾区广播、电视系统设施的恢复重建工作。

县消防救援大队：组织专业救援力量进行抢险救灾，搜寻被埋人员和失踪人员；协助灾县政府疏散、转移受威胁的居民以及其他人员；对已经发生或可能引发的水灾、火灾、爆炸及剧毒和强腐蚀性物质泄漏等次生灾害进行排险。

县人武部：协调驻军、武警、民兵等应急救援力量参加抢险救灾工作；必要时向上级部队报告请求支援。协助当地政府做好维护抢险救灾秩序、灾区社会治安、转移危险区域的群众等救灾和灾后重建工作。

武警金华支队执勤四大队：协助当地政府做好维护抢险救灾秩序、灾区社会治安、转移危险区域的群众等救灾和灾后重建工作。

武警龙游中队：协助当地政府做好维护抢险救灾秩序、灾区社会治安、转移危险区域的群众等救灾和灾后重建工作。

县传媒集团：及时在电台、电视台等新闻媒体插播防灾减灾紧急公告；负责灾区广播、电视系统设施的恢复重建工作。

县科协：负责组织减灾救灾科技交流和科普宣传工作；负责协调各类学会的减灾救灾技术研究工作。

县红十字会：协助政府开展人道主义救援行动；根据自然灾害灾情及有关响应程序，及时向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；依法开展应急救护知识普及和技术培训工作，提高灾区群众自救互救能力。

县银保监局：做好防灾防损及保险理赔工作，有针对性地开展灾害保险科普宣传工作。

铁路龙游站：负责重大灾害发生期间，救灾人员和物资的铁路运输保障工作。

9.2  工作组组成及工作职责

| 组别 | 组成单位 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 生活救济组 | 由县应急管理局牵头，县应急管理局、发改局、公安局、民政局、财政局、交通运输局、经信局为成员单位。 | 负责组织制定转移安置受灾群众的生活救济方案，下拨救灾款物，帮助灾区安排受灾群众的吃、穿、住等基本生活，稳定灾区社会治安，做好遇难者遗体善后处置和因灾遇难家属抚慰工作，办理接收、分配捐赠款物，保障救灾物资运输及救灾工作车辆优先通行。 |
| 查灾核灾组 | 由县应急管理局牵头，县发改局、教育局、经信局、财政局、自然资源和规划局、住建局、农业农村局、林业水利局、气象局、科技局为成员单位。 | 负责灾情的查核和上报工作。 |
| 卫生防治组 | 由县卫生健康局牵头，县经信局、财政局、生态环境分局、林业水利局、经信局、应急管理局等为成员单位。 | 负责组织医疗卫生人员，指导灾区卫生防疫工作和伤病群众救治，做好食品、饮用水和居住环境的卫生安全，确保灾区不发生大的疫病流行 |
| 生产自救组 | 农业生产自救由县农业农村局牵头，县财政局、林业水利局、应急管理局、自然资源和规划局为成员单位。 工业生产自救由县经信局牵头，发改局、财政局等为成员单位。 | 农业生产自救：负责组织灾区农作物的补改种和动植物疫病防治工作，组织群众开展生产自救。 工业生产自救：负责协调企业灾后尽快恢复生产。 |
| 接收捐赠组 | 由县应急管理局牵头，县财政局、红十字会等为成员单位。 | 负责办理接收、分配救灾捐赠款物工作，做好捐赠款物管理使用的信息公开和监管。 |
| 恢复重建组 | 由县发改局牵头，县教育局、财政局、自然资源和规划局、住建局、交通运输局、林业水利局、文广旅体局、卫生健康局、应急管理局等为成员单位。 | 负责指导受灾地区制定并实施灾区住房和基础设施恢复重建方案，恢复受损的房屋和各项基础设施。 |
| 宣传报道组 | 由县委宣传部牵头，县应急管理局、农业农村局、林业水利局、自然资源和规划局、科技局、气象局、文广旅体局等为成员单位。 | 负责减灾救灾信息发布和舆论引导工作，做好灾区广播电视系统设施的恢复。 |