# 安全环保部管理制度

## 第一条 安全生产领导小组工作办法

（一）总则

为规范351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）安全生产领导小组的工作，明确安全生产领导小组及安全生产领导小组办公室的主要职责，根据国家有关规定，结合351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下简称：项目部）安全生产工作实际，制定本办法。

安全生产领导小组是项目部安全生产管理工作的领导机构。安全生产领导小组由项目部领导及各部室负责人共同组成。

安全生产领导小组依照国家《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规开展工作，接受国家行业和上级主管部门的指导和监督。

（二）组织机构

项目部安全生产领导小组长、副组长、委员的组成和更换作为项目部领导班子办公会的议题，加以确定。

安全生产领导小组下设办公室，负责安全生产领导小组的日常工作，安全生产领导小组办公室设在项目部安全环保部。

（三）安全生产领导小组主要职责

贯彻国家职业健康安全环保法律、法规和方针政策，结合项目发展规划，建立长效机制，制定安全生产责任及考核方针目标和控制指标。

审定项目部安全生产责任及考核规划和规章制度。

对项目部安全生产责任及考核工作进行审议和确定，并决定有关责任追究和奖罚事项。

审议、评价项目部全年安全生产责任及考核工作的计划和完成情况。

及时分析安全生产责任及考核形势，研究部署并指导安全生产责任及考核工作，研究解决安全生产责任及考核重大问题。

按规定，严格按照“四不放过”原则，对相关安全生产责任及考核事故做出处理决定。

国家明确的其他安全生产责任及考核领导职责。

（四） 安全生产领导小组办公室主要职责

根据国家法律、法规和安全生产责任及考核方针政策及项目部安全生产领导小组的决定，研究提出改进项目部安全生产责任及考核管理的措施建议，编制安全生产责任及考核监督管理规章制度及年度计划。

及时传达、落实项目部安全生产领导小组各项指示和决定。

根据项目部安全生产领导小组的部署，组织安全生产责任及考核检查，分析形势，总结工作，交流经验，保持安全生产责任及考核监管体系有效运行。

负责安全生产领导小组及安全生产工作会议的组织工作。

（五） 工作制度

安全生产领导小组会议由组长主持，由安全生产领导小组办公室整理纪要，并根据会议纪要组织实施，及时向安全生产领导小组报告落实情况。

每月至少召开1次安全生产领导小组会议，学习贯彻新颁布有关法律法规和上级文件、会议精神，总结部署本月及下月安全工作。

遇有下列情况，召开临时会议：

国家领导及行业主管部门对安全生产工作做出重要指示，需要召开会议研究贯彻落实时；

遇有突发应急事件，需要召开安全生产领导小组会议研究、解决时。会议内容、时间、地点由安全生产领导小组办公室提出初步意见，经安全生产领导小组组长同意后确定。各成员如有关系安全生产重要工作需要研究时，报经安全生产领导小组组长同意后召开，由安全生产领导小组办公室进行安排。

（六） 附则

本办法由项目部安全生产领导小组办公室负责制定和解释。

本办法自印发之日起施行。

## 第二条 安全生产责任及考核制度

（一） 总则

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全生产责任及考核制度，根据国家有关法律法规、部门规章和规范性文件以及上级安全生产责任及考核责任制度，制定本责任制。

安全生产责任及考核制度的划分原则是：“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业、区域必须管行业、区域范围中的安全、管业务必须管业务范围中的安全、管生产经营必须管生产经营范围中的安全”。

安全环保部部是中冶交通建设集团有限公司351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下简称项目部）安全生产责任及考核工作的综合监督部门，负责监督、指导、协调项目部各职能部室开展相关工作。各职能部室根据职责分工负责本业务领域（或区域）的安全生产责任及考核工作。

本责任制适用于项目部领导、各部室及其主要负责人、以及各岗位人员。

（二）项目部领导安全生产责任及考核职责

项目经理是安全生产责任及考核第一责任人，对项目部安全生产责任及考核工作负总责，全面履行法律法规规定的职责，其安全生产责任及考核职责如下：

建立健全项目部安全生产责任及考核责任制；

组织制订并实施项目部安全生产责任及考核规章制度和操作规程；

组织制定并实施安全生产责任及考核教育和培训计划；

保证项目部安全生产责任及考核投入的有效实施；

督促、检查项目部的安全生产责任及考核工作，及时消除事故隐患。落实领导带班检查制度；

组织制订并实施项目部生产安全事故应急救援预案；

及时、如实报告安全生产责任及考核事故。

项目部党支部书记对项目部安全生产责任及考核工作负重要领导责任，按照“党政同责”的要求为安全生产责任及考核工作提供思想组织保障，其安全生产责任及考核职责如下：

将安全生产责任及考核工作列入党支部的重要议事日程，广泛宣传、认真贯彻安全生产责任及考核方针、政策；

考核、任命干部时，将安全生产责任及考核的工作情况纳入考察范围；对不履行安全生产责任及考核管理职责的领导干部，按照有关规定予以处理；

负责对干部、职工进行安全生产责任及考核思想教育，做到安全生产责任及考核思想教育经常化、制度化；

检查、督促基层党组织配合项目部班子做好安全生产责任及考核工作，解决影响安全生产责任及考核的思想问题；

落实领导带班检查制度，检查基层工作时，包含安全生产责任及考核工作的内容。

项目部分管安全生产责任及考核工作的安全总监负责协助经理贯彻执行国家有关安全生产责任及考核的法律法规、标准，统筹协调和综合监管项目部的安全生产责任及考核工作，对项目部安全生产责任及考核工作负综合管理领导责任，其安全生产责任及考核职责如下：

制订项目部安全生产责任及考核工作计划、安全生产责任及考核监督管理规章制度；

配合项目经理主持召开项目部安全生产领导小组工作会议，研究解决安全生产责任及考核工作中存在的突出问题；

组织开展安全生产责任及考核督查和事故隐患排查活动；监督检查安全生产责任及考核责任制的落实情况，负责安全生产责任考核、业绩考核工作；

加强安全生产责任及考核工作的综合管理，总结、推广先进经验，组织对相关事故案例的分析，制订合理可行的防范措施；

落实领导带班检查制度。

项目副经理依照“谁主管，谁负责”的原则，按照职责分工抓好分管范围内的安全生产责任及考核工作，对分管范围内的安全生产责任及考核工作负领导责任，其安全生产责任及考核职责如下：

在分管工作中认真贯彻执行安全生产责任及考核法律、法规和项目部的规章制度，并督促检查落实；

组织分管部门开展安全生产责任及考核教育，解决分管范围内存在的有关安全生产责任及考核问题，制订预防和整改措施；

落实领导带班检查制度，检查基层工作时，包含安全生产责任及考核工作的内容。

项目总会计师是会计核算、财务管理、税收筹划、资产管理、资金管理、财务资金风险管理、财务预算的分管领导，其安全生产责任及考核职责如下：

负责制订项目部安全生产责任及考核费用计提、使用管理的规章制度；

负责项目部用于改善安全生产责任及考核作业环境、提高设备安全性能的资金计划的落实；

审定项目部安全生产责任及考核费用使用计划，保证安全生产责任及考核所需资金的投入，确保安全生产责任及考核费用正常使用；

项目总工程师，对项目部安全生产责任及考核管理负技术领导责任，其安全生产责任及考核职责如下：

审核科研、设计、施工等技术方案时，贯彻执行国家有关安全生产责任及考核的法律、法规以及相关的技术规范与标准要求；

组织对项目部危险性较大工程专项施工方案的评审、论证、审查；

根据需要参加事故调查处理，分析安全生产责任及考核技术方面原因，并提出改进的技术措施；

落实领导带班检查制度，检查基层工作时，包含安全生产责任及考核工作的内容。

总经济师依照“谁主管，谁负责”的原则，抓好分管范围内的安全生产责任及考核工作，对分管范围内的安全生产责任及考核工作负领导责任，其职责如下：

认真贯彻执行国家和上级的安全生产责任及考核方针、法律法规、政策；

督促所管辖的部门负责人落实本部门的安全生产责任及考核职责；

组织所分管的部门研究、解决分管工作中存在的安全生产责任及考核问题。

（三）各岗位人员的安全生产责任及考核职责

1.综合办公室的安全生产责任及考核职责如下：

认真贯彻执行国家有关的法律、法规和项目部的规章制度；

作为项目部各类突发事件的应急管理部门，负责协调事故灾难的应急管理工作；

负责项目部的安全保卫、消防安全、交通安全、卫生防疫和环境保护管理考核工作，并制订项目部的火灾、交通事故和食物中毒等突发事件的应急救援预案；

负责项目部方面有关文件的批转和档案管理；

负责监督、指导项目部办公大楼、试验室、食堂等场所，明确和遵守要求，督查、排查其职责范围内的事故隐患，及时发现、及时消除；

根据需要参加事故灾难的应急救援，负责向媒体发布安全生产、环境保护、职业健康的相关信息，做好舆情控制。

2. 人事部的职责如下：

认真贯彻执行国家有关的法律、法规和项目部的规章制度；

选拔、考核、任命干部时，将工作情况纳入考察的范围；

负责项目部职业健康管理，拟订和组织实施劳动保护制度，定期组织开展职工的职业健康体检；

负责有关人员参加国家注册安全工程师、“三类人员”和特种作业人员的培训、继续教育、申报、注册、取证等工作；

组织实施教育培训；

与从业人员订立的劳动合同中载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项，为从业人员缴纳保险费用、意外伤害险，并负责办理伤残鉴定和赔偿工作，为劳动者建立人事档案的同时，建立劳动者职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存；

3. 财务部的职责如下：

认真贯彻执行国家有关的法律、法规和项目部的规章制度；

负责落实项目部用于改善作业环境、提高设备安全性能的资金计划；

审定项目部费用使用计划，落实所需的资金，监督费用的合理使用；

监督检查项目部费用的使用情况，定期统计相关数据，确保合法合规足额提取、使用。

4. 工程部职责如下：

认真贯彻执行国家有关的法律、法规和项目部的规章制度；

负责项目部技术标准的开发和宣贯工作，组织先进安全技术的开发；

在项目部技术质量管理过程中,对可能涉及的、潜在的隐患进行辨识和论证；

根据需要参加督查和生产安全事故的调查、处理，为项目部事故灾难应急救援工作提供技术支持，从技术、质量角度提出事故原因分析和预防措施；

负责制定施工技术方案和危险性较大分部分项工程安全专项施工方案、技术交底、安全技术交底等管理办法，并组织对落实情况的监督检查；

按照职责划分，组织对施工技术方案和危险性较大分部分项工程安全专项施工方案的审查；

负责对施工质量进行监督管理，预防消除由于施工过程中质量问题而导致的生产安全事故；

负责节能减排制度的制订，并组织实施与监督；

5.经营部的职责如下：

认真贯彻执行国家有关的法律、法规和项目部的规章制度。在工程预算管理、成本管理、合同管理、集中结算工作中充分考虑和保证方面符合国家、行业有关法律、法规和标准；

经营前期策划、标后预算、施工预算以及经济活动分析工作中应考虑和包含工作；

负责把费用纳入全面预算管理；

负责把指标纳入经营指标，对营运质量进行过程监控中，要包含工作。

第十七条 安全环保部的职责如下：

认真贯彻执行国家有关方针政策、法律、法规，制订规章制度；

制订项目部规划和控制目标，制订年度工作计划，并组织项目部贯彻落实；

负责起草项目部事故灾难应急救援预案，并组织策划演练；

制订督查检查计划并组织实施，及时通报督查检查结果；

协助人力资源部组织实施教育培训与交流；

负责项目部事故统计、上报，及时提出统计分析报告，掌握全项目部整体动态，进行分类指导；

根据有关规定，向安全总监、分管领导、上级主管部门和应急管理部门及时报告事故情况，负责组织含有死亡的事故的内部调查处理工作；

组织召开项目部事故分析会；

承担项目部安全生产领导小组办公室的日常工作。

6.物设部的职责如下：

认真贯彻执行国家有关的法律、法规和项目部的规章制度，对因物资、设备质量和管理问题，导致的事故事件负管理责任；

负责建立特种设备管理制度，督促特种设备在所在地备案和安全技术性能检验，取得技术质量监督部门安全检验标志；

制订和监督实施物资、设备管理制度时，要包含的有关要求；

在采购物资、设备时，应对物资、设备的性能进行评价，确保采购的物资、设备符合国家规范和标准；

负责按照国家、行业有关规定，建立淘汰设备清单，并监督、管理、落实设备淘汰工作，禁止使用国家、行业明令禁止的设备；

建立设备、物资台账和特种设备台账，并做到全程动态管理。

7. 各岗位员工的职责如下：

牢记“安全第一、预防为主、综合治理”方针，树立“安全生产、人人有责”的意识，有依法获得保障的权利，有依法履行方面职责的义务，对自身职责范围内的工作负责；

自觉接受项目部组织的各类教育培训，认真学习法律、法规和规章制度，积极参加活动，提高自我保护意识与能力；

遵章守纪，服从分配，坚守岗位，听从领导和管理人员的指挥，认真履行岗位职责，不违章指挥、不违章操作、不违反劳动纪律，特种作业人员持证上岗；

正确使用个人劳动防护用品、用具，维护设施和防护装置，爱护安全标志；

发现隐患，应立即向上级领导报告，在确保自身安全的前提下，采取有效措施、消除隐患；

发生事故后，应立即上报，在确保自身安全的前提下，积极抢救人员和财产，减少事故损失；

积极向有关部门或领导提出合理化建议，有权越级反映有关的隐患和问题；

有权拒绝违章作业，有责任劝阻、纠正和制止他人违章作业。

（四） 附则

本责任制由项目部安全生产领导小组办公室负责制定和解释。

本责任制自印发之日起施行。

## 第三条 安全生产和环境保护监督管理办法

（一） 总则

为全面落实项目安全生产和环境保护责任，规范安全生产和环境保护监督管理，建立安全生产和环境保护长效机制，预防和减少安全生产、环境污染事故，保障员工生命和国家财产安全以及社会环境，促进项目安全健康发展，根据有关安全生产和环境保护方面的法律法规，结合中冶交通建设集团有限公司351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下简称：项目部）实际，特制定本办法。

本办法适用于351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）。

项目部依法自觉接受国家、所在地地方安全生产和环境保护监督管理部门及行业安全生产和环境保护监督管理部门的监督管理。

（二） 安全生产和环境保护工作职责

4、坚持国家的安全生产和环境保护方针，建立以项目主要负责人为核心的安全生产和环境保护领导负责制，明确各部门、各岗位生产过程中的安全生产和环境保护责任制，确保项目持续稳定的发展。

项目经理是项目部日常生产经营活动具有决策权的主要负责人，是项目部安全生产和环境保护的第一责任人，对安全生产和环境保护工作负总责。

项目部党支部书记按照“党政同责”的要求，负责对项目部安全生产和环境保护工作提供思想组织保障，对安全生产和环境保护工作负重要领导责任。

项目部生产副经理，负责统筹组织生产过程中各项安全生产和环境保护制度和措施的落实，完善安全生产条件和环境。对安全生产和环境保护工作负重要领导责任。

项目部安全总监，负责协助主要负责人监督落实各项安全生产和环境保护法律法规、标准，统筹协调和综合管理本单位的安全生产和环境保护工作，对安全生产和环境保护工作负综合管理领导责任。

项目部其他负责人，按照分工抓好主管范围内的安全生产和环境保护工作，对主管业务范围或领域内的安全生产和环境保护工作负领导责任。

项目部的职能部门，对本部门管理职能和本职工作范围内的安全生产和环境保护工作负责。

全体员工必须严格遵守国家及行政主管部门颁布的安全生产和环境保护法律法规和项目颁布的各项安全生产和环境保护规章制度，履行安全生产和环境保护义务和岗位责任，杜绝“三违”现象，并接受有关部门的指导、监督和检查。

5、 依法建立安全生产和环境保护工作的领导机构。成立以安全生产和环境保护第一责任人为主任的安全生产领导小组（包含环境保护职责和职能），负责统一领导安全生产和环境保护工作，研究决策项目安全生产和环境保护的重大问题。其主要职责：

贯彻国家安全生产和环境保护的方针政策、法令法规，结合项目发展规划，建立长效机制，制定安全生产和环境保护方针目标和控制指标。

审定项目部安全生产和环境保护规划和规章制度，审定安全生产和环境保护分级责任考核结果，决定安全环保奖罚事项。

审定全年安全生产和环境保护工作的计划和完成情况，包括安全生产和环境保护教育培训、安全环保投入等项工作。

及时分析安全生产和环境保护形势，研究部署并指导安全生产和环境保护工作，研究解决安全生产和环境保护重大问题。

严格按照“四不放过”原则，对重大生产安全和环境污染事故做出处理决定。

国家明确的其他安全生产和环境保护领导职责。

6、依法设置与项目相适应的安全生产监督管理机构，足额配备专（兼）职合格的安全生产管理人员，在主管负责人的领导下开展安全生产监督管理工作。

7、加强安全队伍建设，提高人员素质，鼓励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。

8、安全环保监督管理职能部门,是安全环保工作的综合管理部门，对其他职能部门的安全生产管理工作进行综合协调和监督。

9、安全生产监督管理职能部门专职安全生产管理人员的配备满足下列要求，并根据经营规模和生产需要予以增加：

按照工程年产值每5000万人民币配备1名专职安全生产管理人员的标准配置。

（三） 安全生产和环境保护工作基本要求

制定中长期安全生产和环境保护发展规划，并将其纳入总体发展战略规划，实现安全环保与项目发展生产的同步规划、同步实施、同步发展。

建立健全安全生产和环境保护管理体系，积极推行和应用国内外先进的安全生产和环境保护管理方法、体系等，实现安全生产管理的规范化、标准化、科学化、现代化。

安全生产和环境保护管理体系包括组织体系、制度体系、责任体系、风险控制体系、教育培训体系、监督保证体系等。

加强安全生产和环境保护管理体系的运行控制，强化岗位培训、过程督查、总结反馈、持续改进等管理过程，确保体系的有效运行。

建立职业健康安全管理体系，消除或者减少职工的职业健康安全风险，保障职工职业健康。

建立健全项目安全生产应急管理体系，包括预案体系、组织体系、运行机制、支持保障体系等。加强应急预案的编制、评审、培训、演练和应急救援队伍的建设工作，落实应急物资与装备，提高项目有效应对各类生产安全事故灾难的应急管理能力。

严格遵守安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的有关规定。

建立健全生产安全事故隐患排查和治理工作制度，规范各级生产安全事故隐患排查的频次、控制管理原则、分级管理模式、分级管理内容等。对排查出的隐患要落实专项治理经费和专职负责人，按时完成整改。

严格按照国家和行业，以及本项目的有关规定，足额提取安全生产费用。安全生产费用专户核算，并编制使用计划，明确费用投入的内容、额度、完成期限、责任部门和责任人等，确保安全生产费用投入的落实。

建立健全安全生产和环境保护的教育和培训制度，严格落实项目负责人、安全生产监督管理人员、特种作业人员的持证上岗制度和培训考核制度，严格落实从业人员的安全生产和环境保护教育培训制度。

加强安全生产风险和环境因素辨识和评估工作，制定重大风险源和重要环境因素的监控措施和管理方案。

建立安全环保考核和奖惩机制，严格安全生产和环境保护业绩考核，加大安全生产和环境保护奖惩力度，严肃查处每起责任事故，严格追究事故责任人的责任。

## 第四条 安全生产、环境保护工作报告制度

安全环保部是安全生产、环境保护报告、统计报表的最终汇总部门，并按照国家及上级主管部门的有关规定，按时报送相关报表。

认真逐级落实各级安全生产、环境保护信息报送制度，安全生产、环境保护信息统计工作必须落实到岗、到人，确保按时报送安全生产、环境保护相关信息。具体报送信息要求如下：

生产安全事故统计报表实行零报告制度，每月月底日前报本月度伤亡事故情况统计分析表（附表1）。

每年12月23日前报送本年度的伤亡事故情况统计分析表（12月份的报表不再填报），并同时报送项目职工伤亡事故年度统计分析表（附表2）和事故案例报告表（附表3）。

发生重伤、死亡或有社会影响的生产安全事故或环境污染事故，事发单位必须立即逐级报告事故情况，在规定的时限内报送“中冶股份安全生产事故快报表”（见附表4），并“一案一例”填写事故案例报告表随事故结案报告一同上报。

每年1月5日前报送上一年度的安全生产工作总结和本年度的工作计划。

每年1月5日前报送上一年度安全生产费用使用及分析报告。

每年1月5日前，报送本年度风险源和环境因素辨识、分析及预防措施表（见附表5）。

安全生产工作领导机构及安全生产监督管理机构的名称、组成人员、职责、工作制度及联系方式发生变化时，及时报送变动情况。

（五）安全生产监督管理

建立并落实安全生产分级责任制，逐级监管、分级把关、下级对上级负责。

严格安全生产管理，防止和减少安全事故，杜绝较大及以上事故的发生。对发生生产安全事故单位

（六）附则

1、本办法如与国家和上级机关制定的法规、规章等不一致的，按国家和上级机关的规定执行。

2、本办法由项目部安全环保部负责制订、修订和解释。

3 、本办法自印发之日起施行。

附件：《中国中冶职业健康安全事件年（月）统计表》、《伤亡事故年度统计分析表》《事故案例报告表》《安全生产事故快报表》《风险源和环境因素辨识、分析及预防措施》

附表1：

中冶交通职业健康安全事件年（月）统计表

填报单位（公章）：中冶交通建设集团有限公司351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段  年   月    制表单位：中冶交通建设股份有限公司

| 序号 | 事件单 位名称 | 工程名称 | 分包单位 名称 | 事件 地点 | 事件发生时间 | 工程 分类 | 工程 等级 | 建设 类型 | 事件发生部位 | 事件发生作业环节 | 事件分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 日期 | 具体时间 |  |  |  |  |  | 险肇事件 | 一般事件 | 事故 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 事件简要经过 | 事件初步原因 | 死亡 人数（人） | 死亡人员类型 | 失踪 人数（人） | 失踪人员类型 | 受伤 人数（人） | 受伤人员类型 | 工时 损失（时） | 直接经济损失 （万元） | 事件性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

单位负责人：                     填表人：                        联系电话：                报出日期：   年   月   日

附表2：项目职工伤亡事故年度统计分析表

| 填表单位（公章）： | 表 号：中冶股安监09-03 |
| --- | --- |
|  | 制表单位：中冶交通建设股份有限 |
| 单 位 | 职工平均人数（人） | 伤亡人数（人） | 直接经济损失(万元) | 损失作日(工日) | 千人死亡、重伤频率（‰） | 月均 负伤 频率 (‰) |
|  |  | 合计 | 死亡 | 重伤 | 轻伤 |  |  | 死亡 | 重伤 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.职工平均人数系指填表单位统计上报年度的职工平均人数；

2.千人死亡频率=死亡人数/职工平均人数*1000；

3.千人重伤频率=重伤人数/职工平均人数*1000；

4.月均负伤频率=(重伤+轻伤)人数/平均职工人数*1000/12。

附表3：

事故案例报告表

| 填表单位（公章）： | 表 号：中冶股安监09-04表 |
| --- | --- |
|  | 制表单位：中冶交通建设集团有限公司项目部 |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| 文化程度 |  | 工种（岗位） |  | 本工种年龄 |  |
| 用工形式 |  | 事故发生时间 |  | 事故发生地点 |  |
| 事故类型 |  | 伤害部位 |  | 伤害程度 |  |
| 事故发生单位： 事故发生经过： |
| 事故发生原因： |
| 事故结案情况： |

附表4：

中冶股份安全生产事故快报表

| 单 位 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包项目部 |  |
| 分包单位 |  | 独立核算 | □是 □否 |
| 事故发生的时间、地点 |  |
| 事故简况： |
| 填报人： |  | 年 月 日 | 安全环保部门负责人： |  | 年 月 日 |

附表5：

风险源和环境因素辨识、分析及预防措施

编制单位                                        编制部门                              编制日期

| 序号 | 风险源/环境因素 | 风险分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |

## 第五条 职业健康安全环保方针与目标管理制度

（一）  总则

为了加强项目部管理，保护从业人员在生产过程中的安全和健康，防止和减少事故的发生，促进生产安全和持续发展，参照《中冶交通建设集团有限公司安全生产方针与目标管理制度》，制定351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）《安全生产方针与目标管理制度》。

本制度根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关的法律、法规、标准、规范进行编制。

凡在我项目部管理范围内从事与生产经营活动有关的单位和个人，必须遵守本制度。

（二）管理机构

成立领导小组，负责项目部工作的组织领导；项目经理任组长，党支书记、总工程师、副经理、总会计师、总经济师、安全总监任副主任，成员由各部门负责人等相关人员组成；

安全生产领导小组下设办公室，办公室设在项目部安全环保部；

（三）管理方针、原则、目标

1. 管理方针：团结进取保安康、文明求实促环保

2.管理原则

坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管”原则和“管行业、区域必须管行业、区域范围中的安全、管业务必须管业务范围中的安全、管生产经营必须管安全，谁主管谁负责”的原则；

坚持“四全”（全员、全过程、全方位、全天候）动态管理和安全一票否决制的原则；

坚持 “五同时”的原则。在计划、布置、安排、检查、评比生产工作的同时计划、布置、安排、检查、评比安全环保工作和职业危害防治工作。

坚持“四不放过”的原则。对发生事故的原因分析不清不放过，广大职工群众没受过教育不放过，安全防范措施不落实不放过，事故责任者没得到处理不放过。

3.目标：

因工死亡人数为零；

因工重伤率为零；

因工负伤率不高于10‰；

交通同等责任事故为零；

机动车违章率5%以下；

新增职业病发病率为零；

施工噪声、扬尘、污水排放达到国家和地方的规定标准；

保护土地资源，节约临时用地，工程竣工复耕复垦率达到地方满意。

（四） 附则

本制度如与上级有关规定相抵触时，按上级规定执行。

本制度由项目部安全环保部负责解释。

本制度自印发之日起施行。

## 第六条 道路交通安全监督管理办法

（一）总则

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下简称：项目部）道路交通安全管理，避免人员伤亡和财产损失，根据《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等有关的法律、法规，并结合项目部实际情况，制定本办法。

认真贯彻执行国家有关交通安全方面的法律、法规和制度，将道路交通安全管理工作纳入项目发展计划和长远规划，制定以防止道路交通事故为内容的组织措施和技术措施，并组织实施。

认真贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》，建立以项目主要负责人为核心的道路交通安全领导负责制，明确各级单位、各部门、各岗位道路交通安全责任制。

项目经理是对日常生产经营活动具有决策权的主要负责人，是道路交通安全工作的第一责任人，对道路交通安全工作负总责。

项目党支部书记按照“党政同责”的要求，负责对本项目道路交通安全工作提供思想组织保障，对本项目道路交通安全工作负重要领导责任。

项目安全总监，负责协助主要负责人监督落实各项道路交通安全法律法规和规章，统筹协调和综合管理的道路交通安全工作，对道路交通安全工作负综合管理领导责任。

项目部其他负责人，按照分工抓好主管范围内的道路交通安全工作，对主管业务范围或领域内的道路交通安全工作负领导责任。

项目部的职能部门，对本部门人员和管理职能范围内的道路交通安全工作负责。

全体员工必须严格遵守国家及行政主管部门颁布的道路交通安全方面的法律法规和项目颁布的各项道路交通安全管理规章制度，履行道路交通安全工作义务和岗位责任，杜绝“交通违法”现象。

4.项目部道路交通安全工作坚持目标管理、分级负责、谁负责掌管、调配车辆谁承担道路交通安全主体责任的原则,建立和完善以交通安全责任制为核心的各项交通安全管理制度并认真贯彻执行。

（二）道路交通安全管理的组织机构

1. 成立项目安全生产领导小组暨项目部道路交通安全领导小组，负责组织落实和决策道路交通安全工作。

2.道路交通安全领导小组职责：

认真贯彻执行国家、地方政府和上级有关道路交通安全的政策、法律法规和规章，并结合项目实际情况制定实施细则。

审查和考核项目交通安全管理目标和工作计划的制订和实施情况。

经常组织开展道路交通安全活动。

定期进行交通安全检查和召开道路交通安全工作会议，及时研究、解决道路交通安全工作中存在的问题，总结评比、推广道路交通安全先进典型经验，按期或根据不同的季节、不同的时期布置和落实交通安全工作。

发生交通安全事故，应及时召开会议，调查分析事故原因，采取预防措施，并对事故责任者，提出处理意见。

协助地方政府交通公安交通管理部门搞好交通安全宣传教育、检查考核等工作。

（三）道路交通安全目标管理

1.道路交通安全管理目标包括：

（1）道路交通事故及交通违法的控制指标；

（2）交通安全基础管理工作的标准和计划任务。

各级道路交通事故及违章的控制指标，必须低于当地公安交通管理部门和上级下达的指标；制定的交通安全基础管理工作的标准和计划任务必须满足当地公安交通管理部门和上级对工作的要求。

2.道路交通安全基础管理工作的基本标准

（1）组织健全：成立道路交通安全领导机构，有相应的专（兼）道路交通安全管理人员，能定期开展交通安全活动，发挥应有的作用。

（2）制度完善：制订和不断完善各项道路交通安全管理制度，措施得力，行之有效，并严格检查、考核执行情况。

（3）教育经常：宣传教育活动广泛深入，形式灵活多样，注重实效，不留死角。

（4）检查严格：查思想意识、查制度执行和上级布置工作的完成情况、查车辆安全性能，查交通违法、事故的处理情况。

（四）道路交通安全管理基本要求

1. 依法合规，加强机动车驾驶员管理

（1）项目部机动车驾驶员管理要本着为谁的生产经营服务和服从谁的工作指派，就由谁负责的原则，即用人单位（以劳动合同或劳务合同为准），是本单位机动车驾驶员的管理主体，负责指派机动车驾驶员工作的部门是主责部门。临时借调的驾驶员要由原单位和借调单位双方按照有关道路交通安全法律法规，签订道路交通安全管理协议书。

（2）项目部道路交通安全主管部门要落实监督考核和道路交通安全宣传教育责任。

2.依法合规，加强机动车辆管理

（1）项目部机动车辆管理要本着为谁的生产经营服务，就由谁负责的原则，即使用单位是机动车辆的管理主体（以项目部确定的固定资产入帐为准），负责机动车辆调度的部门是主责部门。临时租用、借用机动车辆，必须签订经济合同，并按照有关道路交通安全法律法规，由双方单位签订道路交通安全管理协议书。

（2）项目部道路交通安全主管部门要落实监督考核责任。

3.依法合规，加强道路交通安全教育工作

（1）项目部各部门必须加强道路交通安全教育工作，并按规定对交通安全教育活动进行记录。

（2）道路交通安全教育的对象分为专职交通安全管理人员、机动车辆管理调度人员、机动车驾驶员和其他从业人员等。

专职道路交通安全管理人员、机动车辆管理调度人员、机动车驾驶员应每季度进行一次道路交通安全学习，及时掌握最新道路交通安全法律法规和管理动态；对其他从业人员经常地进行道路交通安全教育，不断强化其道路交通安全意识。

4. 依法合规，加强道路交通安全检查工作

（1）项目部各部门必须加强道路交通安全检查工作，组织定期和不定期的道路交通安全检查，并按规定对道路交通安全检查工作，进行记录。

（五） 附则

1.本办法由安全环保部负责制定和解释。

2.本办法自印发之日起施行。

## 第七条 安全生产会议制度

（一）总则

为了及时了解和掌握国家、行业、地方政府有关安全生产政策法规和351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下简称：项目部）的安全生产情况，协调和处理项目部生产经营过程中存在的安全问题，消除事故隐患，确保安全生产，特制定本制度。本制度适用于项目部。

按照国家、行业的相关规定和要求制订项目部的安全生产会议制度。

（二）会议管理

1. 项目部安全生产领导小组会议

项目部安全生产领导小组会议每月召开一次，由项目经理主持，项目全体人员及施工队负责人参加；

会议主要内容：传达贯彻国家、行业、上级有关的方针、政策和有关法律法规；阶段性地分析、解决工作中的普遍问题和突出问题；对管理中遇到的重大问题进行研究并做出决议等；

安全生产领导小组办公室负责整理会议记录，对会议所议事项以及作出的决定形成会议纪要，并下发。同时，落实或督促落实有关工作。

2.项目部工作例会

（1）会议每月召开一次。

每年第一月度例会以项目部工作会形式召开，由项目经理主持，项目全体人员及施工队负责人参加，可与工作现场观摩、交流会议结合

（2）会议主要内容：

1）项目部工作会

传达贯彻国家、行业、上级有关的方针、政策和有关法律法规；经理做项目部年度工作报告暨履职报告，评定项目部年度形势，研究部署工作的要点、计划、措施等；表彰先进，通报事故处理情况；其他需要讨论确定的工作。

2）项目部工作例会

传达贯彻国家、行业、上级有关的方针、政策和有关法律法规；阶段性地总结和部署、检查和交流工作。

3.项目部不定期会议

在发生重大或紧急事故、事件时或上级要求组织召开有关会议时召开。会议时间、地点、内容以及主持人、参加人等依具体情况而定。

4.项目部安全环保部负责整理会议记录，对会议所议事项以及作出的决定形成会议纪要，并落实或督促落实有关工作。

第三章  附则

5.本制度由项目部安全环保部负责制定和解释。

6.本制度自印发之日起施行。

## 第八条 施工单位项目负责人带班制度

（一）总则

为进一步加强施工现场安全管理工作，落实安全责任，预防事故发生，促进安全生产，根据《国务院关于进一步加强项目安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）、住房和城乡建设部《建筑施工项目负责人及项目部负责人施工现场带班暂行办法》（建质[2011]111号）等有关法规规定，制定本办法。

本办法适用351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下简称项目部）

施工现场是指各类工程项目的施工作业活动场所。

项目负责人现场带班包括项目负责人带班检查和项目负责人带班生产。

（二）项目部负责人带班生产

“项目负责人”是指工程项目的项目部经理、书记、副经理、总工、安全总监。

“项目负责人带班生产”是指项目负责人在施工现场组织协调工程项目的安全生产活动。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。

项目经理部，根据项目特点建立项目负责人施工现场轮流带班制度。明确工作内容、职责权限、考核奖惩等内容，严格定期考核。并根据工程进展，制定每月项目负责人轮流带班计划。

项目经理是工程项目的质量安全管理的第一责任人，对落实带班生产制度全面负责。

项目负责人带班生产时，应全面掌握工程项目的安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除安全隐患，认真做好带班生产记录并签字存档备查（附件2）。出现下列情况时，项目负责人必须现场轮流带班生产：

工程项目出现险情或发现重大隐患时；

实施危险性较大的分部分项工程时；

各项工序进行典型施工时；

防抗台风、暴雨、洪水、泥石流等重大自然灾害的应急响应、处置或灾后恢复生产和节假日时；

本条所称“危险性较大的分部分项工程”按工程的相关行业有关规定执行。

6.项目负责人带班生产时，应履行以下职责：

检查落实技术、质量、安全等管理人员跟班作业，确保现场管理人员有效到位；

检查专项施工方案中安全措施的落实情况；

巡视施工现场，全面掌握工程项目质量安全生产情况，加强对重点部位、关键环节的控制，指导一线人员作业，及时制止“三违”行为；

及时发现并组织消除事故隐患和险情；

填写带班生产工作日志并签字归档备查等。

（三） 附则

1.本办法与国家的法律法规及政府主管部门颁布的规定不一致时，从其规定。

2.本办法由项目部安全环保部负责制定和解释。

3.本办法自印发之日起施行。

附件1：项目部负责人现场带班生产记录表

附件1：

项目部负责人现场带班生产记录表

项目部：

| 带班领导 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目部进程 |  | 地点 |  |
| 主要施工活动和检查内容 |
| 问题和整改情况 |
| 整改时限 |  | 带班人签字 |  |
| 整改结果 |  |

## 第九条 职业健康管理制度

（一）总则

为了规范中冶交通建设集团有限公司351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下简称：项目部）职业健康管理工作，加强职业健康的监督管理，保护劳动者健康，根据《中华人民共和国职业病防治法》等法律、行政法规，制定本制度。

本制度适用于项目部工作和生产经营过程中劳动者的职业病防治活动。

职业病是指项目的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。

项目部职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针。

项目部为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。

依法对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的合法权益。

建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。项目部对生产经营具有决策权的项目经理作为主要负责人对本单位的职业病防治工作全面负责。

依法参加工伤保险。

（二）前期预防

1.项目部依照法律、法规要求，严格遵守国家职业卫生标准，落实职业病预防措施，从源头上控制和消除职业病危害。

2. 项目部的工作场所应当符合法律、行政法规规定的条件，在产生职业病危害的工作场所还要符合下列职业卫生要求：

职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准。

有与职业病危害防护相适应的设施。

生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则。

有配套的更衣间、洗浴间等卫生设施。

设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求。

法律、行政法规和国务院卫生行政部门、安全生产监督管理部门关于保护劳动者健康的其他要求。

3.项目部的工作场所存在国家公布的职业病目录所列职业病的危害因素的，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目部，接受监督。

（三）劳动过程中的防护与管理

1.采取下列职业病防治管理措施：

设置或者指定职业健康管理机构，配备专职或者兼职的职业健康管理人员，负责本单位的职业病防治工作。项目部职业健康管理机构设在安全环保部。

制定职业病防治计划和实施方案。

建立、健全职业健康管理责任制度和操作规程。

由负责劳动者健康体检的部门建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。

定期组织对工作场所职业病危害因素进行监测及评价。

建立、健全职业病危害事故应急救援预案。

2.保障职业病防治所需的资金投入，不得挤占、挪用，并对因资金投入不足导致的后果承担责任。

3. 项目部采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合预防职业病的要求；不符合要求的，不得使用。

4.项目部优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新设备、新材料，逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、设备、材料。

5.项目部在产生职业病危害的工作场所，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

对产生严重职业病危害的作业岗位，在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

6.项目部对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。

对放射工作场所和放射性同位素的运输、贮存，必须配置防护设备和报警装置，保证接触放射线的工作人员佩戴个人剂量计。

对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。

7. 项目部对存在职业病危害的工作场所，实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。

8. 项目部发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，立即采取相应治理措施，仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，必须停止存在职业病危害因素的作业；职业病危害因素经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可重新作业。

9.项目部与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

10.项目部的主要负责人和职业卫生管理人员应接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。

项目部对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

劳动者应学习和掌握相关的职业卫生知识，增强职业病防范意识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品，发现职业病危害事故隐患应及时报告。

11. 项目部负责劳动者体检的部门，对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。

不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应调离原工作岗位，并妥善安置；对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

职业健康检查应当由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。

12.项目部负责劳动者人事档案的部门应为劳动者同时建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。

职业健康监护档案包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。劳动者离开本单位时，项目部应如实、无偿提供职业健康监护档案复印件，并在所提供的复印件上签章。

（四）监督检查与考核

1.对其存在职业危害的工作场所进行定期、不定期的监督检查，对存在职业危害隐患的提出整改意见，并监督整改到位。

（五）附则

1. 本制度由项目部安全环保部负责制定和解释。

2.本制度自印发之日起施行。

## 第十条 劳动防护用品配备和管理制度

（一） 总则

为了保护劳动者在生产过程中的安全和健康，规范中冶交通建设集团有限公司351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下简称：项目部）个人职业健康安全防护用品（以下称个人防护用品）的发放、使用和管理，制订本办法。

本办法适用于351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）。

本办法与国家、行业、地方政府有关规定不符的从其规定。

个人防护用品必须购买经国家、行业鉴定合格，取得合格标志的产品。

个人防护用品的发放、使用和管理的职责：

安全环保部负责按照有关规定和个人防护需要，制定个人防护用品发放标准；

人力资源部门负责按照标准进行采购、发放和登记，保证在人员上岗工作、作业前，将个人防护用品发放到人，并做好发放登记，留存作业人员签认的发放记录；

工作、作业人员要自觉爱护和保管好个人防护用品。人力资源部门负责根据现场实际情况，制定更新时限标准，在保证个人防护用品能够切实起到防护作用的基础上，对因人为损毁、损坏而需更换的做出赔偿等规定；

作业人员要在上岗前对自己使用的个人防护用品的质量进行检查，确保安全可靠。现场负责人、安全环保部要经常检查现场作业人员个人防护用品的质量，发现问题，及时解决；

6. 个人防护用品发放的基本标准

进入施工现场的人员都要发给安全帽。在非施工现场，需要防烫、防尘、防晒的人员按照需要分别发给工作帽和草帽；

从事高处作业的人员发给安全带、防滑鞋；

在操作中易于烧手、烫手、刺手和严重磨手的工种人员发给防护手套（布手套、线手套、刷胶手套、胶手指套）；从事带电作业的人员发给绝缘手套；用手直接接触腐蚀性液体和剧毒物质的人员发给胶手套；

在操作中足部需要防烫、防刺割、防触电、防火或防腐蚀的人员发给防护用鞋，并按照需要分别发给高温、登山鞋、绝缘鞋和防水防腐蚀的胶鞋。对足部有火花烧伤危险的或足部经常接触腐蚀性粉尘的人员发给鞋盖；

从事以下作业的人员发给防护服（工作服）：

有强烈辐射热的或者有灼伤危险的作业人员；

有刺激、绞辗危险或因钩挂磨损衣服而可能引起外伤的作业人员；

接触有毒、有放射性物质的或有可能皮肤感染的作业人员；

经常接触腐蚀性物质的或在特别肮脏环境下工作的作业人员。

（6）在操作中颈部需要防烧灼以及从事比较脏和一些重体力劳动的人员发给防护用毛巾；

（7）在操作中面部有烧灼危险和喷砂伤害的人员发给防护面具；有吸入毒气危险的人员发给防毒面具；在粉尘环境作业或工作的人员发给防尘口罩；对眼部有伤害危险的工种人员发给防护眼镜；电气焊工发给护目眼睛；

（8）严寒地区冬季经常从事野外、露天作业的人员发给防寒服；

（9）需要在露天、野外冒雨作业的人员发给雨衣。

7.本办法由项目部安全环保部负责制定和解释。

8.本办法自印发之日起施行。

附件：1. 施工生产人员主要个人防护用品配备表

附件1

施工生产人员主要个人防护用品配备表

| 序号 | 工种 | 工作服 | 工作帽 | 工作鞋 | 劳防手套 | 防寒服 | 雨衣 | 胶鞋 | 眼护具 | 防尘口罩 | 防毒护具 | 安全帽 | 安全带 | 护听器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工 | ¤ | ¤ | fzjy | jy | ¤ | ¤ |  |  |  |  | ¤ |  |  |
| 2 | 电焊工 | zr | zr | fz | ¤ | ¤ |  |  | hj |  |  | ¤ |  |  |
| 3 | 钳工 | ¤ | ¤ | fz | ¤ | ¤ |  |  | cj |  |  | ¤ |  |  |
| 4 | 车工 | ¤ | ¤ | fz |  |  |  |  | cj |  |  |  |  |  |
| 5 | 混凝土工 | ¤ | ¤ | fz | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ |  | ¤ |  | ¤ | ¤ |  |
| 6 | 钢筋工 | ¤ | ¤ | fzcc | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ |  |  |  | ¤ | ¤ |  |
| 7 | 张拉工 | ¤ | ¤ | fzcc | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ |  |  |  | ¤ | ¤ |  |
| 8 | 开挖钻工 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ |  | ¤ | ¤ | ¤ |
| 9 | 木工 | ¤ | ¤ | fzcc | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | cj | ¤ |  | ¤ |  |  |
| 10 | 砌筑工 | ¤ | ¤ | fzcc | ¤ | ¤ | ¤ | jf |  | ¤ |  | ¤ |  |  |
| 11 | 安装起重工 | ¤ | ¤ | fz | ¤ | ¤ | ¤ | jf |  |  |  | ¤ | ¤ |  |
| 12 | 筑路工 | ¤ | ¤ | fz | ¤ | ¤ | ¤ | jf | fy | ¤ |  | ¤ |  | ¤ |
| 13 | 汽车驾驶员 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | zw |  |  |  |  |  |
| 14 | 机械维修工 | ¤ | ¤ | fz | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 船舶水手 | ¤ | ¤ | fz | ¤ | ¤ | ¤ | jf | zw |  |  |  |  |  |
| 16 | 机械操作工 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ |  |  |  |  | ¤ |  |  |
| 17 | 架子工 | ¤ | ¤ | fzfh | ¤ | ¤ | ¤ |  |  |  |  | ¤ | ¤ |  |

注1：¤为需配备。

注2：进入施工现场人员必须佩戴安全帽，高处作业、工作人员必须配防滑鞋。

注3：防护性能字母对照表：

cc——防穿刺

ff——防辐射

fy——防异物

hw——防红外

jy——绝缘

zr——阻燃耐高温

cj——防冲击

fh——防滑

fz——防砸

jd——防静电

ny——耐油

zw——防紫外

fg——防割

fs——防水

hj——焊接护目

jf——胶面防砸

sj——耐酸碱

## 第十一条 安全生产检查评价制度

（一）总则

1.为了消除隐患、防止事故、改善劳动条件，规范351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下简称：项目部）检查工作，特制订本制度。

2. 本制度适用于项目部的检查工作。

（二） 检查的主要内容和要求

1. 检查主要内容包括：

查思想：认真检查各级领导和从业人员对安全生产的认识，贯彻执行国家法律、法规、方针和政策的情况；

查管理、查制度：认真检查组织机构是否健全，人员配备是否符合规定，规章制度是否齐全，执行是否到位，重点检查：三级安全教育、责任制的执行情况；特种作业人员和特种设备的安全管理情况；安全技术管理（包括：安全技术措施、安全技术交底、危险性较大的分部分项工程安全专项方案的制订与执行情况）；日常管理工作以及班组活动情况；

查隐患：严格检查施工生产现场隐患和危险因素以及整改指令的落实情况；

查事故处理：检查事故、事件是否按照“四不放过”的原则进行了处理。

2.检查要按照下列要求进行：

认真开展定期检查：项目部每月至少组织一次由项目经理亲自带队，有关部门人员参加的全面、细致的检查；

根据生产经营等情况，积极开展不定期的检查：安全环保部组织的不定期检查全年覆盖率为100%；安全环保部施行每日巡查和重点部位跟班检查制度；

积极开展季节性、专业性等检查；

工区、班组要坚持做好班前、班中、班后安全检查。由工区、班组的负责人以及技术员、安全员负责检查。重点检查：本班组人员遵章守纪情况，执行技术规范和安全技术交底情况；施工现场及其机械、设备、设施、工具的安全状况以及安全装置、防护设施、防护用品的使用情况等。

3. 检查按次留存检查表、指令书和整改回复、验证资料，并建档管理。

（三）附则

1.本制度由项目部安全环保部负责制定和解释。

附件1：351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）隐患整改指令书

351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）

隐患整改指令书（样式）

年    月     第    号

接受指令单位：

一、检查发现存在的问题：

1、

2、

3、

二、指令要求：

1、

2、

3、

三、完成期限：应于    年    月    日前完成。并将整改情况书面报签发单位。

四、接受指令人（签字）        职务

五、签发指令人（签字）

签发指令书单位（章）

年   月   日

## 第十二条 生产安全隐患排查治理挂牌督办暂行办法

为进一步落实项目主体责任，规范351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下简称：项目部）生产安全隐患排查治理工作，积极防范和有效遏制事故发生，根据《国务院关于进一步加强项目安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）的要求及《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）等规定，结合项目实际，制定本办法。

本办法适用于项目部。

生产安全隐患分为重大隐患和一般隐患，重大隐患是指在生产过程中，存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的隐患，或危害和整改难度较大，全部或局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素致使项目自身难以排除的隐患；其他属生产安全一般隐患。

生产安全隐患排查治理实行分级挂牌督办的原则，单位负责一般隐患排查治理的挂牌督办工作。

项目部对存在下列情况之一的生产安全隐患进行挂牌督办：

政府有关职能部门通报至项目部的；

建设单位、监理单位通报至项目部的；

经举报、媒体报道并经核查属实的；

上级以及公司组织督查中发现的。

6. 项目部对重大隐患或符合本办法第五条规定之一的生产安全隐患，及时下达《生产安全隐患治理挂牌督办通知书》（附件1），并登记建档，同时跟踪排查治理的工作情况。

7.《生产安全隐患治理挂牌督办通知书》包括以下内容：

工程项目部的名称；

隐患的具体内容；

治理要求及时限；

督办解除的程序；

其他有关的要求。

8.项目部是生产安全隐患治理、防控的责任主体，建立健全事故隐患排查治理制度，定期排查每一项工程的隐患，对技术难度大、作业风险高的分部分项工程重点定期排查，及时登记建立隐患档案，同时积极采取有效措施，治理消除。项目部主要负责人组织制定并实施生产安全重大隐患治理方案。

9.接到《生产安全隐患治理挂牌督办通知书》后，立即组织治理。生产安全重大隐患应制定隐患治理方案，并报项目部安全环保部备案，隐患治理方案包括以下内容：

治理的目标和任务；

采取的方法和措施；

经费和物资的落实；

负责治理的部门和人员；

治理的时限和要求；

安全措施和应急预案。

10.项目部在生产安全隐患排查治理期间严格控制安全风险，避免产生安全事故，同时按要求及时报告隐患排查治理情况，直至该隐患完成治理并销号为止。

11. 项目部在规定的时限内完成生产安全隐患排查治理工作，确有正当理由不能在规定时限内完成治理的，应按规定向当地生产安全重大隐患治理主管部门申报，完成相关手续，同时报项目部安全环保部备案。

12.生产安全重大隐患治理完成后，按规定向当地生产安全重大隐患治理主管部门申请验收，完成各项手续，并向上级报送生产安全隐患治理完成报告，并附相关验收资料；验收不合格的，要及时采取相应工作措施，继续排查治理，直至验收合格。

13.符合本办法第五条规定之一的，生产安全隐患治理完成后，应向所在单位提交生产安全隐患治理完成报告，并附相关证明的照片或影像等资料。

14.本办法由项目部安全环保部负责制定和解释。

15.本办法自印发之日起施行。

## 第十三条 生产安全事故查处挂牌督办暂行办法

为依法严肃查处生产安全事故，有效防范和遏制事故发生，促进中冶交通建设集团有限公司一351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下简称：项目部）安全发展，保障人民群众生命和财产安全，根据《国务院关于进一步加强项目安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）的要求及国务院安全生产领导小组《重大事故查处挂牌督办办法》及局相关管理办法等规定，制定本办法。

本办法适用于351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）。

本办法所称事故查处督办，是指公司督促所属下级单位，依照有关法律法规做好生产安全事故的调查处理工作。

生产安全事故实行分级查处挂牌督办的原则，局负责较大及以上生产安全事故的查处督办，公司负责一般生产安全事故的查处督办。

较大及以上生产安全事故发生后，上报公司，公司派员赴现场协助处置事故，局安全环保部负责提出督办建议报局安全生产领导小组审定同意后，以局名义下达《生产安全事故查处督办通知书》。

一般生产安全事故发生后，项目派员赴现场协助处置事故，项目安全环保部负责提出督办建议报公司安全生产领导小组审定同意后，以项目部名义下达《生产安全事故查处督办通知书》。

6.《生产安全事故查处督办通知书》包括下列内容：

事故名称；

事故概况；

督办事项；

办理期限；

督办解除方式、程序。

7.协作队接到《生产安全事故查处督办通知书》后，依据有关规定做好以下事项：

做好事故善后工作；

积极配合事故的调查工作；

依据批复的事故调查报告，按照“四不放过”原则对责任单位和责任人进行处理；

督促落实事故防范和整改措施；

其他相关的工作。

8.项目部完成生产安全事故查处督办事项后，向公司提交书面报告，并附以下资料：

事故调查报告批复文件及事故调查报告；

事故责任单位和责任人的处理结果；

事故整改、防范措施及落实情况；

其他与事故处理有关资料。

9.公司接到报告后，在10个工作日内答复。不符合要求的，提出进一步督办的要求；符合要求的，依照规定解除督办。

10.较大及以上生产安全查处督办期间，项目部及时与公司安全监督科沟通，汇报有关情况，并接受事故查处督办事项的指导和协调。

11.项目部不得无故拖延、敷衍、搪塞事故查处督办事项，或在解除督办过程中弄虚作假。违反本规定的，按有关办法追究相关人员责任。

12.本办法所称生产安全事故等级按《生产安全事故报告和调查处理条例》（国13.本办法自印发之日起施行。

## 第十四条 生产安全事故快报制度

为及时处理生产安全事故，积极救援，最大限度减少事故造成的损失，遵照《生产安全事故报告和调查处理条例》、国家有关生产安全事故报告和调查处理的规定及局相关制度，制定本制度。

本制度适用于中冶交通建设集团有限公司351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下简称：项目部）。

生产安全事故是指在生产经营领域中意外突发，造成人身伤亡或直接经济损失，使正常的生产、生活活动中断的事件。事故等级以国家主管部门的有关规定为准。

境内外发生下列等级事故时，必须按本制度要求及时报告事故情况：

发生一次重伤2人以上的各类事故；

发生人员死亡的各类事故；

发生关系到安全生产的自然灾害等突发事件。

5.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当立即向公司、事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

6.单位负责人接到报告后应及时填报《中冶交通建设集团有限公司生产安全事故快报表》（附件1）并加盖公章，传真至公司安全生产领导小组办公室，事故快报包括下列内容：

事故发生单位；

事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

事故的简要经过；

事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）；

已经采取的措施；

向当地有关部门报告的情况。

7. 事故救援处置过程中，随时续报事故处置情况。

8.本制度自印发之日起施行。

附件：1. 中冶交通建设集团有限公司生产安全事故快报表

附表：      中冶交通建设集团有限公司生产安全事故快报表

| 单 位 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包项目部 |  |
| 分包单位 |  | 独立 核算 | □是 □否 |
| 事故发生 时间、地点 |  |
| 事故简况和现场处置情况（包括：人员伤亡、船机损失、气象、海况、预案启动等情况。船舶、机械事故要报告船舶、机械概况和主要性能参数等情况）： |
| 填报人： |  | 年 月 日 | 安全环保部门负责人： |  | 年 月 日 |

## 第十五条 安全生产奖惩制度

（一）目的

1.考核及奖罚的目的是提高项目领导班子和全体职工安全生产责任意识，杜绝违章指挥、违规操作，把事故消灭在萌芽状态，保证项目的生产安全。

（二）职责

安全生产管理领导小组职责：制定考核办法，定期进行考核。

安全环保部职责：执行考核任务、下发考核通报。记录考核结果。

各部门、各施工队伍职责：配合考核工作。

（三）工作流程

（四） 过程控制

第二条 成立考核小组

组  长：项目经理

副组长：总工、总经、安全总监、总会、副经理

组  员：各部门负责人

1.制定考核奖罚细则

（1）考核及奖罚的依据为 ：《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令），各项安全操作规程，各项安全技术交底及现场实际情况。

（2）考核及奖罚的要求：根据分解后的安全生产工作目标制定考核奖罚细则进行考核和奖罚。

2.奖罚细则

(1)在安全生产工作中积极献计献策被采用且取得明显效果的施工人员；在各项安全生产活动中表现突出、成绩显著的施工人员；在施工生产过程中及时制止严重违章指挥、违章作业或发现消除重大事故隐患，对避免生产安全事故发生的施工人员，进行奖励。

（2）在安全生产方面，属下列情形之一的，追究肇事者或者有关人员的责任并处罚：

1）由于冒险蛮干或玩忽职守造成伤亡事故的；

2）由于违章作业造成伤亡事故的；

3）发现有事故危险的紧急情况，不立即报告、不积极采取措施而未能避免或减轻事故的；

4）由于不服从管理，违反劳动纪律，擅离职守或擅自启动机械设备造成伤亡事故的；

5)由于不按规定穿戴个人防护用品造成伤亡事故的；

6)由于不按已批准的施工技术方案施工造成伤亡事故。

（3）处罚条款具体如下：

1）罚款金额有区间的，视违规情节严重情况给予处罚。

2）项目每年在总结、评比的基础上，对安全生产的先进单位和个人进行必要的表彰与奖励。

（五）安全生产先进单位和个人的基本条件

1.先进单位

（1）严格执行了国家和地方政府以及上级的安全生产环境保护法律、法规、安全技术规范、标准和各项规章制度，在安全生产和文明施工、环境保护方面有显著成绩和值得全项目推广先进经验的；

（2）组织健全，按规定配备了专、兼职安全人员，设立了安全机构，有切实可行的制度、措施并贯彻实施，积极开展安全生产各项活动，落实了各级安全生产责任制；

（3）在完成管理处以及公司下达的各项生产经营指标的情况下，积极采取了预防伤亡事故的有效措施，无因工伤亡事故发生。

（4）服从项目安全管理。

2.先进个人

（1）认真执行国家和地方政府以及上级的各项安全生产环境保护法律、法规、规章制度以及安全技术操作规程，工作积极主动，能出色地完成本职工作，工作中无“三违”行为，无事故和隐患责任；

（2）热爱本职工作，并对预防和避免因工伤亡事故有突出贡献；

（3）在安全技术、管理方面及环境保护方面有重大发明、技术履行或者重大合理化建议被采纳；

（4）在预防和避免重大伤亡事故或在事故抢救中有突出贡献。

（六）批准权限及奖励办法

1. 凡具备上述基本条件的施工队和个人，项目部将根据实际情况进行考核由项目部安全环保部及项目领导审核提出意见，进行批准；

2.凡被评为安全生产先进单位或安全生产先进个人的，授予“安全生产先进分部（协作队伍）”或“安全生产先进个人”称号，并通报表彰及发给适当奖金予以奖励，分别为5000-10000元和500-1000元。

（七） 安全奖金来源

1. 安全事故、违章罚款作为安全奖金使用；

2.项目安全措施费中提取。

（八） 考核记录

1.频次要求：每季度一次，考核和奖罚的对象为：项目所有参建人员。

2.考核通报

考核及奖罚结果7天内下发通报。通报内容包括：考核奖罚依据、考核结果、奖罚决定。

3.项目部对历次奖罚情况进行统计，填写安全生产考核奖（惩）记录表（附表1）

4. 违反本规定构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

5.表式

（1）安全生产考核奖励登记表（附表1）

（2）安全生产考核惩罚登记表（附表2）

（九） 附则

1.本制度解释权属351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）项目经理部。

2.本制度自发布之日实行。

附表1:

安全生产考核奖励登记表

工程名称：中冶交通建设集团有限公司351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）

填表人：

| 序号 | 奖励日期 | 奖励原因 | 奖励对象 | 金额（元） | 奖励累计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |

附表2

安全生产考核惩罚登记表

工程名称：中冶交通建设集团有限公司351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）填表人：

| 序号 | 惩罚日期 | 惩罚原因 | 惩罚对象 | 金额（元） | 惩罚累计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |

## 第十六条 职业健康安全环保事故事件责任追究制度

（一） 总 则

根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、法规和要求，为全面加强中冶交通建设集团有限公司351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下简称：项目部）管理，深化责任制和责任追究工作，特制定本制度。

本制度适用于项目部主要负责人的事故事件的责任追究。

对于违反国家法律、法规规定，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

项目部按照国家法律、法规规定和本制度制订本单位事故事件责任追究制度。

（二） 事故等级划分

1. 生产安全事故一般分为以下等级：

（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

本制度中所称“以上”包括本数，所称“以下”不包括本数。

2. 其他事故事件按照国家有关行政管理部门的相关规定划分。没有具体规定的由项目部安全生产领导小组会议研究确定。

（三） 责任追究办法

1. 项目部事故事件的责任追究和处理方式分为诫勉谈话、通报批评和行政处分。

2. 诫勉谈话

问题较多且整改不力的，由项目经理对有关负责人和部室负责人进行诫勉谈话；

3. 发生有人员死亡及以上安全责任事故的单位，取消该单位当年评选先进的资格

4. 事故事件的有关人员的责任认定和追究，由项目部安全生产领导小组依据事故结案资料、上级鉴定意见或国家、行业、地方主管部门通报等事实情况进行研究、确定。

5.如本制度与国家法律、法规、政策以及上级有关规定和认定有冲突的，以国家法律、法规、政策以及上级有关规定和认定为准。

（四） 附则

1.本制度由项目部安全环保部负责制订、修订和解释。

2.本制度自印发之日起施行。

## 第十七条 特种作业人员管理制度

（一） 总则

为规范特种作业人员安全管理，杜绝无证上岗现象，防止人员伤亡事故，促进安全生产，根据国家有关法律、法规、办法及公司、管理处相关要求，制定本制度。

本制度适用于351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）项目部对特种作业人员的管理。

本制度所称特种作业，是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人的生命健康及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业范围，按照国家有关规定包括下列特种作业：

（1）电工作业；

（2）金属焊接与热切割作业；

（3）起重机械（含电梯）作业；

（4）场（厂）内机动车辆驾驶；

（5）登高架设作业；

（6）压力容器操作；

（7）经国家安全生产监督管理总局认定的其他作业。

4.特种作业人员必须具备以下条件

年满18周岁且不超过国家法定退休年龄；

经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病 、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；

具有初中及以上文化程度；

具备必要的安全技术知识与技能；

特种作业人员必须持有效证件上岗；

相应特种作业规定的其他条件。

（二）培训

1. 特种作业人员必须严格按照项目部规定积极参加安全教育培训。

2.特种作业人员，必须按国家规定的期限进行复审，复审不合格或未复审的，不得继续从事特种作业。

（三）管理要求

建立“特种作业人员管理台帐”，并及时更新。

加强对特种作业人员进行继续教育，保障培训时间、费用落实。

向特种作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

特种作业人员在独立上岗作业前，必须进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。

特种作业人员必须持证上岗。无证上岗的，及时退场或转换工种。

特种作业人员必须在规定的工种作业范围内作业，并随身携带操作证，随时接受监督检查。

特种作业人员有下列情形之一的，不得上岗工作：

未按规定进行复审或复审不合格的；

违章操作造成严重后果或违章操作记录达3次以上的；

无特种作业操作证的；

经确认健康状况已不适宜继续从事所规定的特种作业的。

离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

特种作业操作证不得伪造、涂改、转借或转让。

对安排不符合资格条件的人员从事特种作业的，按领导违章指挥严肃处理。

在作业中发生危及人身安全的紧急情况时，有权立即停止作业或采取必要的应急措施后撤离危险区等。

（四） 附则

1.制度由351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）项目部负责解释。

2.度自发布之日起实施。

## 第十八条 施工安全技术交底制度

（一）总则

1. 为了控制和消除施工生产过程中的技术安全或安全技术（以下统称：安全技术）等方面的不安全因素，防止生产安全事故的发生，根据国家《中华人民共和国安全生产法》、住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）等法律法规的有关规定，特制定本制度。

2.本制度适用于351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）项目经理部（以下简称项目部）。

（二）施工方案和安全技术交底的编制与审批

1.编制施工组织设计或施工方案时，必须依据国家和地方以及行业的有关规定、标准等，制订有针对性的安全技术措施及职业健康和环境保护措施，并经过项目部技术负责人、项目部经理和公司技术负责人、驻地办总监理工程师、总监办总监理工程师以及建设单位有关部门审批和批准。

2. 危险性较大的分部分项工程和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程必须按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》和《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部令2007 年 第1号）的有关规定执行。确保编制人员和审批、批准程序依法合规，内容全面、具体，符合国家和地方以及行业的有关规定、标准等。

（三）施工方案和安全技术交底的实施

1.施工方案和安全技术交底要经过逐级讲解、交底和签认。

（1）项目总工应向各分部分项工程负责人和施工、机械设备技术人员以及安全管理人员进行相对应分部分项工程的讲解和交底。

（2）各分部分项工程负责人和技术人员将专项施工方案和专项安全施工方案细化为具有可操作性且易于接受的作业指导书，并向所有现场作业人员、管理人员以及安全管理人员进行讲解和交底。

2. 各级讲解和交底均以书面形式进行并各方签认，并注明签认时间。

3.各级讲解和交底的签认记录等各项原始资料由项目部工程部和安全环保部予以妥善保存。

（四）施工方案和安全技术交底的验收与管理

1.施工现场执行施工方案和安全技术交底过程中涉及人员资格以及大型机械设备、临时设施和安全防护装置的，按照谁主管、谁负责的原则，由人事部、物设部、工程部会同安全环保部，分别对人员资格、机械设备、临时设施和安全防护装置等安全技术性能和依法合规性进行验收并签认。

2.各分部分项工程负责人是执行施工方案和安全技术交底的第一主体责任人，技术人员对执行施工方案和安全技术交底情况负技术管理责任，现场专职安全人员对执行施工方案和安全技术交底情况负监督责任。

（五）安全技术推广与应用

1.认真总结、推广安全生产中的技术革新和技术改造成果，积极采用新的安全技术，不断促进安全技术进步。

（六） 附则

1.本制度由项目部安全环保部负责制定和解释。

2. 本制度自印发之日起施行。

## 第十九条 特种设备安全管理规定

（一）总则

1.为了加强特种设备安全管理工作，确保从业人员生命和国家财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规，特制定本规定。

2.本规定适用于351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下简称项目部）的特种设备安全管理工作。

（二） 职责

1. 物设部履行对特种设备安全管理职责，负责完善和细化特种设备安全管理制度，并严格执行。安全环保部主要负责对部特种设备安全管理过程的监督、指导。

2.其它部门和岗位的人员对本岗位所涉及到的特种设备安全管理负相应责任。

3.设部要对在用的特种设备进行动态管理，单独建立特种设备台账。

（三）特种设备的使用与管理

1.特种设备使用前，项目部物设部应依据有关特种设备的法律、法规、标准、规范以及产品说明书和使用说明书等，编制特种设备安全技术操作规程，并严格执行。项目部物设部应定期汇总、修订、发布特种设备安全技术操作规程。

2. 特种设备使用前，按照国家和行业的有关规定，在使用地的技术质量监督部门、行业主管部门进行备案。属于在使用地需要重新接受安全检验的特种设备，应主动申请检验。

3. 特种设备作业必须由具备资格的特种作业人员进行指挥和操作。

7. 特种作业人员必须按照特种设备安全技术操作规程进行指挥和操作。施工生产现场负责人应对依规操作进行现场管控。

8. 物设部制定和执行特种作业的检修、保养、检查制度，保证责任到人，检修、保养、检查记录齐全。

9.安全环保部定期、不定期地对下列主要工作进行监督检查，对不符合规定的，立即下达隐患整改指令书，并督促落实整改。

特种设备的各类证书、安全检验和备案手续是否齐备。

特种设备作业人员是否符合要求。

特种设备的安全技术操作规程是否制定、现场张挂，并得到执行。

特种设备安全管理职责是否明确且落实。

检修、保养、检查记录是否齐全、有效。

10. 属于国家、行业等强制淘汰、报废的特种设备，特种设备的产权单位必须依法对其进行淘汰、报废。

（四）附则

1. 本规定由项目部安全环保部负责制定和解释。

2.本规定自印发之日起施行。

## 第二十条 危险品安全管理制度

（一） 总则

1.为了加强对危险品的安全管理，保障员工生命、财产安全，保护环境，根据国家《危险品安全管理条例》，制定本办法。

2.本办法适用于351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）项目部（以下简称项目部）采购、储存、发放与使用危险品的安全管理。

3.危险品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品，以国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门公布的危险品目录为准。

4.危险品安全管理，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。项目部采购、储存、发放与使用危险品必须遵守国家有关法律法规、规程标准等的规定，落实项目的主体责任。

（二） 危险品安全管理职责

1.项目部的物设部门是危险品管理的主体责任部门，安全环保部门是危险品管理的监督责任部门，其它部门和岗位的人员对本岗位所涉及到的危险品管理负相应责任。

2.任何单位和个人对违反国家有关危险品管理的法律法规、规程标准以及本办法的行为，有权向安全环保部举报。

（三）危险品的采购、储存、发放与使用的管理

1.危险品的采购

项目部危险品使用部门（人员）根据需求编制采购计划，计划中必须注明使用部位、用途、数量、管理人名单以及存储方式等等，经项目主管领导审批后，由物设部门负责采购。

采购前，经营部应对危险品经营单位进行资格审查，不得采购无合法经营资质的经营单位销售的危险品。

以规避安全风险为原则，采购合同必须依法明确购销双方责任。

危险品到场入库前，物设部应组织验收和签认，确保危险品规格、质量、包装等与采购合同约定一致，生产许可证、产品合格证等齐全、有效并保证危险品处于稳定的安全状态。

2.危险品的储存

危险品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。需要进行审批的专用仓库及其管理人员等必须严格履行审批手续，并获得政府安监或公安等部门批准。

危险品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。

物设部建立危险品出入库核查、登记制度，对剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险品，应当将其储存数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门和公安机关备案。

危险品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。储存剧毒化学品、易制爆危险品的专用仓库，应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。项目部对其危险品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验，安全环保部进行不定期抽查。

3.发放与使用

危险品发放必须由专门人员负责，需要持有上岗资格证书的，必须持有效证件上岗。

危险品发放和领用必须建立台账，保持账物相符。

危险品发放和领用必须由使用部门提出书面申请，填写领用单，经项目部物设部、安全环保部初审，项目分管领导批准，方可领用和发放。负责发放的人员要留存经批准的领用单，并及时登记台账。

每日停止施工生产前，负责发放的人员要与使用部门负责人对危险品使用情况进行核实。尚未使用的，退回专用仓库，并办理退库手续。

施工生产现场使用危险品必须遵守相关规程标准和产品使用说明以及施工方案等。

使用民爆器材，必须制定安全可靠的施工作业方案，并按地方公安部门要求，报送施工作业方案等各项报审资料并获得批准后，严格按照施工作业方案组织实施。

危险品现场使用时，必须严格执行项目负责人现场代班作业制度，并保证危险品始终处于项目管理人员视线控制范围内，以避免丢失。

（四） 附则

1.本办法由项目部安全环保部负责制定和解释。

2.本办法自印发之日起施行。

## 第二十一条 职业健康安全环保文件档案管理规定

（一）总则

1.为了规范文件档案的管理，确保文件档案的完整性、合理性、科学性，特制定本规定。

2.本规定适用于351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下简称项目部）有关的文件档案的管理。

（二） 职  责

1.项目部综合办公室负责本单位文件的收集、整理，项目部档案管理部门负责本单位文件档案的归档和保管。

（三）文件档案的内容及保管期限

文件档案包括：会议资料、规章制度、管理工作文件、上级机关颁发的贯彻执行的有关文件和下级单位报送的有关文件等。

1. 会议资料包括下列内容，并按保管期限规定进行管理：

重要会议的请示、批复、通知、会议手册、报告、讲话、总结、决定、议程、纪要、名单、签到表、声像文件材料。

重要会议的典型材料、代表发言材料、交流材料、简报。

讨论未通过的文件材料。

一般专业会议的相关文件材料。

2.管理工作文件材料包括下列内容，并按保管期限规定进行管理：

安全生产预警及应急救援预案、年度计划、总结等。

目标管理责任书。

“安全生产月”等活动的计划、总结、图片、声像资料。

安全检查的计划、通报、检查记录、整改记录、图片、声像等文件材料。

事故报告、报表（事故快报、年报、月报）、调查分析及处理材料、声像文件材料。

安全生产控制指标考核文件材料。

安全教育活动的文件材料。

安全生产领导小组重要的日常事务文件材料。

安全报表（年报、月报）。

3. 上级机关颁发的本项目应贯彻执行的有安全生产工作的文件材料，包括下列内容，并按保管期限规定进行管理：

（1）与本项目经营事务相关的批复、决定、意见等重要文件材料。

（2）需要贯彻执行的国家、行业法律、法规、标准和规定等文件材料。

（3）与本项目经营事务相关工作有关的重要日常事务性文件材料。

4.项目报送的有关文件包括下列内容，并按保管期限规定进行管理：

（1）重大问题的专项报告。

（2）年度计划、总结、统计材料等一般文件。

（3）伤亡事故情况统计分析表（年报、月报）。

（四）  附则

1.本规定由项目部安全环保部负责制定和解释。

2.本规定自印发之日起施行。

## 第二十二条安全生产教育培训制度

（一）总则

为加强和规范安全生产教育培训工作，提高从业人员安全生产素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》、《注册安全工程师管理规定》、《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》及有关法律法规，制定本办法。

本办法适用于351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下简称项目部）。

项目部对所有从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。未经安全生产教育或经培训考核不合格的，不得上岗作业。

人力资源部门是项目部安全生产教育培训工作的主体责任和管理部门。安全环保部门是项目部安全生产教育培训工作的监督管理部门，并在业务范围内协助人力资源部门开展有关工作。

（二） 项目负责人、安全生产管理人员的安全生产教育培训

1.项目负责人和安全生产管理人员应接受安全生产教育培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

2. 主要负责人的安全生产教育培训包括下列内容：

（1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；

（2）安全生产管理、安全生产技术的基本知识；

（3）事故预防、应急管理和救援组织以及事故报告、调查、处理的有关规定；

（4）职业危害及其预防措施；

（5）国内外先进的安全生产管理经验；

（6）典型事故和应急救援案例分析；

（7）其他需要培训的内容。

3.安全生产管理人员的安全生产教育培训应包括下列内容：

国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；

安全生产管理、安全生产技术、职业健康等专业知识；

伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；

应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；

国内外先进的安全生产管理经验；

典型事故和应急救援案例分析；

其他需要培训的内容。

4.项目负责人和安全生产管理人员安全生产教育培训依照国家安全生产监管监察部门或相关行业主管部门制定的安全生产教育培训大纲实施，并满足初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时的规定。

（三） 其他从业人员的安全生产教育培训

1.项目部从业人员上岗前必须经过公司（厂）、项目部（车间）、班组三级安全生产教育培训。

项目部可以根据工作性质对其他从业人员进行安全生产教育培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等安全生产知识和技能。

2.项目部岗前安全生产教育培训内容应包括：

安全生产状况及规章制度；

工作环境及危险因素；

作业现场安全标准化；

所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故，以及安全职责、操作技能及强制性标准；

现场安全检查与隐患排查治理；

自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；

个人劳动防护用品的使用和维护；

预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；

有关事故案例；

其它需要培训的内容。

3. 班组级岗前安全生产教育培训内容应包括：

班组安全生产的组织管理；

岗位危险有害因素及安全操作规程；

岗位自检、互检和交接检查的重点、方法及程序；

岗位之间工作衔接配合的安全与职业健康事项；

作业条件与环境改善；

危险源和隐患辨识；

有关事故案例；

其它需要培训的内容。

4. 新上岗从业人员安全生产教育培训时间不得少于24学时。班组长每年接受安全生产教育培训的时间不得少于24学时，班组其他员工每年接受安全生产教育培训的时间不得少于16学时。

5. 从业人员在单位内调整工作岗位或离岗半年以上重新上岗时，应当重新接受项目部和班组级的安全生产教育培训。

6.项目部实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，对有关从业人员重新进行有针对性的安全生产教育培训。

7.特种作业人员必须接受相应的安全技术培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

8. 必须保证新上岗的从业人员具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的安全生产知识和技能后，方可安排上岗作业。

9.注册安全工程师的继续再教育按照国家有关规定执行，每个注册周期内继续教育时间累计不得少于48学时。

（四） 安全生产教育培训的组织实施

1.项目部明确安全生产教育培训工作的主体责任和归口管理部门以及监督管理部门，制定年度安全生产教育培训计划，认真组织实施，并报上级主管部门备案。

2.保证安全生产教育培训工作所需资金。

3.建立健全从业人员安全生产教育培训档案，详细、准确记录培训考核情况。

4.安排从业人员进行安全生产教育培训期间，应当支付工资和必要的费用（违反安全规定接受处罚后的强制培训除外）。

5. 从业人员应主动接受安全生产教育培训，培训时限满足有关规定。

（五） 监督管理

1.项目部进行安全督查时，应对安全生产教育培训情况进行监督检查，并督促按照国家有关法律法规和本办法开展安全生产教育培训工作，检查主要包括以下内容：

（1）安全生产教育培训制度、责任分工、计划的制定及其实施的情况；

（2）特种作业人员持证上岗的情况；

（3）建立安全生产教育培训档案的情况；

（4）其它需要检查的内容。

（六） 附则

1.本办法由项目部安全环保部负责制定和解释。

2.本办法自印发之日起施行。

## 第二十三条 分包单位安全管理考评制度

（一）总则

1. 为加强对劳务分包单位的安全生产管理，特制定本制度。

2.本办法适用于351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下简称项目部）。

3.项目部根据国家、行业和地方主管部门有关规定，依照工程特点和需要合法分包工程，建立严格的审查、准入、清退机制，明确安全、环保职责，分级管理，严格杜绝非法分包。

（二）劳务分包单位资质审查

1.项目部严格遵守国家、行业和地方政府的有关规定，优先选用合格分包商名录中的单位。

2.发包方必须对劳务分包单位的资质进行认真会审，并按照项目部合同管理的审批程序予以审批。经审查不合格或未经审查的，不得选用。

3.劳务分包单位资质审查主要包括以下内容：

政府建设主管部门核发的满足分包工程要求的专业承包/劳务分包项目资质；

政府主管部门颁发的项目《安全生产许可证》；

项目经理和专职安全管理人员应持有政府主管部门颁发的安全生产考核合格证书；

特种作业工种从业人员岗位证书齐全。

4.发包方动态地对劳务分包单位的各项资质予以核查，确保合法有效。

（三）发包与承包单位双方安全生产责任、义务

1. 发包单位按照国家、行业有关规定及合同约定分包工程，落实对劳务分包单位的安全生产管理责任，严禁分包工程再次分包。

2.发包单位与承包单位/劳务分包单位签订合同时，必须同时依法签订《安全生产管理协议书》，明确双方的责任和义务，严禁违法签订含有免责等条款的无效合同。

3.发包单位必须对承包单位严格管理，对不服从发包单位管理和监督，施工现场管理混乱，发生各类安全事故以及给发包单位造成信誉或经济损失的承包单位/劳务分包单位，必须予以清退。

4.承包单位/劳务分包单位必须严格执行国家、行业、地方政府有关的法律法规等，服从发包单位的管理，严格落实发包单位的各项规章制度。

（四） 施工过程的安全生产管理

1.施工前，项目部组织劳务分包单位对施工过程中的危险源进行辨识，制定预控措施。

2. 施工前，项目部对劳务分包单位人员进行培训教育和安全生产技术交底以及考核，并由双方人员签字确认。考核不合格的人员不得上岗。

3. 项目部指派专门的管理人员、技术人员、专职安全监督人员对劳务分包单位施工现场进行管理，保证现场组织、现场布置、施工方案和措施的落实情况以及劳务分包单位人员实际操作情况等进行有效的监督和管理。

4. 经常组织对劳务分包单位履行安全生产协议和执行安全生产规章制度情况的监督检查，及时纠正违章违纪行为和安全隐患。

5.定期召开现场安全生产会议和组织现场安全生产检查，劳务分包单位人员必须参加，发现生产安全事故隐患，应立即整改或下达整改通知，限期、定人、定措施予以整改和验收。

（五） 附则

1.本制度由项目部安全环保部负责制定和解释。

2.本制度自印发之日起施行。

## 第二十四条 施工现场临时设施安全管理规定

（一） 总则

1.为规范351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下简称项目部）施工现场临时设施的安全管理工作，特制定本规定。

2.本规定适用于项目部施工现场临时设施搭设、拆除、验收、检查、使用的过程控制与管理工作。

（二）临时设施安全管理的主要内容

1. 临时设施计划

（1）根据项目规模和现场环境，本着保障安全和科学合理的原则做好临时设施计划。

（2）项目部临时设施计划按以下原则编制：

有效利用场地的使用空间，对施工机械、生产生活临建、材料堆场等进行最优化的布置，确保满足安全生产、文明施工、方便生活和环境保护的要求。

科学规划现场施工道路和出入口，保证车辆、机械设备的进出场安全和物资运输安全，并尽可能的减少对周边环境的影响。

尽量避免或减少因临时设施导致的立体交叉作业。

临建围墙、临建大门、临时道路、临时加工场地、临时供水设施等应符合行业和地方政府主管部门的标准要求。

临时供电设施（临时电缆、临时配电箱）按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005和《临时用电方案》布置。

2.临时设施及其材料的采购或者租赁由专人负责，必须采购或租赁质量合格产品。需要国家或地方政府技术质量监督、安全监督等部门认证的产品，必须采购经过认证的产品。

3. 临时设施搭设

（1）项目部严格遵守有关安全法律、法规、规范、标准，并根据施工总平面图以及建设单位的其他要求，搭建临时设施。临时设施搭建必须符合标准化要求，避免安全间距等不符合规范等的要求。

（2）项目部搭设施工生产和办公、生活场所的临时设施前需制定周密的搭设方案，并经项目部经理、工程技术、施工生产负责人审批后实施。行业主管部门或建设单位有临时设施搭设方案审批程序的，遵照执行。临时设施搭设属于危险性较大分部分项工程范畴的，按照行业主管部门规定的有关程序办理。

（3）需要由产品供应商或协作单位进行临时设施搭设的，项目部组织对其资质进行审查，严禁选用不具备相应资质的单位进行临时设施搭设。

（4）临时设施搭设人员要具备上岗作业资格，在作业过程中严格遵守安全技术规程。

（5）项目部工程部应指派专人在临时设施搭设现场对其作业进行指导，确保按照方案和安全技术规程作业。安全环保部门进行巡视和监督，发现违章和隐患，立即制止。

4.临时设施验收

（1）临时设施搭建完成后，项目部组织质量、安全等部门对其进行验收。验收需经各部门签认并最终由项目部技术负责人进行总签认。未经验收或未通过验收的临时设施，不得使用。

（2）使用临时设施的协作单位、部门等，派人参加验收，对验收结果予以确认，对认为不符合规范的临时设施应在得出验收结论前，予以指出。

5.临时设施管理

（1）主体责任

经验收确认合格的临时设施，管理的主体责任分为管理的主体责任和使用的主体责任。

管理的主体责任落实到项目部分管生产领导和施工管理部门，需对临时设施的使用进行日常督导和管理，确保临时设施保持安全状态。

使用的主体责任落实到使用临时设施的协作单位、部门等，需做好日常维护、保养、检查等日常工作，确保临时设施保持安全状态。

（2）监督责任

监督责任落实到项目部分管安全工作的领导和安全环保部门，需做好现场检查、监督工作，发现安全隐患，必须立即下发整改通知书，责成专人限期整改。

（3）项目经理对临时设施的安全管理负总责。

5.临时设施拆除

（1）项目部严格遵守有关安全法律、法规、规范、标准，制定临时设施拆除计划和方案，经项目部经理、工程技术、施工生产负责人审批后实施。行业主管部门或建设单位有临时设施拆除方案审批程序的，遵照执行。临时设施拆除属于危险性较大分部分项工程范畴的，按照行业主管部门规定的有关程序办理。

（2）需要由产品供应商或协作单位进行临时设施拆除的，项目部应组织对其资质进行审查，严禁选用不具备相应资质的单位进行临时设施的拆除。

（3）临时设施搭设人员要具备上岗作业资格，在作业过程中严格遵守安全技术规程。

（4）项目部工程部应指派专人在临时设施拆除现场对其作业进行指导，确保按照方案和安全技术规程作业。安全环保部进行巡视和监督，发现违章和隐患，立即制止。

（三）附则

1. 本规定由项目部安全环保部负责制定和解释。

2.本规定自印发之日起施行。

## 第二十五条 安全生产监督管理机构设置管理办法

1.为全面落实项目安全生产主体责任，规范安全生产监督管理机构设置工作，根据国家《中华人民共和国安全生产法》、住建部《建筑施工项目安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）等法律法规，结合351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下称项目部）实际，特制定本办法。

2.本办法适用于项目部。

3.项目部按规定设置与生产经营相适应的安全生产监督管理机构，足额配备合格的专（兼）职安全生产管理人员，在主要负责人的领导下开展安全生产监督管理工作。

4.在提出部门和岗位设置计划时，要符合相关法律法规对安全生产监督管理机构和人员的规定。

5. 设置负责安全生产监督管理工作的独立职能部门，按照国家、行业相关规定，足额配备合格的专职安全生产监管人员。

6.项目部对安全生产管理机构、人员配置情况进行定期、不定期监督检查，对存在问题，提出整改意见，并监督整改到位。

7. 本办法由项目部安全环保部负责制定和解释。

8.本办法自印发之日起施行。

## 第二十六条 危险源辨识、评价管理规定

（一）目的

1.根据有关国家、地方和行业主管部门颁布的法律法规要求，持续充分辨识项目部在办公、生产和服务过程中的危险源，从中评价出重大危险源、不可接受的风险，为项目部职业健康安全风险的有效预防和控制提供依据。

（二）适用范围

1.适用于对项目部施工生产和办公活动及进入工作场所的人员、设施、物资、设备等存在的危险源识别和风险评价。

（三）职责

1.项目部负责组织办公区危险源辨识、风险评价与更新，指导、检查项目部危险源辨识、风险评价与更新工作，建立项目部危险源清单和重大危险源清单。

2. 项目部技术负责人负责领导危险源辨识与风险评价工作。负责审定项目危险源和重大危险源。

3. 项目部综合办公室负责组织办公区域危险源辨识、风险评价与更新工作。

4.项目部安全环保部负责收集、汇总危险源辨识及控制标准，汇总调查评价结果，经项目部领导审批后存档。

5.项目部技术负责人负责组织开展本项目部危险源辨识和风险评价及审定工作。

6.项目部安全环保部负责本项目危险源辨识和风险评价情况上报工作。

（四）控制程序

1.管理流程图

2. 定义

危险源指可能带来人员伤害、职业病、财产损失或作业安全破坏的根源或状态，实质就是存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制而导致的意外释放或有害物质的泄漏。重大危险源是指具有或能够产生重大危险、危害的根源或状态。

3.危险源辨识与风险评价依据

（1）相关的法律法规和其它要求，详见《法律法规与其它要求识别和控制程序》；

（2）项目部管理方针。

3.步骤

为确保危险源及环境因素能有效辨识，充分并能涵盖所有作业活动，应首先对产品实现的过程进行充分识别，包括：

(1)施工工艺流程分析；

(2)生产中拟采用的施工机械和装备分析；

(3)生产中可能使用的危险品；

(4)生产中计划使用的材料；

(5)以往的与该施工活动相关的事故经历；

(6)安全装置、防护设施、设备、个人使用的防护用品配置；

(7)与安全相关的重要和关键岗位及特种作业岗位。

对以上的生产过程分析后得出以下内容，为危险源、环境因素辨识提供依据：

1)施工工艺流程图；

2)施工总体平面布置图；

3)施工生产使用的机械、设备和工具、物料清单；

4)安全装置、防护设施及设备、个人防护用品配置清单；

5)危险品清单；

6)重要和关键岗位清单及特种作业岗位清单；

7)发生过的与该施工活动相关的事故经历；

8)作业指导书及管理办法。

4.辨识的要求

1.危险源和环境因素辨识的范围须包括：

——三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态。

——三种时态：过去、现在、将来。

——所有进入施工现场的人员的活动，包括：

(1)内部人员；

(2)访问者，实习生，外审员，政府主管部门、执法机构人员，外部参观人员，监测机构人员等；

(3)合同方人员。

——所有施工现场内的设施，如：建筑物，机械，装置，设备，物资，车辆等，不论是自有的，还是租赁的，或是由建设单位，承包方所提供的；

——职业病及其他伤害危害因素的识别，应包括：

1)可能导致尘肺病的粉尘类危害因素；

2)可能导致皮肤病的危害因素；

3)可能导致耳鼻喉口腔疾病的危害因素；

4)物理性危害因素；

5)化学性危害因素；

6)生物性危害因素；

7)生理心理性危害因素；

8)行为性危害因素等。

2.确保危险源辨识的充分性，辨识出的危险源须覆盖：

——以往发生过的事故原因；

——基于长期实践总结归纳出的行业有关规定；

——现有管理办法及作业指导书中的安全注意事项；

——安全检查表中的项目部。

5.危险源辨识方法

（1）询问与调查；

（2）现场观察；

（3）经验法；

（4）对照有关标准、法规、检查表等进行判断。

一般以工作任务实施步骤或施工工艺流程为主线，综合利用以上方法进行识别。

危险源识别后得出危险源清单，包括涉及生产过程、危险源、可能导致的事故、危险程度等内容。

6.风险评价方法

项目部危险源评价采用LEC评价法，该法是针对生产作业条件下，发生事故危险性的评价，该方法将事故的可能性L和人员暴露情况E以及发生事故后果的严重度C作为硬性生产作业条件危险性的三个要素，分别确定三个要素的评价等级分数，并按式（1）计算三者分数的乘机，从而得出生产作用条件的危险分值D：

D=L*E*C （式1）

D—生产条件危险性                   L—事故发生的可能性分值

E—人员暴露情况分值                 C—事故发生后果严重度分值

D.  L.  E.  C的分值确定如以下各表：

L表：事故发生的可能性分值

E表：人员暴露情况分值

C表：事故发生后果严重度分值

D表：生产条件危险性

| 危险程度 | 稍有危险，可以接受 | 一般危险，需要注意 | 显著危险，需要整改 | 高度危险，需立即整改 | 极其危险，不能继续工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性分值 | 〈20 | 20~70 | 70~160 | 160~320 | 〉320 |
| 危险性级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |

风险评价后得出重大风险（级别大于四级）及其重大危险源清单，包括涉及生产过程、重大危险源、可能导致的事故等内容。同时评价出一旦发生事故易造成重大人身伤亡、财产损失的安全事件，确定需制订应急预案的突发安全事件清单。

7 .危险源辨识、风险评价结果

（1）项目部危险源辨识及清单的发布

1）由项目部安全环保部组织，会同项目部物设部、工程部、综合办公室等相关人员组成评审小组，按分部、分项工程和生产过程内容，对可能存在和已经存在的危险源进行辨识，并按评价方法进行评价，经项目部技术负责人审批后确定项目部危险源清单和重大危险源清单。

2）清单中针对项目部的危险源及重大危险源由项目部综合办公室单独发布，监督实施。

（2）专家评审

对生产过程中存在的风险源进行专家评审。

8.风险控制

（1）风险控制策划的原则

1）首先考虑消除危险源；

2）然后再考虑降低风险，即降低伤害或损坏发生的概率或潜在的严重程度；

3）最后考虑采用个体防护设备。

（2）实施风险控制的方法

1）制定目标、管理方案；

2）制定运行控制程序或管理办法；

3）培训与教育；

4）制定应急预案；

5）加强现场监测或监督检查；

6）保持现有措施。

（3）安全环保部负责对项目部风险控制策划进行监督、指导和服务。

9 .危险源的更新

（1）当发生下列情况时项目部须重新进行危险源识别和风险评价：

当法律、法规及行业规定要求发生较大变更时；

当工作（作业）场所、内容、方法及使用的设备设施和材料等发生变化时；

当顾客及相关方有投诉、处罚或发生事故且该因素未被识别或评价为重大危险源时；

采用四新时；

管理方针有变化或管理评审要求时。

（2）项目部综合办公室、安全环保部及各部门对危险源的重新识别和风险评价按上述相应步骤进行。

10. 项目部须在开工后编制施工组织设计阶段时，及时进行危险源辨识与风险评价工作，建立危险源和重大危险源清单及风险控制计划。

（五）记录

1.危险有害因素辨识及控制标准

2.重大危险源清单

（六）附则

1.本规定自下发之日起实行。

2.本规定由项目部安全环保部负责解释和修订。

## 第二十七条 施工安全日志管理办法

（一）总则

1. 安全日志是施工现场安全生产管理活动的最原始的记录证据，要求每日系统、全面、真实记录现场的各项安全管理工作的计划安排、执行情况和其他相关的管理活动内容。是专职安全员每天安全施工的真实写照，也是工程施工安全事故原因分析的依据，施工安全日志是在整个工程档案中具有非常重要的位置，现结合项目部实际，特制订本办法。

（二）适用范围

1.项目部专职安全管理人员

（三） 职责

1.项目部安全环保部负责对施工安全日志的监督和检查。

第2.项目部经理部安全总监负责对施工安全日志的检查。

3.项目部安全环保部负责上报资料。

（四）安全日志填写要求

1.安全员日志作为安全员日常安全巡查的一项重要内容，每个专职安全员必须认真填写。记录时间从工程开工时起到竣工验收时止，逐日记载，不许中断。

（1）安全施工日志由现场管理安全人员本人填写，不能代写；

（2）填写日志应认真及时、字迹清楚、记录准确、用词规范、完整真实，必须妥善保管；

（3）日志记录者应根据当日所有工作内容和行动结果进行填写，应从进场开始逐日记录，连续编号不得间断，最好每月一本，并有封面；

（4）日志不得任意涂改、伪造、随意抽撤、损毁

（5）日志必须本人填写，不得代签。

（五） 施工安全日志填写基本内容

（1）基本内容包括日期、天气的填写；

（2）施工内容包括了施工活动、工作班组及进度情况；

（3）主要记事包括了①巡检（发现安全事故隐患、违章指挥、违章操作及隐患整改落实等）情况；②设备设施进场记录（数量、产地、牌号等）；③设备设施验收情况；④安全防护情况⑤专项活动包括培训教育、安全技术交底、安全会议等开展情况；⑥其他特殊情况。

（六）附则

1.本办法自下发之日起实行。

2. 本办法由项目部安全环保部负责解释和修订。

施 工 安 全 日 志

| 日 期 |  | 天气 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要施 工内容 |  |
| 安 全 生 产 情 况 | 有无事故发生 | 有□ 无□ |
|  | 事故简 要情况 |  |
|  | 安 全 活 动 |  |
|  | 现 场 存在的 隐 患 |  |
|  | 隐 患 整 改 情 况 |  |

注：本表由专职安全员本人填写

## 第二十八条 生产安全事故应急预案管理制度

（一）总则

1.编制目的

为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对生产安全事故及突发事件的防范，及时、科学、有效地做好安全事故发生后的救援处置工作，确保项目生产经营过程中出现生产安全事故及隐患时，能够及时有效地进行应急救援，最大程度地降低因生产安全事故所造成的人员伤亡、财产损失和对环境的危害，制定351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）项目部生产安全事故应急预案管理制度。

2.编制原则

按照“预防为主，常备不懈；统一领导，分级管理；资源共享，反应迅速”的原则。

3.编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》；

（3）《建设工程安全生产管理条例》；

（4）《生产安全事故应急预案管理办法》；

（5）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》；

（6）国家相关的法律法规、行政规章和地方性法规和规章。

（7）上级单位的有关规定，结合我项目的实际情况制定本应急预案。

4.适用范围

本应急预案适用于351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）项目部可能发生的重大安全事故和突发紧急事件的控制和处理。对于一般性安全事故事件和突发事件可以参照执行。

重大安全事故和突发事件的界定：

（1）可能或已发生人员死亡（含失踪）的各类事故；

（2）发生一次重伤2人以上的各类事故；

（3）集体急性职业中毒、食物中毒和其他中毒、传染病；

（4）发生关系到安全生产的自然灾害等突发事件。

（二） 组织机构与职责

1.应急领导机构与职责

项目部成立应急指挥部，指挥长由项目经理担任，项目部书记、总工程师和安全分管领导担任副指挥长，成员由项目部各部门负责人及下属施工队负责人组成。设置值班室及24小时值班应急电话。

应急指挥部根据国家有关法律法规的规定、当地建设行政主管部门制定的应急救援预案和公司、业主应急救援预案，结合工程特点制定项目应急预案，配备应急救援器材、设备，定期组织演练，组织开展事故应急知识培训教育和宣传工作。

在接到事故现场人员的报告后，应急指挥部必须组织应急队伍迅速到达事故发生现场，指挥现场应急人员开展应急救援，并采取措施控制危害源防止事故的进一步扩大，最大限度地减少事故造成的人身伤亡和财产损失，保护好事故现场并及时向项目应急领导小组和地方政府主管部门报告事故情况。

（三）危险源及风险分析

1.根据《企业职工伤亡事故分类》和项目工程特点，在生产过程中可能发生的环境、安全事故和突发紧急事件主要有：

（1）可能出现的生产安全事故（坍塌、触电、坠落、机械伤害、物体打击、起重伤害、火灾、交通伤害及其它伤害）；

（2）特殊气候影响引起的突发紧急事件（大风、沙尘暴、地震等）；

（3）传染病、职业病危害等。

（四） 应急响应制

1.响应分级

（1）应急响应分级

按照事故灾难的可控性、严重程度和影响范围，结合项目安全管理实际，将事故应急响应由高到低分为一级响应、二级响应、三级响应。

1）一级响应

当发生下列情况之一时，启动一级响应程序：

发生较大及以上事故，造成或可能造成3人（含）以上死亡，或造成10人（含）以上中毒、重伤，或造成1000万元以上直接经济损失的事故。

2）二级响应

当发生下列情况之一时，启动二级响应程序：

① 可能或已发生人员死亡（含失踪）的各类事故；

②发生一次重伤2人以上的各类事故；

③集体急性职业中毒、食物中毒和其他中毒、传染病；

④发生关系到安全生产的自然灾害等突发事件。

3）三级响应

当发生下列情况之一时，启动三级响应程序：

①发生一次重伤2人以下的各类事故；

②发生水上交通事故，等级为大事故以下的事故；

③其它轻微事故

2.响应程序

当发生并可能达到“一级响应”或“二级响应”所列事故时，启动项目级应急预案及项目下属单位（项目经理部）应急预案；当发生并可能达到“三级响应”所列事故时，启动项目经理部应急预案。

（1）一级响应程序

1）应急指挥部

①项目经理部接到事故、险情信息时应立即向上级单位应急指挥中心办公室报告；

②立即启动本项目应急预案，组织抢险救援组赶赴现场救援；

③执行上级单位应急指挥中心的有关指令，向事故、险情现场提供必要的资源支持，采取有效措施控制事故、险情发展，最大限度地减少损失；

④与事故、险情现场保持联系，负责向上级应急指挥中心和有关部门报告事故应急处理的最新动态；

⑤安排交通车，组织应急救护队；

⑥指定专人记录工作过程，保管来往函电、传真和通话记录等资料。

（2）二级响应程序

1）项目经理部接到事故、险情信息时应立即向上级单位应急指挥中心办公室报告；

2）立即启动本项目应急预案，组织抢险救援组赶赴现场救援；

3）执行上级单位应急指挥中心的有关指令，向事故、险情现场提供必要的资源支持，采取有效措施控制事故、险情发展，最大限度地减少损失；

4）与事故、险情现场保持联系，负责向上级单位应急指挥中心和有关部门报告事故应急处理的最新动态；

5）安排交通车，组织应急救护队；

6）指定专人记录工作过程，保管来往函电、传真和通话记录等资料。

（3）三级响应程序

1）事故单位安全管理部门（项目经理部值班室）接到事故、险情信息时，应及时向上级单位报告；

2）立即启动本项目应急预案，组织抢险救援组赶赴现场救援；

3）向事故、险情现场提供必要的资源支持，采取有效措施控制事故、险情发展，最大限度地减少损失；

4）安排交通车，组织应急救护队；

5）指定专人记录工作过程，保管来往函电、传真和通话记录等资料。

当事故、险情威胁解除后，项目经理部应按《安全事故快报制度》要求填报相关事故报表。

3.应急机构各岗位职能及职责

（1）应急总指挥职能及职责

1）分析紧急状态确定相应报警级别，根据相关危险类型、潜在后果、现有资源控制紧急情况的行动类型；

2）指挥、协调应急响应行动；

3）与项目外应急响应人员、部门、组织和机构进行联络；

4）直接监察应急操作人员行动；

5）最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全；

6）协调后勤方面以支援应急响应组织；

7）应急响应组织的启动；

8）应急评估、确定升高或降低应急警报级别；

9）通报外部机构，决定请求外部援助；

10）决定应急撤离，决定事故现场外影响区域的安全性。

（2）应急副总指挥职能及职责

1）协助应急总指挥组织和指挥应急救援任务，在总指挥不到岗的情况下履行总指挥职责，视事故险情确定副总指挥数量；

2）向应急总指挥提出采取的减缓事故后果行动的应急响应对策和建议；

3）保持与现场执行指挥及各应急小组组长的直接联系；

4）协调、组织和获取应急所需的其它资源、设备以支援现场的应急操作；

5）组织应急指挥中心前往事故现场参与应急救援；

6）定期检查应急响应组织、部门的日常工作和应急响应准备状态；

（3）抢险救援组职能及职责

1）在事故发生时，根据技术保障组制定的抢险方案，立即组织营救受害人员、迅速控制事态、进行工程抢险、消除危害后果。

2）协助医疗救护组抢救现场伤员；

3）安排抢险救援小分队，抢救现场物资；

4）保证现场应急救援通道的畅通等。

（4）后勤保障组职能及职责

1）协助制订施工项目应急响应物资资源的储备计划，按已制订的应急响应物资储备计划，检查、监督、落实应急响应物资的储备；

2）定期检查、监督、落实应急响应物资资源管理人员的到位和变更情况，及时调整应急响应物资资源的更新和达标；

3）定期收集和整理施工场区的应急响应物资资源信息、建立档案并归档，为应急响应行动的启动，做好物资源数据储备；

4）应急预案启动后，按应急总指挥的部署，有效地组织应急响应物资资源到施工现场，并及时对事故现场进行增援，同时提供后勤服务。

（5）医疗救护组组职能及职责

进行事故现场伤员的现场急救、转运和配合外部医疗单位救治等工作。

（6）安全保卫组职能及职责

主要职能及职责是组织人员对事故现场及周边地区和道路等进行警戒，控制，必要时组织人员有序疏散。

（7）通讯联络组职能及职责

负责对外联系、求援、情况报告、传达上级指示要求。

（8）善后工作组职能及职责

1）做好伤亡人员及家属的抚恤工作，确保事故发生后伤亡人员及家属思想能够稳定，大灾之后不发生大乱；

2）做好受伤人员医疗救护的跟踪工作，协调处理医疗救护单位的相关矛盾；

3）与保险单位一起做好伤亡人员及财产损失的理赔工作；

4）慰问伤员及家属。

（9）事故调查组职能及职责

1）保护事故现场；

2）对现场的有关实物资料进行取样封存；

3）调查了解事故发生的主要原因及相关人员的责任；

4）按“四不放过”的原则对相关人员进行处罚、教育，总结。

（四） 事故报告与事故处置

1.事故报告

（1）报告原则

应遵循“迅速、准确”的原则，在第一时间上报生产安全事故或突发紧急事件情况。

（2）报告程序

发生建设工程安全事故或突发紧急事件后，现场人员应立即向项目经理报告，项目经理应立即将事故情况按项目《生产安全事故快报制度》的有关规定组织上报。

（3）报告内容

发生建设工程安全事故或突发紧急事件报告的内容包括：

1）事故发生单位；

2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

3）事故的简要经过；

4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）；

5）已经采取的措施；

6）向当地有关部门报告的情况。

2. 事故处置

一旦发生安全事故或突发紧急事件，项目部应急指挥部在接到报告后，应迅速组织应急人员赶赴现场，在第一时间内项目部应急领导小组负责事故现场的指挥，组织人员、物资设备、车辆、通讯系统使用、调度工作，按应急预案组织抢救，启用应急响应和紧急疏散措施，并及时向上级单位报告。另外可直接向社会救助系统请求援助。

根据救援预案，按不同的受伤原因、伤害部位、伤害程度，对受伤者采取相应的救护措施，并及时做好伤员的转送工作。

在救护伤员的同时，应注意保护事故现场，及时组织人员疏散、撤离危险区域，防止事故进一步扩大。凡与事故、突发事件有关的物件、痕迹、残留物等应保持原样，如抢救伤员需要移动某些物件改变状态时必须做出标识和记录。

（五） 善后处置与事故的调查处理

1. 善后处置

善后处置工作由善后处理组负责组织开展，积极稳妥深入细致地做好善后处理工作，包括：稳定员工、受伤者及其家属的情绪；对安全事故或突发紧急事件中的伤亡人员、应急处置工作人员按规定给予抚恤或赔偿；与保险单位一起做好伤亡人员及财产损失的理赔工作等。

2.事故调查与处理

书面报告的基本内容是：事故发生及抢险救援经过；事故原因；事故造成的后果，包括伤亡人员情况及经济损失等；预防事故采取的措施；应急预案的效果及评估情况；应吸取的经验教训以及对事故责任单位、责任人的处理情况等。

事故、事件调查处理的权限及程序按项目《事故事件责任追究制度》，在实事求是、尊重科学的原则下，及时、准确地查明事故原因、性质和责任，对事故责任者按“四不放过”的原则严

（六）监督管理

1.演练

应急预案和应急计划确立后，应经过有效的培训。每年演练两次；每次演练结束，及时做出总结，对存有一定差距的方面在日后的工作中加以提高。

2.培训

应急预案和应急计划确立后，按计划组织项目部的全体人员进行有效的培训，从而具备完成应急任务所需的知识和技能。在项目开工前或半年进行一次培训，新加入的人员应及时培训。

3.奖罚

对在安全事故或突发紧急事件应急救援工作中做出显著成绩的集体和个人，按项目《奖惩制度》执行，由主管部门提出报经主管领导批准后给予表彰和奖励。

因参加应急救援受伤、致残或牺牲的人员，其医疗、抚恤待遇按照国家有关因公受伤、致残或牺牲的规定办理。

凡在安全事故或突发紧急事件应急救援工作中，因玩忽职守未做好准备工作和事故发生时，隐瞒事实真相，谎报实情，导致指挥救援工作失误，造成严重后果者，以及救援行动中借故逃避，临阵脱逃或拒不执行救援命令者，应进行严肃处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（七） 附则

1.本制度由项目安全环保部负责解释。

2.本制度自公布之日起实施

## 第二十九条 《安全护照》使用管理实施细则

1.为落实“以人为本”的科学发展观，贯彻集团、公司《安全护照》使用管理工作，进一步强化安全管理，保障从业人员的安全与健康，规范351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）的使用和管理，特制定本实施细则。

2.本实施细则适用于351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）及其分包单位的所有从业人员。

3.《安全护照》的自行印制、发放、管理、编号等由项目部自行组织。编号规则遵照“中冶股份《安全护照》使用管理办法（试行）”第六条之规定。《安全护照》的下载样式、自行印制等具体方式由项目部予以通告。

4.《安全护照》在从业人员经安全生产教育培训合格，经基本单位安全环保部门签字、盖章后发放给本人，无《安全护照》的人员不得在项目范围内从事生产经营、作业活动。

具体工作流程为：项目部的人事部及时向安全环保部门提供调入（进场）、调出（退场）人员的姓名以及身份证号码、拟上岗岗位等个人资料（见《安全护照》第6页）。安全环保部据此对调入（进场）人员进行安全教育、签认、发证、填写“《安全护照》发放信息汇总表（见附表1）”“《安全护照》持证人员基本信息登记表”（见附表2）等工作（附表1、附表2均需电子版）；按照人事部提供的信息，对调出（退场）人员及时收回其《安全护照》，并在附表1和附表2中进行变更和删除。

5. 施工现场人员应把《安全护照》和胸卡（胸卡的式样见《安全护照》第25页）配合使用，从业人员凭胸卡进入施工现场。

6.从业人员应认真遵守《安全护照》的有关条款和安全生产的法律、法规、标准、规范和各项安全管理规定，自觉服从项目的安全管理，杜绝“三违”现象的发生。

7.从业人员出现违章时，由现场安全管理人员及时进行纠正。并将违章情况记入《安全护照》的相关栏目。

8. 对于一年内发生3次违章的从业人员将由现场安全管理人员收回其《安全护照》。并对其进行安全生产教育。经教育合格后，再将《安全护照》发放本人。

9.从业人员应妥善保管《安全护照》和胸卡，如不慎丢失应及时报告，并申请补办。

10.进行安全检查时，对执行本实施细则情况进行检查。同时，对从业人员持《安全护照》和佩戴胸卡情况进行抽查。

11.项目部安全环保部做好动态管理工作。及时完成安全教育、签认、发证、填写“《安全护照》持证人员基本信息登记表”（见附表2）和《安全护照》发放信息汇总表（见附表1）等工作。

按照局规定，项目部每半年向公司上报“《安全护照》发放信息汇总表（见附表1）”和“《安全护照》持证人员基本信息登记表”（见附表2）。因此，项目部应于每年6月20日和12月20日前将附表1和附表2报至公司。

附表1：《安全护照》发放信息汇总表

附表2：《安全护照》持证人员基本信息登记表

第八条 本制度自印发之日起施行。

| 中冶交通《安全护照》发放信息汇总表 |
| --- |
| 填报单位：351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段） XX 项目部 |  | 单位：1册 |  |
| 序号 | 所属单位(项目部、项目部） | 合计 | 本项目人员 | 非本项目人员 |
|  |  |  | 小计 | 管理人员 | 特种作业人员 | 一般人员 | 小计 | 管理人员 | 特种作业人员 | 一般人员 |
| 填报人： 填报日期： 中冶交通《安全护照》持证人员基本信息登记表 |
| 单位： |
| 序号 | 姓名 | 人员类型 | 单位(局、项目部、项目部） | 护照编号 | 身份证号 | 违章情况 | 备注 |

填报人：                                                             填报日期 ：

## 第三十条“平安工程”考核评价制度

（一） 总则

根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《公路水运工程安全生产监督管理办法》等相关文件精神，结合我项目的实际情况，特制订“平安工地”考核评价（自评）制度。

（二）职责

1.考核评价组织机构及其职责

组  长：王军刚

副组长：姚记所 李新 庄超 李强 董振洋 谭志斌

组  员：兰强 蔡由亮 任金宇 张志雄 陈兵 高柏新

2.考核领导小组主要职责是：

（1）负责“平安工地“考核评比活动的检查、考核工作；

（2）向公司、监理及业主汇报评审结果；

（3）对检查中出现的有关问题进行及时处理；

（4）对完善“平安工地“工作提出咨询意见和建议；

（5）对优秀施工协作队伍进行奖励。

（三）考核评价标准

1.按照交通运输部和陕西省交通运输厅相关规定，并结合中冶交通建设集团有限公司关于平安工地建设等有关文件精神执行。

（四） 考核评价内容

1.按照“平安工地”考核评价标准执行。

（五） 考核评价程序

1. 项目开工准备阶段

项目部考核评价领导小组严格按照考核标准规定的内容，认真组织开展项目安全生产条件自查自纠，并形成考核自评意见，准备相关资料经监理审核通过后，报给建设单位，以供备案，严禁安全生产条件不满足要求的条件下自行开工建设。

2.项目施工阶段

严格落实专职安全员日常巡查制度，每日写安全施工日记、每周形成安全周报、每月形成各种月报表格，每个月至少自行组织一次全面自查活动，并将自评结果每月25日前报备给建设单位和监理单位。

2.项目交工验收前

严格对照交通运输部《公路水运工程“平安工地“考核评价标准 （试行）》组织全面自评工作，并整理好安全管理资料和考核备案资料以备建设单位考核评价和竣工备案，考核结果将纳入项目安全生产信用记录管理档案。

## 第三十一条 消防安全责任制度

（一）总则

1.为了加强和规范我项目的消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，防止火灾的危害，根据《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令），结合我项目实际情况，制定本制度。

（二）职责

1.防火消防员的安全生产职责

（1）遵守国家法令，学习熟悉安全防火法令、法规、宣传执行有关安全防火的规章制度；

（2）经常检查施工现场、宿舍、食堂、仓库等地的安全、防火工作，发现火险隐患，立即采取有效措施整改；

（3）对于各类防火器械的配备布置要求，及时提出合理意见，按期更换药物和维修保养；

（4）发现火灾隐患，通知立即整改，同时有权暂停施工，待消除火灾隐患，再行施工；

（5）如发生火灾，立即会同工地负责人组织指挥灭火，并即报火警“119”，使损失减少到最低限位。

（6）有计划的组织，对施工现场人员对其进行消防法规、消防知识的学习、宣传教育，使其自觉地遵守防火制度和消防安全操作规程。对重点部位、要害部位、特殊岗位的人员进行有针对性的进行消防安全培训。要求持证上岗。

2.项目的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责：

（1）贯彻执行消防法规，保障本项目消防安全符合规定，掌握本项目的消防安全情况；

（2）将消防工作与本项目的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；

（3）为本项目的消防安全提供必要的经费和组织保障；

（4）确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

（5）组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

（6）根据消防法规的规定建立专职消防队或义务消防队;

（7）组织制定符合本项目实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

3.全体职工都必须遵守消防法规，贯彻“预防为主，防消结合”的消防安全工作方针和履行“谁主管、谁负责”的消防安全原则，保障消防安全。

（三）工作流程

（四）过程控制

1.组建义务消防队

项目实行自上而下的逐级防火责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人。项目经理是本项目防火工作的责任人，对本项目的消防安全工作全面负责。项目经理部、施工队的主要负责人都是防火安全责任人，各工作岗位的职工都是本岗位的责任人。

本项目消防安全责任人如下：

| 重点防火部位责任人一览表 |
| --- |
| 序号 | 重点防火部位 | 责任人 | 备注 |
| 1 | 项目部工作区及生活区 | 张铃 |  |
| 2 | 工地试验室 | 盛斌懿 |  |
| 3 | 拌合站 | 张忠亮 |  |
| 6 | 钢筋场 | 暂无 | 未开工 |

2.设置消防安全设备

（1）施工现场应设置消防安全图识牌和防火宣传标识。

（2）重点防火部位须设“禁止烟火”警示标志。

（3）据施工现场的性质、规模等实际情况，须配备与之相适数量、种类的消防设施、器材。置放于明显和便于取用的位置。并维护保养好。保证其有效的使用功能。

（4）任何人不得随意移动和破坏消防设施。

3. 消防安全检查

项目部每月进行一次防火检查，检查的内容应当包括：

（1）火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

（2）消防车通道、消防水源情况；

（3）灭火器材配置及有效情况；

（4）用火、用电有无违章情况；

（5）消防安全重点部位的管理情况；

（6）易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；

（7）消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；

（8）防火巡查情况；

（9）消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；

（10）其他需要检查的内容。

防火检查应当填写检查记录，检查人员和被检查单位/部门负责人应当在检查记录上签名。并对发现的问题及时处理。

4.现场管理

（1）施工现场防火要求：

1）施工现场的平面图布置、施工方法和施工技术均应符合消防安全要求；

2）施工现场明确划分明火作业区和易燃可燃材料的堆放场地；

3）消防通道应畅通无阻，夜间设有照明和值班巡逻；

4）不得在高压架空线下面堆放可燃易燃物品和临时性建筑安装物品；

5）切割、焊接应按规程、规定的距离要求和措施进行作业，施工现场的氧气瓶、乙炔瓶使用时不得在太阳底下暴晒，且二者必须达到5米的安全距离

6）气瓶上的安全附件应完整而有效，否则严禁使用；

7）现场施工的焊接作业严格实行“十不”规定；

8）冬季使用煤炭取暖要符和防火要求，并指定专人负责；

9）施工用电应符合“现场临时用电规定”，加强电源管理以防止发生电气火灾。

10）仓库、油库、宿舍区和职工食堂必须配备相应的灭火器材，如灭火器、消防砂、消防水池等。

11）严禁在施工现场焚烧废料、弃渣，尤其是在靠近仓库、油库和山林等重点危险区域。

12）发现火情，并判断无法及时扑灭时，通知火警119，并报项目部，请求支援。

（2）化学危险物品、易燃易爆物品的消防安全规定：

1）严格遵守有关化学危险物品、易燃易爆物品消防安全管理的法律、条例、规定。

依法从事储存、运输、使用、购买、废弃处置等活动。各种类证件齐全有效，无超范围、超品种、超数量等违章违规行为。把化学危险物品的消防安全管理纳入生产经营业务的管理计划之中。配备专职或兼职的化学危险物品管理人员。严格管理各类化学危险物品，保障各项消防安全管理措施的贯彻落实；

2）落实“谁主管谁负责”的原则，健全消防安全管理组织，制定和健全岗位消防安全责任制，以及防火、防爆、防事故等制度。部门职能明确。

3）化学危险物品管理人员需责任心强，工作认真负责。懂有关化学危险物品的基本性质，掌握安全操作、保管、使用规程。必须进行业务技术、消防知识培训、持证上岗；

4）落实岗位责任制，对易燃、易爆物品购买，领取、使用、清退必须专人负责，登记清楚准确。严格按照“五双”管理制度执行。严禁在放置储存化学危险物品库房内设置办公室、休息室等。电器安装必须按化学危险物品仓库用电技术规范执行。实行逐级检查制度，经常定期或不定期进行检查，发现问题谁负责谁解决，及时消除不安全因素；

5）根据化学危险物品的特性，对有关部位或区域必须划设禁火区，并设警示安全标志,如禁止烟火等。内部消防安全管理必须规范有序。杜绝违章行为；

6）根据易燃、易爆物品的性质、数量、储存位置等，采取不同的消防安全管理防范措施。配备与之相适种类、数量消防设施、器材。

（3）施工现场临时仓库消防安全管理规定：

1）仓库储存物资的类别、规模容量、建筑物材质，应按仓库防火安全管理法规、条例、规定的要求进行防火设施配备；

2）仓库内储存物资，须分类合理、堆放整齐、留足间距、控制数量、标识准确，严禁混放。库内不可使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。其它用电必须按仓库消防管理用电技术规范执行。库房内不准设办公室、休息室、住人等；

3）仓库库房内严禁动用明火，不准使用电炉等电热器具。仓库禁火区外动用明火时，须办理动火证。经单位领导、防火负责人批准并采取严格的安全防范措施，规定动火地点、时间、动火人、现场监护人等。施工后应立即负责清理动火现场。彻底消除火源，不留隐患；

4）仓库周围与库房区内的消防通道须保持畅通。严禁占用消防车辆通道。库区内须设“严禁烟火”等类型的警示标志或规范人员行为的图识牌。须配置与库房区域内相适种类、数量的消防设施、器材，并放置于明显位置便于取用。消防器材应经常进行维护保养，保障其使用时有效，严禁挪作它用。

5.应急救援

（1）施工现场发生火灾、火警，应立即报告公安机关消防部门，以最快的速度组织扑救。

（2）发生火灾事故后，应协同建设单位共同做好现场保护，需要时会同消防部门进行现场勘察。

（3）对火灾事故提出建议并提出和落实防范的措施。

（五）关联文件

1.《项目安全生产奖罚制度》

2.《安全生产责任及考核制度》

（六）附则

1.本制度解释权属中冶交通建设集团有限公司351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）项目经理部。

2.本制度自发布之日实行。

## 第三十二条 安全生产专项费用管理制度

（一）总则

为规范安全生产专项费用的使用和管理，保障安全生产费的专款专用，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》等国家现行法律法规和文件要求，结合项目实际，制定本制度。

项目安全生产费用，按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则，对安全生产费用进行监督管理。

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定，按合同造价1.5%的标准提取安全生产费用，项目部按招标文件有关规定及本制度据实计量支付。

本制度适用于中冶交通建设集团有限公司351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）项目经理部。

（二）安全生产费用的使用范围

1.安全生产费用实行专款专用。安全生产费用只能用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用（安全生产以外），超出部分费用自行承担。安全生产费用使用范围主要包括：

（1）完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出。

（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出。

（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。

（4）安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出。

（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。

（6）安全生产宣传、教育、培训支出。

（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。

（8）安全设施及特种设备检测检验支出。

（9）其他与安全生产直接相关的支出。

| 序号 | 费用大类 | 使用细目 | 费用 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善、改造和维护安全防护设施设备支出 | ①施工现场安全防护费。施工现场安全防护主要指临边、临口等危险部位防坠、防滑设施；防止物体、人员坠落而设的安全网、棚；其他与工程有关的交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防风、防地质灾害、有害气体检测、通风、临时安全防护等设施设备。 |  |
|  |  | ②警示、照明等灯具费。警示、照明等灯具主要指施工车辆、船舶、机械、构造物的警示灯、危险报警闪光灯、施工区域内夜间警示灯、照明灯等灯具。 |  |
|  |  | ③警示标志、标牌费。警示标志、标牌主要指各类警告、提醒、指示等标志、标牌。 |  |
|  |  | ④安全用电防护费。安全用电防护主要指各种用电专用开关、室外使用的开关与插座外装防水箱、高压安全用具、漏电保护等设施。 |  |
|  |  | ⑤施工现场围护费。施工现场围护主要指改、扩建工程施工围挡；施工现场高压电塔、杆围护；施工现场光缆的维护等。对施工围挡有特殊要求路段的围挡费用不在此列。 |  |
| 2 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出 | ①应急救援器材、设备配备、维护、保养费，应急救援器材、设备主要指灭火器、消防斧等小型消防器材；急救箱、急救药品、救生衣、救生圈、应急灯具、救援梯、救援绳等小型救生器材与设备。消防车、救护车等大型专业救援设备不再此列。 |  |
|  |  | ②应急演练费。依据应急预案，模拟应对突发事件组织的应急救援活动中所发生的费用。 |  |
| 3 | 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出 | ①施工安全风险评估、重大风险源和事故隐患评估费及整改费。委托专业安全评估单位对项目重大风险源、重大事故隐患进行评估及整改所发生的相关费用。 |  |
|  |  | ②重大风险源监控费。对项目较大风险源进行日常监控所发生的相关费用。专业施工监控不在此列。 |  |
| 4 | 安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出 | ①日常安全检查费。专职安全员日常安全巡视所发生的车辆与相关器材使用费，车辆与器材的购置费用不再此列。 |  |
|  |  | ②专项安全检查费。聘请专业安全机构或专家对项目安全生产过程中的特殊部位、特殊工艺、特别设备的施工安全进行检查所支付的相关费用。 |  |
|  |  | ③安全生产评价费。聘请专业安全机构或专家对项目安全施工专项施工方案进行讨论、论证、评估、评价所支付的相关费用，不包括新建、改建、扩建项目安全评价。 |  |
|  |  | ④安全生产咨询费。承包人就安全生产工作中存在的问题向相关专业安全机构、咨询单位或专家进行咨询所支付的相关费用。 |  |
|  |  | ⑤安全生产标准化建设费。按照有关规定或者合同约定进行安全方面的标准化建设所增加的费用。 |  |
| 5 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出 | ①安全防护物品配备费。根据有关规定在日常施工中必须配备的安全帽、安全绳（带）、手套、雨鞋、工作服、口罩、防毒面具、防护药膏等安全防护物品的购置费用。 |  |
|  |  | ②安全防护物品更新费。对安全防护物品的正常损耗进行必要补充所产生的费用。 |  |
|  |  | ③组织安全生产应急救援演练。 |  |
|  |  | ④防抗自然灾害措施支出费用。 |  |
| 6 | 安全生产宣传、教育、培训支出 | ①安全生产宣传费。制作安全宣传标语、条幅、图片、视频等宣传资料所发生的费用。 |  |
|  |  | ②安全生产教育、培训费。对施工人员进行安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育等支出的课时费；安全报纸、杂志订阅或购置费；安全知识竞赛、技能竞赛、安全专题会议等活动费用；安全经验交流、现场观摩等费用。 |  |
| 7 | 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出 | 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用是指配合相关科研机构，对其安全生产方面的新技术、新标准、新工艺、新装备等研究成果进行试用而发生的相关管理、配合费用。 |  |
| 8 | 安全设施及特种设备检测检验支出 | ①安全设施检测检验费。对拟投入本项目的安全设施送交或邀请具有相关资质的检测检验机构进行检测检验，并出具相关报告所发生的费用。 |  |
|  |  | ②特种设备检测检验。根据有关规定对拟投入本项目的特种设备邀请具有相关资质的检测检验机构进行检测检验，并出具相关报告所发生的费用。 |  |
| 9 | 其他与安全生产直接相关的支出 |  |  |
| 安全生产费用总额 |  |  |
| 合同投标价 |  |  |

（三）附则

1.本制度由项目部安全环保部负责制定和解释。

2.本制度自印发之日起施行。

## 第三十三条 防洪防汛管理制度

（一）总则

1. 为了强化我项目防洪防汛管理工作，使防洪防汛工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的要求，特制定本管理制度。

2.防洪防汛工作要坚持“预防为主，防重于抢”的防洪工作方针，立足防早汛、防大汛、抗大灾，确保员工生命及国家财产安全和工程顺利进行。

3. 认真贯彻《中华人民共和国防洪法》，遵守所在流域的防洪防汛统一规划，服从当地人民政府等上级部门机关对防洪防汛工作的统一安排和领导，坚持局部利益服从全局利益的原则，信守合同，努力做好项目部防洪防汛的各项准备工作。

4.项目部以及施工协作队伍齐心协力、切实担负起防洪防汛的责任，所有员工以及施工人员都应自觉履行参加防洪防汛抗洪的义务。

5.防洪防汛工作必须坚持实行统一指挥，分级分部门管理的原则。防洪防汛工作主要领导职责由项目部经理承担（项目部经理外出期间由主管生产的副职承担）。

6.本制度适应于351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）。

（三）组织与管理

1. 建立健全防洪防汛组织机构，成立以项目经理为组长，项目部主要领导为副组长，项目部各职能部门以及施工队负责人为成员的防洪防汛领导小组，同时组织抢险队伍等，层层落实岗位责任制，做到分工明确、责任到人。

2.根据施工项目实际进展情况编制当年的防洪防汛规划，突出防洪防汛重点，制定切实可行的防洪防汛方案。

3.抓好员工的思想教育，提高认识，增强防洪防汛意识，克服麻痹思想，充分认识防洪工作的重要性和必要性。

4. 充分做好防洪防汛准备工作，做到早抓、早检查、早落实，把好汛前检查关，消灭防洪防汛“死角”，切忌走过场。汛前检查主要包括以下内容：

防洪防汛组织机构（即：防洪防汛领导小组、防洪防汛办公室、抢险队伍）是否健全、指挥调度是否灵活。

防洪防汛制度、措施、防洪防汛应急预案是否制定。

水工建筑物（如：防洪墙等）强度是否满足设计要求、是否安全可靠。

动力、通信、交通、供水、排水、消防等设施，是否状况良好，使用可靠;抢险物资是否准备到位。

对有可能诱发山体滑坡、跨塌和泥石流等山地灾害的施工作业点，是否制定预防应急措施和组织有抢险队伍。

对受洪水影响范围内的居住点和建筑物以及大型设备是否搬迁、撤退或已采取其他防洪措施。

对会遭受洪水危害的施工道路是否有警示标志。

5.建立健全防洪防汛的一系列管理制度，其内容应包括：防洪防汛岗位责任制;汛期值班、汛期巡视、检查、汇报制度;防洪防汛物资的管理;汛期汛情及灾情的汇报;防洪防汛工作的奖惩;年度防洪防汛工作总结等。

6.在防洪防汛期间，必须保证“思想、组织、人力、物资、经费、措施、工作”的落实和到位，确保安全渡汛。

7. 在主汛期间、大暴雨过程中必须坚持24小时值班制度，加强对生产、生活区、防洪防汛工作的巡视、检查，及时处理有关安全隐患及突发事件。

8.在汛期应加强与所在地水文、气象网点和业主方面的联系，确保通讯畅通，能及时、准确了解和传递有关的气象、水情、汛情预报资料，不失时机的组织防洪抢险工作。

9.对发生洪水灾害的施工点，应积极协助配合当地政府做好抢险救援的工作和物资的供给。

10.洪水灾害发生后，应在水毁建筑物相应位置设置警戒线，作出醒目标志，并派员值班，避免事故再次发生，同时还应配合当地政府积极组织员工开展自救和恢复生产、发展生产的工作。

11.对所发生的灾情，经核实后，应如实地逐级上报主管部门。不得虚报、瞒报、伪造。

12.在遭遇超标洪水或泥石流袭击而造成重大损失和重大人员伤亡以及重大设备和建筑物摧毁后，应在24小时内将受灾情况上报管理处以及公司。

13.汛期结束后，应对防洪防汛工作进行全面的总结，对存在的问题提出改进意见借鉴来年。总结报告应进行整理归档。

（三）附则

1.本制度由351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）项目经理部进行修订和解释。

2.本制度自发布之日起执行。

## 第三十四条 重大事故隐患清单管理制度

（一）总则

1.为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，预防和减少生产安全事故，保障项目部职工生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，结合本项目部实际，制定本制度。

1.安全生产事故隐患（以下称事故隐患）是指违反安全生产法律、规章、标准、规程的规定，或者因其他因素在施工生产过程中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

2. 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

（1）一般事故隐患，是指危害和整改难度小，发现后能够立即整改排除的隐患。

（2）重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。

（三）事故隐患排查治理

1.工区是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。把隐患排查治理工作贯穿到施工生产活动全过程，明确排查地点、项目、目标、责任，将隐患排查治理日常化。项目部应建立事故隐患排查治理档案台账、结合不定期施工现场安全检查，由安全负责人、工区长、专职安全员和其他专业施工单位负责人组织进行施工现场事故隐患排查，及时发现并排除各项施工工艺不安全、安全防护不到位、临时设施不规范、有带病运行的机械设备、设施，施工人员存在的各类违章违纪行为、管理人员存在有违章指挥或监督不到位、及生产场所存在的其他各类事故隐患。

2.工区负责人对本工区工地事故隐患治理工作全面负责。安全负责人对整个项目事故隐患排查治理工作全面负责。

3.安全环保部不定期组织安全生产管理人员排查施工现场的事故隐患，并逐级落实从主要负责人到每个施工人员的隐患排查治理的范围和责任，保证不留空挡，不留死角。

4.安全环保部应依照有关法律法规和上级文件要求制定具体方案，对安全生产规章制度、落实责任、安全管理组织体系、资金投入、人员培训、劳动纪律、现场管理、防控手段、事故查处以及安全生产基本条件、工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境等方面组织自查。

5.安全环保部应加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向劳务分包单位发出预警通知，发生自然灾害可能危及到施工人员安全的情况时，应采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向项目经理报告。

6.对一般事故隐患，各劳务分包单位接到工区及项目部专职安全员下达的“安全隐患整改通知单”时，必须立即按照整改措施，制定具体责任人负责按期整改，整改完毕报项目安全员监督验收整改结果，进行消项。

7.工区存在的重大事故隐患，工区长应按规定及时上报，做好监控措施，并由项目部安全负责人组织制定重大安全隐患整改方案。重大安全隐患由项目部安全负责人下达安全隐患整改通知单，在下达“隐患整改通知单”后，由工区长或其他施工单位负责人组织制定重大安全隐患整改。整改方案应确定整改项目，整改目标、整改具体安全技术措施、整改时限、整改作业范围、从事整改的作业人员。整改方案应落实整改责任人、整改期限、整改资金、监控措施、应急预案，做到按“五落实、五到位”要求进行整改。重大安全隐患整改方案及整改情况应及时上报公司安全管理部门备案。

（四） 事故隐患排查治理工作的监管

1.项目部按照有关法律、法规、规章、标准和规程的要求，建立健全事故隐患排查治理等各项制度，积极进行隐患排查治理工作，发现存在难以解决的重大问题时，应及时报告公司、管理处的安全管理部门。

2.对检查中发现的重大事故隐患要及时登记，分类编号，建立隐患管理台账，对项目制定的重大隐患整改方案，整改责任人等有关情况资料及时归档。

3. 安全环保部对本项目的一般事故隐患和重大事故隐患整改结果进行复查销号。对不积极按期进行重大事故隐患整改的单位应请示项目经理下达责令停产指令。

4.项目部每月召开一次安全会议，总结、通报本单位安全生产情况，隐患排查治理工作情况，研究解决安全管理、隐患排查工作中存在的问题，安排下月安全管理、隐患排查治理阶段性工作。

5.专职安全员应做好日常施工现场安全监管工作，随时对整个施工现场、各劳务分包单位施工安全生产情况进行检查，发现问题、安全隐患应及时依规查处与报告。

（五） 事故隐患排查治理的报告

1. 安全环保部每月对本项目事故隐患排查治理情况进行统计分析，及时向公司安全管理部门报送事故隐患排查治理工作情况。

2.安全环保部总结每月事故隐患排查治理工作，每月向各外协施工队伍通报工作情况，提出下阶段事故隐患排查治理工作要点。

（六）重大事故隐患处理

1.安全环保部自查和公司安全管理部门检查发现的重大事故隐患、重大危险源要予以公示。

2.项目部应主动接受上级各有关部门的督查，及时公开重大事故隐患的治理情况。

3.重大事故隐患的跟踪督办和逐项销号

安全环保部对本项目工地重大事故隐患整改，要落实跟踪督办的责任人，督促分包单位落实各项防范措施，对工地重大事故隐患的治理情况进行跟踪督办。

督促整改的责任人及时跟踪检查有关防范和监控措施落实情况，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促整改单位按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。

重大事故隐患整改结束后，上报项目部安全环保部提出验收申请。

重大事故隐患在整改期限内彻底治理，经上级安全管理部门验收合格后，应及时销号，将有关档案或档案整理后归档管理。

4.项目部按照有关规定，对未定期排查事故隐患或未及时有效整改事故隐患的单位和个人，实施责任追究；对在隐患排查治理工作中成效突出的单位和个人给予奖励。

（七） 附表

附表1：公路工程重大事故隐患清单（行业基础版）

附表2：公路水运工程重大事故隐患清单

附表3：公路水运工程重大事故隐患治理台帐

附表4：公路水运工程重大事故隐患治理记录

（八）  附则

1. 本制度由项目部安全环保部负责制定和解释。

2.本制度自颁发之日起执行。

附表1：                              公路工程重大事故隐患清单（行业基础版）

| 工程类别 | 施工环节 | 隐患编号 | 隐患内容 | 易引发 事故类型 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程管理 | 方案管理 | GG-001 | 未按规定编制或未按程序审批危险性较大工程或新工艺、新工法的专项施工方案；超过一定规模的危险性较大工程的专项施工方案未组织专家论证、审查；未按审批的专项施工方案施工 | 坍塌等 | JTG F90-3.0.2 |
| 辅助施工 | 工地建设 | GF-001 | 施工驻地及场站设置在滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩等危险区域 | 坍塌 | JTG F90-3.0.8、4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.4 |
|  |  | GF-002 | 施工现场、生产区、生活区、办公区等防火或临时用电未按规范实施 | 火灾 |  |
|  | 围堰施工 | GF-003 | 未按设计或方案要求施工围堰；未定期开展围堰监测监控，工况发生变化时未及时采取措施 | 坍塌、淹溺 | JTG F90-（5.8.22、8.7）； JTG/T F50-（12.2.1、12.2.2、 13.3.4、 13.3.8）；77号文件 |
|  |  | GF-004 | 碰撞、随意拆除、擅自削弱围堰内部支撑杆件或在其上堆放重物 |  |  |
|  |  | GF-005 | 土石围堰无防排水和防汛措施；钢围堰无防撞措施；侧壁随意驻泊施工船舶 |  |  |
|  | 挂篮施工 | GF-006 | 采用挂篮法施工未平衡浇筑；挂篮拼装后未预压、锚固不规范；混凝土强度未达到要求或恶劣天气移动挂篮； | 坍塌 | JTG F90-8.11.4；JTG/T F50-16.5.1、16.5.4 |
| 通用作业 | 模板作业 | GT-001 | 未按规范或方案要求安装或拆除模板（包括翻模、爬（滑）模、移动模架等）；各类模板使用的螺栓安装数量不足 | 坍塌 | JTG F90-（5.2.13、5.2.14、8.9.4、8.9.5、8.11.2）；JTG/T F50-（5.3、5.5） |
|  | 支架作业 | GT-002 | 未处置支架基础；支架未按规范或方案要求搭设、预压、验收 | 坍塌 | JTG F90-（5.2.1～5.2.7）；JTG/T F50-（5.4、5.5） |
|  |  | GT-003 | 支架搭设使用无产品合格证、未经检验或检验不合格的管材、构件 |  |  |
|  | 特种设备 设施作业 | GT-004 | 使用未经检验或验收不合格的起重机械 | 起重伤害 | JTG F90-5.6.1、5.6.9、5.6.16、5.6.17 |
|  |  | GT-005 | 未按规范或方案要求安装拆除桥式、臂架式或缆索式等起重机械 |  |  |
|  |  | GT-006 | 使用吊车、塔吊等起重机械吊运人员 |  |  |
| 路基工程 | 高边坡施工 | GL-001 | 含岩堆、松散岩石或滑坡地段的高边坡开挖、排险、防护措施不足 | 坍塌 | JTG F90-6.8.1、6.8.2 |
|  | 爆破施工 | GL-002 | 未设置警戒区；爆破后未排险立即施工 | 爆炸 | JTG F90-5.10 |
| 桥梁工程 | 深基坑施工 | GQ-001 | 深基坑施工防护措施不足 | 坍塌 | JTG F90-8.8.4 |
|  | 墩柱施工 | GQ-002 | 桥墩施工未搭设施工作业平台 |  | JTG F90-8.9.2 |
|  | 梁板施工 | GQ-003 | 梁板安装未采取防倾覆措施 |  | JTG F90-8.11.3 |
|  | 拱桥施工 | GQ-004 | 拱架支撑体系搭设、拆除不规范；拱圈施工工序、工艺或材料不符合规范 |  | JTG F90-8.12.2；JTG/T F50-15.2.2、15.2.3、15.3 |
|  |  | GS-011 | 隧道内存放、加工、销毁民用爆炸物品；使用非专用车辆运输民用爆炸物品或人药混装运输 |  |  |

备注：1.JTG F90：《公路工程施工安全技术规范》 (JTG F90-2015）；
      2.JTG/T F50：《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）；

附件2：                              公路水运工程重大事故隐患清单

第 页共 页

项目名称：                 施工合同段：                        施工单位名称：

| 工程类别 | 施工环节 | 隐患编号 | 隐患内容 | 易引发事故类型 | 判定依据 | 涉及的分部分项工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

施工单位项目负责人：                                                       审核日期：   年    月   日

附件3：                     公路水运工程重大事故隐患治理台帐

第 页共 页

项目名称：                 施工合同段：                        施工单位名称：

| 隐患基本信息 | 隐患治理 |
| --- | --- |
| 隐患序号 | 隐患编号 | 隐患内容摘要 | 易引发 事故类型 | 发现 时间 | 治理完成时间 | 治理负责人 |

填表人：                        施工单位项目负责人：                            合同段公章（盖章）

附件:4：      公路水运工程重大事故隐患治理记录

（隐患序号：       ）

施工单位名称：                           施工合同段：

| 隐患编号 |  | 工程类别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程部位 |  |
| 隐患内容 |  |
|  | 隐患发现人 |  | 发现时间 |  |
| 治理措施 |  |
|  | 治理负责人 |  | 治理时限 |  |
| 隐患消除情况 |  |
|  | 治理负责人 |  | 消除时间 |  |
| 施工单位 验收意见 | 项目经理签字： |
| 监理意见 | 签字： |
| 管理处意见 | 签字： |

## 第三十五条 施工设备安全管理制度

（一）总则

为了加强施工设备的管理，确保施工设备的安全运行，保障职工的人身安全和避免财产损失，特制订本制度。

本办法适用于351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）（以下简称项目部）。

（二） 管理机制

项目部应建立机械设备管理制度和岗位责任制，指定专人负责机械设备管理工作。

在开工前编制机械设备的安全防护措施，经审批后认真执行。

对分包单位、机械出租单位执行安全技术措施的情况进行监督管理，分包单位、机械出租单位应按项目部的统一管理，认真履行各身的安全职责。

进入施工现场大型设备，必须由具有专业资质的单位进行安装、顶升、拆除。

中、小型机械设备，应由专业人员按操作规程进行安装和拆除。

施工机械设备的工作防护棚搭设应符合安全防护要求。

对进入施工现场的机械设备的安全装置和操作人员进行审验，不符合的不得进入施工现场。

机械设备的操作人员必须身体健康，熟悉所操作设备的机械性能，并经有关部门培训合格后持证上岗。

机械设备的使用必须实行“管用结合，人机固定”的原则，严格执行定人、定机、定责的“三定”制度。

机械操作人员必须严格遵守项目部的有关规章制度和机械操作规程。要熟悉本机情况，做到“四懂三会”，即：懂原理、懂结构、懂性能、懂用途、会操作、会维修保养、会排查排除故障。

机械设备应保持性能良好、运转正常，安全装置齐全、灵敏、可靠。严禁机械设备超负荷或带病使用，严禁在运行中保养和修理机械。

严格执行设备的日常保养、换季保养、走合期保养和停放保养制度。保养时坚持“十字作业”方针，即清洗、紧固、调整、润滑、防腐。

项目部应组织每月一次和日常的设备安全检查。对检查中发现的违章操作行为，立即责令改正，对查出的安全隐患，要落实专人，限期整改。

对公司、监理单位、建设单位和上级部门提出的安全隐患，及时安排专人负责整改。

建立机械设备台帐和机械设备安全技术档案。

（1）原始资料。包括：购销合同，发票，使用维修及安装说明书，出厂检验报告，生产许可证，产品合格证，交接验收记录等。

（2）过程资料。包括：设备历次大修、改造记录，运转时间记录、日常使用状态记录，日常维护保养记录，定期和日常检测、验收、检查记录，事故记录等。

（三）  附则

1.本办法由项目部安全环保部负责制定和解释。

2.本办法自印发之日起施行。

## 第三十六条 危险作业施工许可管理办法（试行）

（一）总则

1.为进一步加强施工现场安全管控，增强对风险较高的施工作业的管理，推进风险等级管控，防范生产安全事故发生，制定本办法。

2. 本办法适用于中冶交通建设集团有限公司351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）项目经理部。（以下简称项目部）

3.本办法所述的危险作业包括危险性较大（超过一定规模的危险性较大）的分部分项工程和可能引发群死群伤的施工作业。

4.危险作业包括以下施工作业：

（1）危险性较大的分部分项工程（见附件1）。

（2）超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（见附件2）。

（3）首件、首次、典型施工。

（4）有限空间作业。

（5）其他易发生群死群伤的施工作业。

5. 项目对危险作业实行许可管理，危险作业必须取得《施工作业许可证》（附件3）方可施工。

（二）作业条件确认

1.项目工程实施前，项目部根据危险源辨识情况，确定项目中存在的危险作业,并作为现场安全管控重点，做好相关的安全技术措施准备工作。

2.危险作业计划施工时，负责该施工作业的工（段）长或技术管理人员应于施工前至少7日，向现场的生产经理提出作业申请。

3.接到危险作业施工申请后，生产经理应会同技术负责人、安全总监组织班组长、工程、技术、质量、物设、安全等部门进行现场作业条件确认。

4. 现场条件确认应根据危险作业的特点，对有关的危险因素进行检查，检查应包括但不仅限以下内容：

专项施工方案是否按程序编制、审批完成；超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否经过专家论证。

现场是否按照现行的施工方案施工。

现场的施工条件是否与施工方案一致，不一致的是否按程序重新进行了审批或专家论证。

船机或特种设备是否按规定进行了检测，并持有检验合格证书。

设备的安全装置是否处于安全状态。

特种作业人员是否持证。

作业人员是否进行了安全教育培训、风险告知和安全技术交底。

是否制定了有关的应急预案或现场处置方案。

有关的个人劳动防护用品配备是否齐全。

是否设置了必需的安全防护设施、安全警示标志。

脚手架钢管、扣件等临时设施是否经过有关方检测合格。

有毒有害气体是否进行了检测。

是否配备了满足施工要求的通风设备。

易燃易爆等危险品是否按规定储存、运输和管理。

不良地质是否经过了监测，是否满足施工条件。

作业时段天气、水文等情况是否良好。

5.班组长、工程、技术、质量、物设、安全等部门人员按照职责分工，分别负责检查各自主管业务内容，并出具检查结果。

6.项目技术负责人、生产经理和安全总监应当根据检查结果对作业条件进行复核。技术负责人负责有关工程技术质量内容的检查复核，生产经理负责机械设备、安全防护设施的检查复核，安全总监负责监督现场条件确认的落实情况。

（三）施工作业许可

1. 现场作业条件确认符合要求后，由项目经理签发《施工作业许可证》，并向上一级单位主管负责人报告危险作业的准备及实施情况。

2.未取得《施工作业许可证》或现场作业条件确认不符合要求的不得进行施工。

3. 《施工作业许可证》有效期一般为30天。连续施工且工作条件和周围环境无变化的可根据实际适当延长，但延长的时间最长不超过30天。

4. 危险作业施工时，必须严格执行领导带班制度，并设专人进行现场监管。

5.危险作业施工过程中，出现下列情况的，应及时采取应对措施,并重新申请和签发《施工作业许可证》。

发生险情或未遂事故的。

发生重伤或一般及以上生产安全事故的。

施工作业条件或施工周围环境变化较大的。

专项施工方案发生改变或施工方案与现场施工条件不一致的。

船机设备或特种设备出现故障的。

受台风、地质灾害影响的。

其他施工条件变化较大的。

6.《施工作业许可证》应一式二份，一份留施工作业许可申请人，一份留项目安全环保部门备案。

（四）监督管理

1.项目部应及时汇总本项目在建工程中存在的危险作业，总体掌握危险作业分布情况，并根据施工生产实际情况，加强各类管理资源配备。

2.危险作业施工时，应安排有关专业技术人员进行现场指导和监督，保证操作规程、施工方案和有关安全技术措施的落实。

3.项目经理部应严格执行危险作业施工许可制度。

（五） 附则

1.项目部可根据生产经营实际，制定危险作业施工许可管理实施细则。

2.本办法如与国家、地方、行业主管单位规定不一致的，按照标准较高者执行。

3.本办法由项目部安全监督部负责制定和解释。

4. 本办法自印发之日起施行。

附件：

1.危险性较大的分部分项工程

2.超过一定规模的危险性较大分部分项工程

3.施工作业许可证

附件1

危险性较大的分部分项工程

| 序号 | 分部工程名称 | 分项工程范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 | 不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方工程。 |
| 2 | 边坡防护工程 | （1）滑坡体处治工程。 （2）高填方路堤。 （3）深挖路堑。 （4）高度超过9m及三级以上的边坡处理工程。 （5）高度超过3m的支挡工程。 （6）大型或复杂的边坡防护工程（预应力锚索、抗滑桩等）。 |
| 3 | 基坑开挖、支护、降水工程 | （1）人工挖孔桩工程、挡土墙工程、岩溶地区桩基工程。 （2）开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。 （3）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）土方开挖工程。 （4）不良地质条件或环境条件及有地下管线复杂的基础开挖工程。 （5）地下水位高于坑底的基坑支护与降水工程。 （6）可能影响毗临建筑物结构使用安全的基坑（槽）开挖及基坑支护、降水工程。 |
| 4 | 模板工程及支撑体系 | （1）各类工具式模板工程：包括大型模板、滑模、爬模、飞模、挂篮、高墩圆柱钢模等工程。 （2）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上； 搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 （3）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 （4）附着式整体（分片）提升脚手架、悬挑式脚手架、门型脚手架、拐脚脚手架、吊篮脚手架、新型及异形脚手架工程。 （5）临时设置的自制卸料平台、移动操作平台工程。 |
| 5 | 起重吊装及安装拆卸、构件运输工程 | （1）采用非常规起重设备、方法进行起重吊装，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 （2）采用起重机械的吊装、安装、拆除工程（塔吊、大型门吊、架桥机、起重船吊等）。 （3）大型起重机械设备自身的安装、拆卸工程。 （4）特殊环境下的吊装工程（如高压线、陡峭山区等）。 （5）水上重件出运及安装工程。 （6）大型船舶设备外海、国外调遣、拖航等作业。 （7）码头港口大型设备安装和拆除工程。 （8）打桩机械、钻孔机械等大型机械装拆工程。 （9）沥青混凝土、水泥混凝土拌和设备装拆工程。 |
| 6 | 脚手架工程 | （1）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。 （2）附着式整体和分片提升脚手架工程。 （3）悬挑式脚手架工程。 （4）吊篮脚手架工程。 （5）自制卸料平台、移动操作平台工程。 （6）新型及异型脚手架工程。 |
| 7 | 水上及水下工程 | （1）水深超过5m的桩基础、挡墙基础、地下连续墙、沉井基础、深水基础、围堰工程、水上施工便桥、钻桩平台及钢护筒埋设工程。 （2）水上打桩或钻桩作业、外海孤岛作业、边通航边水上作业等工程。 （3）水下混凝土浇筑工程。 （4）水下挖泥/炸礁/爆夯/爆破/抛填/焊接作业、深水潜水作业等。 （5）内河深水超过2m作业工程。 （6）内河打桩船作业、施工船作业、水上平台作业工程。 （7）水下打捞、拆除、焊接、设置设施等工程。 |
| 8 | 架设、拆除与爆破工程 | （1）拆除拱、梁等易坠落、坍塌的工程。 （2）拆除高度5m的墙、立柱等易坍塌的工程。 （3）大型支架、模板、便桥平台架设设备等拆除工程。 （4）桥梁、码头加固与拆除工程。 （5）所有涉及爆破的工程。 （6）有特殊要求的架设工程。 |
| 9 | 桥梁工程 | （1）悬浇、悬拼施工的桥梁工程。 （2）转体、顶推施工的桥梁工程。 （3）斜拉桥、悬索桥塔、索施工工程。 （4）跨线桥梁施工工程。 （5）跨径10m以上圬工拱桥拱圈施工工程。 （6）跨径20m以上钢筋混凝土拱桥拱圈施工工程。 （7）高度超过5m的柱、墩、塔等施工工程。 （8）预应力结构张拉、压浆工程。 （9）支架法现浇梁、拱工程。 （10）预制桥梁架设。 |
| 10 | 临时工程 | （1）临时用电设备5台及以上或设备总容量50kW及以上的施工现场临时用电工程。 （2）处于危险性较大地段的临时办公、生活、生产设施工程。 （3）大型预制场、拌和站（厂）等大型临设工程。 （4）地形复杂区域的施工便道、便桥。 |
| 11 | 其它 | （1）建筑幕墙安装工程。 （2）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 （3）地下暗挖、顶管作业工程。 （4）边通车（通车公路为二级及以上）边施工作业的工程。 （5）特种设备施工工程。 （6）炸药运输及炸药存放安全。 （7）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 （8）公司尚未承担施工过的危险性较大工程。 （9）其它视现场具体情况确定的危险性较大工程。 |

附件2

超过一定规模的危险性较大分部分项工程

| 序号 | 分部工程名称 | 分项工程范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 边坡防护工程 | （1）滑坡体处治工程。 （2）边坡高度超过20m的路堤或地面斜坡坡率陡于1:2.5的路堤，以及不良地质、特殊地段的路堤。 （3）岩质边坡高度超过30m，土质边坡超过15m边坡处理工程以及不良地质、特殊岩土地段的挖方边坡。 |
| 2 | 基坑开挖、支护和降水工程 | （1）开挖深度超过15m的人工挖孔桩工程或开挖深度不超过15m，但地质条件复杂或存在有毒有害气体分布的人工挖孔桩工程。 （2）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 （3）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全或存在有毒有害气体分布的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 （4）高度≥5m的挡土墙。 |
| 3 | 模板工程及支撑体系 | （1）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。 （2）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上； 搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。 （3）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载 700Kg以上。 （4）挂篮、猫道、移动模架等施工工艺。 |
| 4 | 起重吊装及安装拆卸工程 | （1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 （2）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。 （3）公路、市政跨径超过50m以上的桥梁构件安装和铁路预制简支箱梁运输安装工程。 （4）超过3000t重件（沉箱、方块等）水上出运浮运安装工程。 |
| 5 | 脚手架工程 | （1）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。 （2）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。 （3）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。 |
| 6 | 水上及水下工程 | （1）特殊环境下超大、超长桩基础工程（打桩超过50m，钻桩桩长超过100m和桩径3.5m）。 （2）离岸无掩护条件下的桩基工程。 （3）开敞式水域大型预制构件的运输与吊装作业。 （4）深水防波堤施工。 （5）在三级及以上通航等级的航道上进行的水上水下施工。 （6）施工环境极其复杂的高风险深水基础、围堰和钢套箱、水下挖泥、炸礁、爆夯、深潜作业等工程。 （7）属于地质极其复杂、高风险地区（岩溶极其发育区、采矿区等）施工的钻孔灌注桩工程。 （8）水上作业平台。 |
| 7 | 架设、拆除与爆破工程 | （1）采用爆破拆除的工程。 （2）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 （3）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 （4）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。 （5）采用爆破法施工的地下工程。 （6）便桥搭设、中型码头的加固与拆除。 （7）爆破工程为C级及以上。 |
| 8 | 桥梁工程 | （1）跨径超过200m或最大块重超过250t悬浇、悬拼施工工程。 （2）转体、顶推施工的桥梁工程。 （3）斜拉桥、悬索桥塔、索施工工程。 （4）跨高速公路、一级公路、铁路的跨线桥梁工程。 （5）长度≥40m的预制梁的运输与安装，钢箱梁吊装。 （6）长度≥150m的钢管拱安装施工。 （7）高度超过15m柱、墩、塔等构件工程。 （8）跨径15m以上圬工拱桥拱圈施工工程。 （9）跨径30m以上钢筋混凝土拱桥拱圈施工工程。 |
| 9 | 其它 | （1）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 （2）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 （3）地下暗挖工程、顶管工程。 （4）隧道上（下）穿过既有地铁线，重要管线和建（构）筑物的，采用桩基托换、冷冻法等工法施工的，复杂地质条件下采用压气、土仓内灌浆充填等措施进行盾构进仓的等特殊工程。 （5）铁路铺架工程。 （6）边通车（通车公路为高速公路、一级公路）边施工作业的工程。 （7）炸药运输及炸药存放安全。 （8）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 |

附件3

施工作业许可证

工程名称：                                                 编号：

| 分部分项工程 名称 |  |
| --- | --- |
| 施工内容 |  |
| 申请人 |  | 申请时间 |  | 计划施工时间 |  |
| 作业 条件 确认 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 6 |  |  |
|  | 7 |  |  |
|  | 8 |  |  |
|  | 9 |  |  |
|  | 10 |  |  |
|  | 11 |  |  |
|  | 12 |  |  |
|  | 13 |  |  |
|  | 14 |  |  |
|  | 15 |  |  |
|  | 班组长 | 工程部 | 技术部 | 物设部 | 安全环保部 | 其他 |
| 作业条件复核 | 技术负责人 | 生产经理 | 安全总监 |
| 作业许可签发 | 许可有效期 | 年 月 日至 年 月 日 |
|  | 项目经理 |  |

注：1.本表一式二份，一份留施工作业许可申请人，一份留项目安全环保部门备案。

2.检查内容根据现场实际情况填写。

## 第三十七条 临时用电管理制度

（一）总则

1.为保障临时用电安全，针对临时用电方面存在的安全隐患，防止触电事故发生，确保安全生产，依据《施工现场临时用电安全技术规范》《建筑施工安全检查标准》等相关标准规范，结合项目实际，制定本制度。

2.本制度适用于中冶交通建设集团有限公司351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（龙游段）项目经理部（以下简称项目部）

（二） 临时用电方案

1. 针对临时用电设备制定安全用电技术措施、电气防火措施、相关图纸和备案程序。

（三）程序与要求

2.安装、维修和拆除临时用电设备或线路，必须由持有效上岗证的电工完成；各类用电人员应做到掌握安全用电基本知识和所用设备的性能；使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带“病”运转；停用的设备必须拉闸断电、锁好开关箱；搬迁和移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行；严格按照安全技术交底内容进行操作。

3.在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。

（四）安全措施

1. 安装临时用电线路的电气作业人员,应持有电工作业证。

2. 临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的电气元件应符合国家规范标准要求。临时用电电源施工、安装应严格执行《电气施工安装规范》,并接地良好。

3.临时用电线路及设备的绝缘应良好。

4.临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上。

5.对需埋地敷设的电缆线线路应设有“走向标志”和“安全标志”。电缆埋地深度不应小于0.7m,穿越公路时应加设防护套管。

6. 现场临时用电配电盘、箱应有编号,应有防雨措施,盘、箱、门应能牢靠关闭。

7.临时用电设施,应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

（五）附则

1.本制度由项目部安全环保部附则制定和解释

2.本制度自印发之日起执行